ПРОЕКТ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

__________								                ________

О внесении изменений в Программу

комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры города Магнитогорска

на 2016-2025 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Требованиями к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года №502, Уставом города Магнитогорска, Положением о программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, программе комплексного развития социальной инфраструктуры города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 февраля 2018 года №29, Магнитогорское городское собрание депутатов

РЕШАЕТ:

- Внести в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Магнитогорска на 2016-2025 годы (далее-Программа) следующие изменения:

- раздел «Объем требуемых капитальных вложений» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

| Объемы требуемых капитальных вложений по муниципальной программе | Объем требуемых капитальных вложений по Программе составляет 4 528 794,4928 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: средства федерального, областного бюджетов и бюджета города – 1 296 458,1450 тыс. рублей; средства инвесторов и/или заемные средства – 1 675 207,00 тыс. рублей; средства организаций коммунального комплекса - 1 557 129,3478 тыс. рублей |
| --- | --- |

- Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение №1
к Программе комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры
на 2016-2025 годы

- Перечень мероприятий по системе водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Необходимые кап. затраты, тыс.руб. (без НДС) | Срок реализации мероприятия | Цель мероприятия | Технические параметры по состоянию на 31.12.2017 | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 1. Мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по строительству новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство водопроводных сетей диаметром до 100мм (включительно) протяженностью 7,137 км | 61 659 | 2018-2025 | Подключение объектов на границе земельных участков. Протяженность трубопроводов указана без учета подключения объектов заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки которых превышает 250м3/сут | Отсутствует подключение к системе водоснабжения объектов абонента | Объекты абонентов подключены к системе водоснабжения при помощи полимерного трубопровода |
| 1.1.2 | Строительство водопроводных сетей диаметром от 100 до 125мм (включительно) протяженностью 1,881 км | 15 426 | 2018-2025 |  |  |  |
| 1.1.3 | Строительство водопроводных сетей диаметром от 150 до 200мм (включительно) протяженностью 3,070 км | 29 494 | 2018-2025 |  |  |  |
| 1.1.4 | Комплексная застройка 147 микрорайона (далее-мкр). Водоснабжение | 35 000 | 2019- 2020 | Обеспечение возможности подключения к существующим коммунальным сетям новых потребителей | Отсутствует подключение к системе водоснабжения объектов абонента | Отсутствует |
| 1.1.5 | Комплексная застройка 148 мкр. Водоснабжение | 35 000 | 2019- 2021 |  |  |  |
| 1.1.6 | Комплексная застройка 149 мкр. Водоснабжение | 35 000 | 2019- 2025 |  |  |  |
| 1.1.7 | Комплексная застройка 150 мкр. Водоснабжение | 35 000 | 2019- 2025 |  |  |  |
| 1.1.8 | Развитие южной жилой застройки города. Водоснабжение | 100 000 | 2019- 2025 | Подключение объектов к существующим коммунальным сетям новых потребителей на границе земельных участков | Отсутствует подключение к системе водоснабжения объектов абонента | Отсутствует |
| 1.1.9 | Система питьевого водоснабжения западной и юго-западной части г. Магнитогорска | 250 000 | 2019-2025 |  |  |  |
| 1.1.10 | Развитие жилой застройки левобережной части города. Водоснабжение | 250 000 | 2019-2025 |  |  |  |
| 1.1.11 | Развитие застройки в районе поселка Станица Магнитная. Водоснабжение | 50 000 | 2019-2025 |  |  |  |
| 1.1.12 | Инженерные сети поселка "Старая Магнитка". Водоснабжение | 50 000 | 2019-2025 |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятия по увеличению пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Реконструкция магистрального водовода диаметром Ду 600мм от камеры №6 до Янгельских резервуаров | 166 075 | 2018-2025 | Обеспечение бесперебойного водоснабжения населения, организаций, находящихся на территории города. Увеличение пропускной способности на 10 591 м3/сут. Вновь подключаемая в размере 9 240 м3/сут, в том числе 7 381м3/сут (кроме мощности, подключаемой по индивидуально рассчитанной плате) | Год ввода в эксплуатацию – 1970 год. Трубопровод выполнен из стальных труб Ду600мм, существующий расход 29 290 м3/сут | Трубопровод выполнен из стальных труб Ду700мм, планируемый расход 39 881 м3/сут |
| 1.2.2 | Реконструкция и модернизация магистрального водовода диаметром Ду800мм от Янгельского водозабора до Янгельских резервуаров | 104 255 | 2020-2025 | Улучшение качества воды, увеличение пропускной способности сети, сокращение потерь воды | Износ стальных водоводов более 70 процентов | Увеличение срока эксплуатации водопроводных сетей Увеличение пропускной способности сети. Сокращение потерь воды |
| 1.3 | Мероприятия по увеличению мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Верхне-Кизильский питьевой водозабор. Установка по обезжелезиванию воды. | 35 678 | 2018 | Обеспечение бесперебойного водоснабжения населения, организаций, находящихся на территории города и достижение качественных показателей очистки питьевой воды некоторых скважин Верхне-Кизильского питьевого водозабора по содержанию железа и марганца в соответствии с требованиями СанПиН Увеличение мощности на 4000 куб.м в сутки | Существующий добываемый объем на Верхне-Кизильском питьевом водозаборе 34,9 тыс. куб. м в сутки Содержание железа 1 мг/л, содержание марганца 0,45 мг/л | Разработка и согласование ПСД. |
| Группа 2. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Достижение плановых показателей качества питьевой воды: |  |  |  |  |  |
|  | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |  |  |  | Фактическое значение 11,0% | Планируемое значение 5,0% |
| 2.1.1 | Реконструкция хлорного хозяйства. Мало-Кизильский водозабор. Электролизная. | 18 704 | 2023-2025 | Применение гипохлорита натрия взамен жидкого хлора приводит к снижению побочных эффектов от применения хлора, а именно улучшаются органолептические показатели качества воды | Применение жидкого хлора для обеззараживания воды | Применение гипохлорита натрия для обеззараживания воды. Улучшение органолептических показатели качества воды (вкус, цвет) |
|  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |  |  |  | Фактическое значение 4,4% | Планируемое значение 2,9% |
| 2.1.2 | Реконструкция и модернизация питьевых водоводов Ду 350-500мм по территории ОАО «ММК» до н/ст №21 | 33 809 | 2018-2019 | Улучшение качества воды, увеличение пропускной способности сети, сокращение потерь воды | Износ стальных водоводов более 70 процентов. | Увеличение срока эксплуатации водопроводных сетей с 25 до 50 лет. Увеличение пропускной способности сети. Сокращение потерь воды. |
| 2.1.3 | Янгельский питьевой водозабор. Система очистки питьевой воды. | 6 000 | 2018 | Достижение качественных показателей по общей жесткости в некоторых скважинах Янгельского водозабора в соответствии с требованиями СанПиН | Общая жесткость воды в некоторых скважинах 10 мг/л | Снижение жесткости воды до 7 мг/л |
| 2.1.4 | Реконструкция и модернизация магистрального водовода диаметром Ду700мм от тоннеля в районе завода ЖБИ-1 до Карадырских резервуаров с заменой на диаметр Ду500мм | 70 648 | 2018 | Замена стальных труб на полиэтиленовые и замена диаметра 700 мм на 500 мм в связи с оптимизацией гидравлического режима | Год ввода в эксплуатацию - 1998 год. Трубопровод из стальных труб Ду700мм. | Трубопровод выполнен из полимерных труб Дн630 мм. |
| 2.2 | Достижение плановых показателей энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |  |  |  | Фактическое значение 0,967 кВт/м3 | Планируемое значение 0,967 кВт/м3 |
| 2.2.1 | Реконструкция электрооборудования насосных станций над скважинами Мало-Кизильского водозабора | 35 727 | 2018-2022 | Повышение надежности энергообеспечения системы водоснабжения, снижение риска остановки насосных станций, оптимизация гидравлического режима, сокращение удельного расхода электроэнергии | Износ механического и электрического оборудования скважин составляет 80% | Износ механического и электрического оборудования скважин составляет 10% |
| 2.2.2. | Реконструкция электрооборудования насосных станций над скважинами Янгельского водозабора | 2 000 | 2018 |  |  |  |
| 2.2.3 | Реконструкция электрооборудования насосных станций над скважинами Верхне-Кизильского водозабора | 2 000 | 2018 |  |  |  |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды |  |  |  | Фактическое значение 0,55кВт/м3 | Планируемое значение 0,55кВт/м3 |
| 2.2.4 | Реконструкция электрооборудования питьевой насосной станций №18 | 2 657 | 2025 | Повышение надежности энергообеспечения системы водоснабжения, снижение риска остановки насосных станций, оптимизация гидравлического режима, сокращение удельного расхода электроэнергии | Износ механического и электрического оборудования станции 73% | Разработка ПСД. |
| 2.2.5 | Реконструкция электрооборудования питьевой насосной станций №21 | 2 000 | 2018 |  | Износ механического и электрического оборудования станции 75 процентов | Экономия электроэнергии на 57 544 кВт*ч |
| Группа 5. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Город Магнитогорск. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Мало-Кизильский питьевой водозабор. Ограждение. Зоны санитарной охраны первого пояса | 20 000 | 2024-2025 | Предотвращение загрязнения питьевых источников, защита от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций | Отсутствует ограждение зоны санитарной охраны 1 пояса | Имеется ограждение зоны санитарной охраны 1 пояса 6 скважин. |
| 5.2 | Город Магнитогорск. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Верхне-Кизильский питьевой водозабор. Ограждение Зоны санитарной охраны первого пояса | 22 784 | 2023-2024 |  | Отсутствует ограждение зоны санитарной охраны 1 пояса | Имеется ограждение зоны санитарной охраны 1 пояса 7 скважин. |
| 5.3 | Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Янгельский питьевой водозабор. Ограждение Зоны санитарной охраны первого пояса | 21 912 | 2021-2024 |  | Отсутствует ограждение зоны санитарной охраны 1 пояса | Имеется ограждение зоны санитарной охраны 1 пояса 7 скважин. |

Источники инвестиций мероприятий по водоснабжению

| N п/п | Наименование мероприятия | Источники финанси-рования | Потребности в инвестициях, тыс. рублей (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 1. Мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по строительству новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство водопроводных сетей диаметром до 100 мм (включительно) протяженностью 7,137 км | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | СП | 61659 | 4236 | 5710 | 8516 | 8 666 | 8 119 | 8 453 | 8 799 | 9 160 |  |
|  |  | ЗС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Итого инвестиции | 61659 | 4236 | 5 710 | 8 516 | 8 666 | 8 119 | 8 453 | 8 799 | 9 160 |  |
| 1.1.2 | Строительство водопроводных сетей диаметром от 100 до 125 мм (включительно) протяженностью 1,881 км | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | СП | 15426 | 4252 | 665 | 854 | 1779 | 1852 | 1928 | 2007 | 2089 |  |
|  |  | ЗС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Итого инвестиции | 15426 | 4252 | 665 | 854 | 1 779 | 1 852 | 1 928 | 2 007 | 2 089 |  |
| 1.1.3 | Строительство водопроводных сетей диаметром от 150 до 200 мм (включительно) протяженностью 3,070 км | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | СП | 29494 | 3349 | 2378 | 2810 | 3861 | 4020 | 4185 | 4356 | 4535 |  |
|  |  | ЗС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Итого инвестиции | 29494 | 3349 | 2378 | 2810 | 3861 | 4020 | 4185 | 4356 | 4535 |  |
| 1.1.4 | Комплексная застройка 147 микрорайона (далее-мкр). Водоснабжение | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | СП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | ЗС | 35 000 | 0 | 15 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Итого инвестиции | 35 000 | 0 | 15 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.5 | Комплексная застройка 148 мкр. Водоснабжение | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | СП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | ЗС | 35 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Итого инвестиции | 35 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.6 | Комплексная застройка 149 мкр. Водоснабжение | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | СП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | ЗС | 35 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Итого инвестиции | 35 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.7 | Комплексная застройка 150 мкр. Водоснабжение | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | СП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | ЗС | 35 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Итого инвестиции | 35 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.8 | Развитие южной жилой застройки города. Водоснабжение | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | СП | 50 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |  |
|  |  | ЗС | 50 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |  |
|  |  | Итого инвестиции | 100 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |  |
| 1.1.9 | Система питьевого водоснабжения западной и юго-западной части г. Магнитогорска | БС | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 0 | 0 |  |
|  |  | СП | 10 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | ЗС | 190 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 35 000 | 30 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |  |
|  |  | Итого инвестиции | 250 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 55 000 | 50 000 | 35 000 | 25 000 | 25 000 |  |
| 1.1.10 | Развитие жилой застройки левобережной части города. Водоснабжение | БС | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 25 000 | 0 | 15 000 | 0 |  |
|  |  | СП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | ЗС | 200 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 25 000 | 40 000 | 40 000 | 45 000 |  |
|  |  | Итого инвестиции | 250 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 30 000 | 50 000 | 40 000 | 55 000 | 45 000 |  |
| 1.1.11 | Развитие застройки в районе поселка Станица Магнитная. Водоснабжение | БС | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |  |
|  |  | СП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | ЗС | 25 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Итого инвестиции | 50 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |  |
| 1.1.12 | Инженерные сети поселка "Старая Магнитка". Водоснабжение | БС | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 25 000 | 5 000 | 0 | 0 |  |
|  |  | СП | 10 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | ЗС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Итого инвестиции | 50 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 25 000 | 5 000 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Мероприятия по увеличению пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Реконструкция магистрального водовода диаметром Ду 600мм от камеры №6 до Янгельских резервуаров | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | СП | 157489 | 18514 | 28031 | 21337 | 18305 | 37469 | 10811 | 11280 | 11742 |  |
|  |  | ЗС | 8586 | 8586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Итого инвестиции | 166075 | 27100 | 28031 | 21337 | 18305 | 37469 | 10811 | 11280 | 11742 |  |
| 1.2.2 | Реконструкция и модернизация магистрального водовода диаметром Ду800мм от Янгельского водозабора до Янгельских резервуаров | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | СП | 104255 | 0 | 0 | 12422 | 20841 | 7373 | 33043 | 13433 | 17143 |  |
|  |  | ЗС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Итого инвестиции | 104255 | 0 | 0 | 12422 | 20841 | 7373 | 33043 | 13433 | 17143 |  |
| 1.3 | Мероприятия по увеличению мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Верхне-Кизильский питьевой водозабор. Установка по обезжелезиванию воды. | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | СП | 9234 | 9234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | ЗС | 26444 | 26444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Итого инвестиции | 35678 | 35678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Группа 2. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Достижение плановых показателей качества питьевой воды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Реконструкция хлорного хозяйства. Мало-Кизильский водозабор. Электролизная. | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | СП | 18704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7279 | 0 | 11425 |  |
|  |  | ЗС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Итого инвестиции | 18704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7279 | 0 | 11425 |  |
| 2.1.2 | Реконструкция и модернизация питьевых водоводов Ду 350-500мм по территории ОАО «ММК» до н/ст №21 | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | СП | 33809 | 19001 | 14808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | ЗС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого инвестиции | 33809 | 19001 | 14808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.4 | Янгельский питьевой водозабор. Система очистки питьевой воды. | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | СП | 5085 | 5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | ЗС | 915 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Итого инвестиции | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.5 | Реконструкция и модернизация магистрального водовода диаметром Ду700мм от тоннеля в районе завода ЖБИ-1 до Карадырских резервуаров с заменой на диаметр Ду500мм | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | СП | 7602 | 7602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | ЗС | 63046 | 63046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Итого инвестиции | 70648 | 70648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Достижение плановых показателей энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Реконструкция электрооборудования насосных станций над скважинами Мало-Кизильского водозабора | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | СП | 35574 | 847 | 9681 | 14343 | 8604 | 2099 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | ЗС | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Итого инвестиции | 35727 | 1000 | 9681 | 14343 | 8604 | 2099 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2.2 | Реконструкция электрооборудования насосных станций над скважинами Янгельского водозабора | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | СП | 1695 | 1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | ЗС | 305 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Итого инвестиции | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2.3 | Реконструкция электрооборудования насосных станций над скважинами Верхне-Кизильского водозабора | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | СП | 1695 | 1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | ЗС | 305 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Итого инвестиции | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2.4 | Реконструкция электрооборудования питьевой насосной станций №18 | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | СП | 2657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2657 |  |
|  |  | ЗС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Итого инвестиции | 2657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2657 |  |
| 2.2.5 | Реконструкция электрооборудования питьевой насосной станций №21 | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | СП | 1695 | 1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | ЗС | 305 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Итого инвестиции | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Группа 5. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Город Магнитогорск. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Мало-Кизильский питьевой водозабор. Ограждение. Зоны санитарной охраны первого пояса | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | СП | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16554 | 3446 |  |
|  |  | ЗС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Итого инвестиции | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16554 | 3446 |  |
| 5.2 | Город Магнитогорск. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Верхне-Кизильский питьевой водозабор. Ограждение Зоны санитарной охраны первого пояса | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | СП | 22784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9541 | 13243 | 0 |  |
|  |  | ЗС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Итого инвестиции | 22784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9541 | 13243 | 0 |  |
| 5.3 | Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Янгельский питьевой водозабор. Ограждение Зоны санитарной охраны первого пояса | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | СП | 21912 | 0 | 0 | 0 | 5870 | 6110 | 0 | 9932 | 0 |  |
|  |  | ЗС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Итого инвестиции | 21912 | 0 | 0 | 0 | 5870 | 6110 | 0 | 9932 | 0 |  |
|  | ИТОГО по водоснабжению | БС | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 80 000 | 25 000 | 15 000 | 0 |  |
|  |  | СП | 620 769 | 77 205 | 81 273 | 100 282 | 77 926 | 72 042 | 80 240 | 84 604 | 67 197 |  |
|  |  | ЗС | 705 059 | 100 059 | 105 000 | 110 000 | 115 000 | 60 000 | 70 000 | 70 000 | 75 000 |  |
|  |  | Итого инвестиции | 1 490 828 | 177 264 | 186 273 | 190 282 | 237 926 | 212 042 | 175 240 | 169 604 | 142 197 |  |

Приложение №2

к Программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

на 2016-2025 годы

- Перечень мероприятий по системе водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Необходимые кап. затраты, тыс.руб. (без НДС) | Срок реализации мероприятия | Цель мероприятия | Технические параметры по состоянию на 31.12.2017 | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 3. Мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятия по строительству новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Строительство канализационных сетей диаметром до 160 мм (включительно) протяженностью 4,303км | 47 812 | 2018-2025 | Подключение объектов на границе земельных участков. Протяженность трубопроводов указана без учета подключения объектов заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки которых превышает 250м3/сут | Отсутствует подключение к системе водоотведения объектов абонента | Объекты абонентов подключены к системе водоотведения при помощи полимерного трубопровода |
| 3.1.2 | Строительство канализационных сетей диаметром от 160 до 200мм (включительно) протяженностью 2,927км | 33 303 | 2018-2025 |  |  |  |
| 3.1.3 | Канализование существующих поселков левобережной части города | 250 000 | 2019-2025 | Подключения к существующим коммунальным сетям новых потребителей на границе земельных участков | Отсутствует подключение к системе водоотведения объектов | Подключение к существующим коммунальным сетям новых потребителей при помощи полимерных трубопроводов |
| 3.1.4 | Инженерные сети поселка "Старая Магнитка". Водоотведение | 120 000 | 2019-2025 |  |  |  |
| 3.1.5 | Комплексная застройка 147 мкр. Водоотведение | 45 000 | 2019- 2025 |  |  |  |
| 3.1.6 | Комплексная застройка 148 мкр. Водоотведение | 45 000 | 2019-2025 |  |  |  |
| 3.1.7 | Комплексная застройка 149 мкр. Водоотведение | 45 000 | 2019 |  |  |  |
| 3.1.8 | Развитие южной жилой застройки города. Водоотведение | 100 000 | 2019-2025 |  |  |  |
| 3.1.9 | Развитие северной жилой застройки города. Водоотведение | 100 000 | 2019-2025 |  |  |  |
| 3.1.10 | Развитие жилой застройки левобережной части города. Водоотведение | 100 000 | 2019-2025 |  |  |  |
| 3.1.11 | Канализование поселков Северо-Западной части города | 100 000 | 2019-2025 | Подключения к существующим коммунальным сетям новых потребителей на границе земельных участков. | Отсутствует подключение к системе водоотведения объектов | Подключение к существующим коммунальным сетям новых потребителей при помощи полимерных трубопроводов |
| 3.2 | Мероприятия по увеличению мощности и пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Строительство напорного коллектора диаметром Ду700мм переброски бытовых стоков правого берега на левобережные очистные сооружения бытовых стоков | 7 493 | 2018 | Перераспределение стоков между правобережными и левобережными очистными сооружениями на 20 тыс.м3 в сутки | Сеть отсутствует. Работы по устройству сети начаты, необходимо завершение работ | Принятие дополнительно 8 тыс.м3 в сутки на Левобережные очистные сооружения |
| 3.2.2 | Вынос хоз-фекального коллектора диаметром 1000-1600 мм с территории 144 микрорайона со строительством насосной станции в г.Магнитогорске | 61 805 | 2018 | Обеспечение бесперебойного канализования населения, организаций, находящихся на территории города. Увеличение пропускной способности на 285 м3/ час. | Трубопровод выполнен из железобетонных труб Ду1200 мм, протяженность 1,6 км, Износ 100 процентов. Из-за коррозии свода коллектора возможно его обрушение. Необходима замена коллектора с изменением трассы в связи с невозможностью остановки действующего коллектора на ремонт. | Увеличение срока службы коллектора до 50 лет. Увеличение пропускной способности сети на 285 м3/час. Обеспечение возможности канализования 147,148,149 мкр и южной части правобережья |
| 3.2.3 | Замена и модернизация самотечного коллектора диаметром Ду800мм от ул.Завенягина до канализационной насосной станции №16 | 9746 | 2018 | Обеспечение бесперебойного канализования населения, организаций, находящихся на территории города. Увеличение пропускной способности на 578,16 куб.м/час | Износ 100 процентов. Необходима замена с изменением трассы в связи с невозможностью остановки действующего. | Увеличение срока службы коллектора до 50 лет. Увеличение пропускной способности сети на 587,16 куб.м/час. |
| 3.2.4 | Замена и модернизация самотечного коллектора диаметром Ду 500-600 мм от ул.Тургенева до канализационной насосной станции № 12 | 4 996 | 2018 | Обеспечение бесперебойного канализования населения, организаций, находящихся на территории города. Увеличение пропускной способности на 13 919 куб.м в сутки | Трубопровод выполнен из железобетонных труб диаметром Ду400-600 мм, протяженность 1 км, существующий расход 241 л/сек | Увеличение срока службы коллектора до 50 лет. Увеличение пропускной способности сети на 161,1 л/сек |
| 3.2.7 | Развитие жилой застройки левобережной части города. Замена и модернизация самотечного коллектора диаметром Ду200мм от ул.Ярославского до ул.Курской, 18 | 7 457 | 2023-2025 | Обеспечение бесперебойного канализования населения, организаций, находящихся на территории города. Увеличение пропускной способности на 2048 м3/ сут | Трубопровод выполнен из железобетонных труб Ду200мм, протяженностью 0,37км, существующий расход 2065 м3/сут | Трубопровод выполнен из полимерных труб Дн315мм, протяженность 0,37 км, существующий расход 4113 м3/ сут |
| 3.3 | Мероприятия по увеличению мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Реконструкция объектов городской инфраструктуры г.Магнитогорска. Очистные сооружения левого берега. | 324 466 | 2018-2022 | Год ввода в эксплуатацию -1939год. Увеличение мощности очистных сооружений до 55 000м3/сут | Производитель ность 47 000м3/сут | Разработка ПСД и проведение экспертизы, Строительно-монтажные работы (биологическая очистка). |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Достижение показателя качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |
|  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения |  |  |  | Фактическое значение 100% | Планируемое значение 40% |
| 4.1.1 | Реконструкция объектов городской инфраструктуры г.Магнитогорска. Очистные сооружения правого берега. | 645 977 | 2018-2022 | Год ввода в эксплуатацию -1963год. Необходима реконструкция очистных сооружений с изменением технологии очистки для улучшения качества сбрасываемых стоков. | Результаты отчистки (в мг/л): БПКполн-10,153; взвеш.в-ва- 7,0 азот аммонийный -1,796; нитриты-1,55; нитраты-91,70; фосфаты-12,5; фенолы-0,0017; нефтепродукты-0,040; железо об-0,30; цинк-0,005; медь-0,005; СПАВ-0,023. | Разработка ПСД, проведение экспертизы, Строительно-монтажные работы (биологическая очистка) |
| 4.2 | Достижение показателей энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод |  |  |  | Фактическое значение 0,41кВт/м3 | Планируемое значение 0,41кВт/м3 |
| 4.2.1 | Реконструкция электрооборудования канализационной насосной станций №16 | 72 892 | 2019-2023 | Повышение надежности энергообеспечения системы водоотведения, снижение риска остановки насосных станций, оптимизация гидравлического режима, сокращение удельного расхода электроэнергии | Износ механического и электрического оборудования станции 80% | Разработка ПСД, Строительно-монтажные работы. 2 этапа. |
| 4.2.2. | Реконструкция электрооборудования канализационной насосной станции №16А | 5750 | 2018 | Повышение надежности энергообеспечения системы водоотведения, снижение риска остановки насосных станций, оптимизация гидравлического режима, сокращение удельного расхода электроэнергии | Износ механического и электрического оборудования станции 80 процентов | Экономия электроэнергии на 462 052 кВт*ч |
| 4.2.3. | Реконструкция электрооборудования канализационной насосной станций N 12 | 2000 | 2018 |  | Износ механического и электрического оборудования станции 70 процентов | Экономия электроэнергии на 108 500 кВт*ч |

Источники инвестиций мероприятий по водоотведению

| N п/п | Наименование мероприятия | Источники финанси-рования | Потребности в инвестициях, тыс. рублей (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Группа 3. Мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятия по строительству новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Строительство канализационных сетей диаметром до 160 мм (включительно) протяженностью 4,303км | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 47812 | 4798 | 6 334 | 5 202 | 5 416 | 6 128 | 6 380 | 6 641 | 6 913 |
|  |  | ЗС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 47812 | 4798 | 6 334 | 5 202 | 5 416 | 6 128 | 6 380 | 6 641 | 6 913 |
| 3.1.2 | Строительство канализационных сетей диаметром от 160 до 200мм (включительно) протяженностью 2,927км | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 33303 | 5241 | 2 765 | 3 804 | 3 960 | 4 122 | 4 292 | 4 468 | 4 651 |
|  |  | ЗС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 33303 | 5241 | 2 765 | 3 804 | 3 960 | 4 122 | 4 292 | 4 468 | 4 651 |
| 3.1.3 | Канализование существующих поселков левобережной части города | БС | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
|  |  | СП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 3.1.4 | Инженерные сети поселка "Старая Магнитка". Водоотведение | БС | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
|  |  | СП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 20 000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 120 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 25 000 | 25 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 3.1.5 | Комплексная застройка 147 мкр. Водоотведение | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 45 000 | 0 | 20000 | 20000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 45 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.6 | Комплексная застройка 148 мкр. Водоотведение | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 45 000 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 15000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 45 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.7 | Комплексная застройка 149 мкр. Водоотведение | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 45 000 | 0 | 20000 | 20000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 45 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.8 | Развитие южной жилой застройки города. Водоотведение | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 100 000 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 20000 | 20000 | 20000 |
|  |  | Итого инвестиции | 100 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 3.1.9 | Развитие северной жилой застройки города. Водоотведение | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.10 | Развитие жилой застройки левобережной части города. Водоотведение | БС | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 |
|  |  | СП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 70 000 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
|  |  | Итого инвестиции | 100 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 3.1.11 | Канализование поселков Северо-Западной части города | БС | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 |
|  |  | СП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 70 000 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
|  |  | Итого инвестиции | 100 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 3.2 | Мероприятия по увеличению мощности и пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Строительство напорного коллектора диаметром Ду700мм переброски бытовых стоков правого берега на левобережные очистные сооружения бытовых стоков | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 3476 | 3476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 4017 | 4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 7493 | 7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Вынос хоз-фекального коллектора диаметром 1000-1600 мм с территории 144 микрорайона со строительством насосной станции в г.Магнитогорске | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 10147 | 10147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 51658 | 51658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 61805 | 61805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3 | Замена и модернизация самотечного коллектора диаметром Ду800мм от ул.Завенягина до канализационной насосной станции №16 | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 9746 | 9746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 9746 | 9746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.4 | Замена и модернизация самотечного коллектора диаметром Ду 500-600 мм от ул.Тургенева до канализационной насосной станции № 12 | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 3166 | 3166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 1830 | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 4996 | 4996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.7 | Развитие жилой застройки левобережной части города. Замена и модернизация самотечного коллектора диаметром Ду200мм от ул.Ярославского до ул.Курской, 18 | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 7457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 3 406 | 3 454 |
|  |  | ЗС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 7457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 3 406 | 3 454 |
| 3.3 | Мероприятия по увеличению мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Реконструкция объектов городской инфраструктуры г.Магнитогорска. Очистные сооружения левого берега. | БС | 56000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 46000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 97200 | 847 | 20783 | 31020 | 23832 | 20718 |  |  |  |
|  |  | ЗС | 171266 | 153 | 0 | 21984 | 59282 | 89847 |  |  |  |
|  |  | Итого инвестиции | 324466 | 1000 | 20783 | 53004 | 93114 | 156565 |  |  |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Достижение показателя качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Реконструкция объектов городской инфраструктуры г.Магнитогорска. Очистные сооружения правого берега. | БС | 243000 | 0 | 46500 | 66500 | 90000 | 40000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 207590 | 54041 | 54817 | 27480 | 34668 | 36584 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 195387 | 0 | 0 | 18116 | 52218 | 125053 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 645977 | 54041 | 101317 | 112096 | 176886 | 201637 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Достижение показателей энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Реконструкция электрооборудования канализационной насосной станций №16 | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 72892 | 0 | 5 708 | 19 527 | 17 610 | 14 722 | 15 325 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 72892 | 0 | 5 708 | 19 527 | 17 610 | 14 722 | 15325 | 0 | 0 |
| 4.2.2. | Реконструкция электрооборудования канализационной насосной станции №16А | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 4261 | 4261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 1489 | 1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 5750 | 5750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.3. | Реконструкция электрооборудования канализационной насосной станций N 12 | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 1695 | 1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 305 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по водоотведению | БС | 709 000 | 0 | 46 500 | 66 500 | 170 000 | 156 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
|  |  | СП | 488 999 | 87 672 | 90 407 | 87 033 | 85 486 | 82 274 | 14 515 | 14 515 | 15 018 |
|  |  | ЗС | 930 698 | 69 198 | 85 000 | 125 100 | 216 500 | 314 900 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
|  |  | Итого инвестиции | 2 128 697 | 156 870 | 221 907 | 278 633 | 471 986 | 553 174 | 144 515 | 144 515 | 145 018 |

Приложение №3
к Программе комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры
на 2016-2025 годы

- Перечень мероприятий по системе теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Необходимые кап. затраты, тыс.руб. | Срок реализации мероприятия | Цель мероприятия | Технические параметры мероприятия | Ожидаемый эффект, срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция магистральной теплотрассы 2Ду700мм от Пиковой котельной до ТК-54 с увеличением диаметров на 2 Ду800мм | 86792,7 | 2019-2022 | Создание необходимых гидравлических режимов, обеспечение качественным теплоснабжением существующих потребителей, возможность подключения новых потребителей | Диаметр, мм | Снижение удельных показателей на транспортировку 1 ед. тепловой энергии |
| 2 | Модернизация систем сбора и обработки технологической информации | 2 542,0 | 2019-2023 | Повышение качества теплоснабжения | - | - |
| 3 | Внедрение частотных преобразователей | 5 085,0 | 2019-2023 | Экономия потребления электрической энергии | - | Экономия эл.энергии до 1,5% (800 кВт*ч) |
| 4 | Установка современных, энергоэффективных водоподогревателей в бойлерных и ЦТП, в т.ч. проектирование | 49 830,5 | 2019-2025 | Замена физически и морально устаревшего оборудования, повышение качества горячего водоснабжения Снижение тепловых потерь, затрат на ремонты | Тепловая энергия | Экономия тепловой энергии до 2% (1.5 тыс. Гкал/год) Срок окупаемости 5 лет |
| 5 | Техническое перевооружение ГРП с коммерческим узлом учета природного газа Пиковой котельной | 4 6714,0 | 2019-2020 | Повышение надежности работы котельной, снижение объемов потребления газа | Природный газ | Экономия 8 000 тыс.руб. Срок окупаемости 5 лет |
| 6 | Замена насосного оборудования на Пиковой котельной | 16 271,2 | 2020-2022 | Снижение удельного расхода электроэнергии на 1 Гкал, отпущенную в сеть | Электроэнергия | Снижение расхода эл.энергии на отпуск в сеть т/э на 6 400 кВт*ч/год |
| 7 | Реконструкция насосного отделения котельной пос. Железнодорожников | 4 067,8 | 2019-2020 | Снижение удельного расхода электроэнергии на 1 Гкал, отпущенную в сеть | Электроэнергия | Уменьшение расхода эл.энергии 1 367 кВт*ч |
| 8 | Перевод в автоматический режим котельной пос. Цементный | 6 203,4 | 2019-2022 | Повышение надежности, снижение затрат на эксплуатацию (при сокращении рабочих мест операторов) | - | Экономия ФОТ 2 308,1 тыс.руб./год |
| 9 | Перевод в автоматический режим котельной пос. Поля Орошения | 18 813,6 | 2019-2023 |  | - | Экономия ФОТ 4 065,8 тыс.руб./год |
| 10 | Перевод в автоматический режим котельной пос. Приуральский | 16 271,2 | 2019-2022 |  | - | Экономия ФОТ 4 020,5 тыс.руб./год |
| 11 | Перевод в автоматический режим котельной «Западная» | 23 390,0 | 2019-2023 |  | - | Экономия ФОТ 4 020,5 тыс.руб./год |
| 12 | Перевод ЦТП пос. Ново-Туково в автоматический режим работы | 6 000,0 | 2022 |  | - | Экономия ФОТ 1 297,4 тыс.руб./год |
| 13 | Перевод ЦТП ул. Ленинградская, 79/1 в автоматический режим работы | 6 915,0 | 2020 |  | - | Экономия ФОТ 1 297,4 тыс.руб./год |
| 14 | Перевод ТСН № 7 Правого берега в автоматический режим работы | 5 898,3 | 2020 |  | - | Экономия ФОТ 1 297,4 тыс.руб./год |
| 15 | Перевод ТСН № 10 БИС в автоматический режим работы | 4 271,0 | 2019 |  | - | Экономия ФОТ 1 297,4 тыс.руб./год |
| 16 | Перевод ТСН № 3 в втомати-ческий режим работы | 16 780,0 | 2021 |  | - | Экономия ФОТ 1 297,4 тыс.руб./год |
| 17 | Перевод ТСН № 5 в автоматический режим работы | 16 271,2 | 2023 |  | - | Экономия ФОТ 1 297,4 тыс.руб./год |
| 18 | Перевод ТСН № 7БИС в автоматический режим работы | 8 644,0 | 2022 |  | - | Экономия ФОТ 1 297,4 тыс.руб./год |
| 19 | Строительство магистральной теплотрассы 2Ду700мм по пр. К. Маркса от УТ-215 до УТ-216 с организацией II группового ввода на 147 мкр. от УТ-216 | Стоимость строительства может предо-ставить Заказ-чик проекта - МКУ «МИС» | 2019 | Подключение к централизованным сетям теплоснабжения потенциальных потребителей в 147 и 148 микрорайонах. | подключение новых потребителей тепловой энергии |  |
| 20 | Строительство тепломагистрали 2Ду 700 по ул. Советской от ул. Грязнова до ул. Сталеваров | 180 000,0 | одновременно со строительством сетей от ГТ ТЭЦ по ул.Гагарина | Создание необходимых гидравлических режимов, обеспечение качественным теплоснабжением существующих потребителей, возможность подключения новых потребителей | подключение новых потребителей тепловой энергии | - переключение существующих потребителей на новый источник теплоснабжения, - подключение новых потребителей тепловой энергии за счет перераспределения высвободившейся тепловой энергии от существующих источников теплоснабжения |
| 21 | Строительство тепловых сетей от ГТ ТЭЦ (ул. Гагарина) до ЦТП №1, №2, №3 | Финансирование за счет организации эксплуатирующей ГТ ТЭЦ (АО «ГТ Энерго») |  | Подключение нового источника тепловой энергии (ГТ ТЭЦ) к существующим городским сетям | подключение новых потребителей тепловой энергии | прирост тепловой энергии до 80 Гкал/час |
| 22 | Перевод потребителей с централизованного на индивидуальное газовое отопление (жилой район «Ново-Туково», жилой район «Самстрой», жилой район «Горняков», посёлок Некрасова, посёлок Дзержинского, посёлок Приуральский). | Необходимо внести изменения в Программу газоснабжения поселков | до 2025 | Удаленность потребителей от существующих источников теплоснабжения, большая протяженность тепловых сетей при низкой плотности тепловой нагрузки в этих зонах, физический износ и моральное устаревание тепловых сетей приводит к существенному увеличению затрат и снижению эффективности централи-зованного теплоснабжения. Себестоимость отпущенной тепловой энергии превышает тарифы, утвержденные Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области. |  | - уменьшение эксплуатационных затрат предприятия на выработку и транспортировку тепловой энергии, - снижение тепловых потерь в сетях |
| 23 | Строительство нового источника тепловой энергии в южных районах города и отводящих тепловых сетей (по ул.Радужной, ул. Тевосяна, пр.К. Маркса) | Финансирование за счет инвестора или бюджета | при возобновлении активной застройки южных районов города | Подключение к централизованным сетям теплоснабжения потребителей южных районов города | тепловая энергия | прирост тепловой энергии |

- Источники инвестиций мероприятий по теплоснабжению

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финан сирова-ния | Объем финанси рования, тыс.руб. |  | с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |
| 1 | Реконструкция магистральной теплотрассы 2Ду700мм от Пиковой котельной до ТК-54 с увеличением диаметров на 2Ду800мм | СП | 86 792,7 |  | 8 631,0 |  | 23 376,4 |  | 30 626,3 |  | 24 159,0 |  | - |  | - |  | - |  |
| 2 | Модернизация систем сбора и обработки технологической информации | СП | 2 542,0 |  | 508,4 |  | 508,4 |  | 508,4 |  | 508,4 |  | 508,4 |  | - |  | - |  |
| 3 | Внедрение частотных преобразователей | СП | 5 085,0 |  | 1 0170 |  | 1 017,0 |  | 1 017,0 |  | 1 017,0 |  | 1 017,0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Установка современных, энергоэффективных водоподогревателей в бойлерных и ЦТП, в т.ч. проектирование | СП | 49 830,5 |  | 7 118,6 |  | 7 118,6 |  | 7 118,6 |  | 7 118,6 |  | 7 118,6 |  | 7 118,6 |  | 7 118,6 |  |
| 5 | Техническое перевооружение ГРП с коммерческим узлом учета природного газа Пиковой котельной | СП | 46 714,0 |  | 5 074,0 |  | 41 640,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 6 | Замена насосного оборудования на Пиковой котельной | СП | 16 271,2 |  | - |  | 6 101,7 |  | 5 084,8 |  | 5 084,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкция насосного отделения котельной пос. Железнодорожников | СП | 4 067,8 |  | 2 542,4 |  | 1 525,4 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 8 | Перевод ТНС № 10 БИС в автоматический режим работы | СП | 4 271,0 |  | 4 271,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 9 | Перевод в автоматический режим котельной пос. Цементный | СП | 6 203,4 |  | 610,2 |  | - |  | - |  | 5 593,2 |  | - |  | - |  | - |  |
| 10 | Перевод в автоматический режим котельной пос. Поля Орошения | СП | 18 813,6 |  | 1 881,4 |  | - |  | - |  | - |  | 16 932,2 |  | - |  | - |  |
| 11 | Перевод в автоматический режим котельной пос. Приуральский | СП | 16 271,2 |  | 1 627,1 |  | - |  | - |  | 14 644,1 |  | - |  | - |  | - |  |
| 12 | Перевод в автоматический режим котельной «Западная» | СП | 23 390,0 |  | 2 339,0 |  | - |  | - |  | - |  | 21 051,0 |  | - |  | - |  |
| 13 | Перевод ЦТП пос.Ново-Туково в автоматический режим работы | СП | 6 000,0 |  | - |  | - |  | - |  | 6 000,0 |  | - |  | - |  | - |  |
| 14 | Перевод ЦТП ул.Ленинградская, 79/1 в автоматический режим работы | СП | 6 915,0 |  | - |  | 6 915,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 15 | Перевод ТНС № 7 Правого берега в автоматический режим работы | СП | 5 898,3 |  | - |  | 5 898,3 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 16 | Перевод ТНС № 3 в автоматический режим работы | СП | 16 780,0 |  | - |  | - |  | 16 780,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 17 | Перевод ТНС № 5 в автоматический режим работы | СП | 16 271,2 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 16 271,2 |  | - |  | - |  |
| 18 | Перевод ТНС № 7БИС в автоматический режим работы | СП | 8 644,0 |  | - |  | - |  | - |  | 8 644,0 |  |  |  | - |  | - |  |
| 19 | Строительство магистральной теплотрассы 2Ду 700 мм по пр.К. Маркса от УТ-215 до УТ-216 с организацией II группового ввода на 147 мкр. от УТ-216 | БС | не известен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Строительство тепломагистрали 2Ду 700 по ул. Советской от ул. Грязнова до ул. Сталеваров | БС | 180 000,0 |  | одновременно со строительством сетей от ГТ ТЭЦ по ул.Гагарина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Строительство тепловых сетей от ГТ ТЭЦ (ул. Гагари на) до ЦТП №1, №2, №3 | СЗ | не известен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Перевод потребителей с централизованного теплоснаб-жения на индивидуальное газовое отопление (жилой район «Ново-Туково», жилой район «Самстрой», жилой район «Горняков», посёлок Некрасова, пос. Дзержинского, пос.Приуральский). | БС | не известен |  | до 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Строительство нового источника тепловой энергии в южных районах го-рода и отводящих тепловых сетей (по ул.Радужной, ул. Тевосяна, пр.К. Маркса) | БС | не известен |  | при возобновлении активной застройки южных районов города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  | 520 761 |  | 35 620,1 |  | 94 100,9 |  | 61 135,1 |  | 72 769,1 |  | 62 898,4 |  | 7 118,6 |  | 7 118,6 |
|  |  | БС | 180 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СП | 340 761,0 |  | 35 620,1 |  | 94 100,9 |  | 61 135,1 |  | 72 769,1 |  | 62 898,4 |  | 7 118,6 |  | 7 118,6 |  |

БС - бюджетные средства, СЗ - средства Заказчика, СП - средства предприятия

| Приложение №4 к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2016-2025 годы - Перечень мероприятий по системе электроснабжения N п/п; Наименование мероприятия; стоимость мероприятия, тыс.руб; Период строительства МВт/Гкал/ч/км/МВА; Цель исполнения мероприятия; Технические параметры мероприятий; Проектная мощность/ протяженность сетей млн .рублей; Ввод мощностей МВт/Гкал/ч/км/МВА. 1; Техническое перевооружение и реконструкция; 499,6475; 2016-2025; Выполнение работ по реконструкции линий и ТП в целях повышения надежности работы оборудования путем приведения их характеристик к современным нормативным требованиям и повышению энергетической эффективности; Износ сетей, оборудования; 36,198 км/23 МВА; 22,57 км. 1.1; Энергосбережение и повышение энергетической эффективности; 479,2391; 2016-2025; Выполнение работ по реконструкции линий и ТП в целях повышения надежности работы оборудования путем приведения их характеристик к современным нормативным требованиям и повышению энергетической эффективности; 36,198 км/23 МВА; 22,57 км. 1.1.1; Проектирование и реконструкция ВЛ-10 кВ; 7,7400; 2017-2025; Износ линий 80-100 процентов принятие сетей в муниципальную собственность в ненадлежащем состоянии (бесхозяйное имущество); 3,37 км; 1,02. 1.1.2; Проектирование и реконструкция КЛ-10 кВ; 18,5980; 2017-2025; необходимо выполнить реконструкцию КЛ-10 кВ, (замена провода, деревянных опор, кабеля) в целях повышения надежности КЛ путем приведения их характеристик к современным нормативным требованиям, содержащимся в ПУЭ, ПТЭ, а также учета физических внешних нагрузок.; Износ сетей, принятие сетей в муниципальную собственность в ненадлежащем состоянии (бесхозяйное имущество); 16,93 км. 1.1.3; Проектирование и реконструкция ВЛ-0,4 кВ; 7,0444; 2017-2025; необходимо выполнить реконструкцию ВЛ-0,4 кВ (замена провода, деревянных опор) путем приведения их характеристики к современным нормативным требованиям, содержащимся в ПУЭ, ПТЭ, а также учета физических внешних нагрузок.; 100 процентов износ воздушных линий; 7,853 км. 1.1.4; Проектирование и реконструкция КЛ-0,4 кВ; 11,8514; 2017-2025; необходимо выполнить реконструкцию КЛ-0,4 кВ (замена провода, деревянных опор); Износ сетей от 80 до 100 процентов; 2,805 км. 1.1.5; Замена вводных панелей ЩО-70 (2 шт.) в РУ-0,4 кВ ТП-22 (12 участок) с установкой автоматического выключателя 1000А; 0,5000; 2016; Необходима замена морально устаревшего оборудования с целью автоматической регулировки работы данного оборудования; Износ оборудования. 1.1.6; Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-133 N 2/1 в части замены панелей ЩО-70 (I и II секция шин) с 4 присоединений на 6; 0,1800; 2016; Данные мероприятия направлены на модернизацию ТП с целью повышения энергетической эффективности; Износ оборудования от 70 до 100 процентов. 1.1.7; Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 49-20 "ПС N 49- ТП - Кинопрокат" от ячейки N 20 РУ-10 кВ ПС N 49 до выхода из кабельного колодца N 10 с использованием существующего кабельного колодца N 10; 1,0000; 2016; Данные мероприятия направлены на модернизацию ТП с целью повышения энергетической эффективности; Износ оборудования; 0,570 км; 0,570 км. 1.1.8; Установка реклоузера на ВЛ-10 кВ на участке между ТП-Церковь, ТП-МРЗ и ТП-Тельмана; 1,0000; 2016. 1.1.9; Проектирование и замена в РУ-0,4 кВ ТП-133 N 7, яч. N 1, панели на 4 присоединения, панелью ЩО-70 на 6 присоединений, с переводом питающих КЛ-0,4 кВ; 0,6000; 2016. 1.1.10; Реконструкция кабельного блока, идущего от ЦРП-112 до ТП-109 м-н, ТП-109 N 1 (ф. 17, ф. 23 ЦРП-112); 5,0000; 2016; Необходима реконструкция на участке от кабельного колодца 1 до кабельного колодца 11 по пр. К. Маркса путем строительства дополнительных очков в количестве не менее двух; 0,645 км. 1.1.11; Усиление КЛ-10 кВ ф. 17 ЦРП-112 - ТП-109 м-н N 1, КЛ-10 кВ ф. 23 ЦРП-112 - ТП-109 м-н; 5,0000; 2016; Необходимо усилить линию путем прокладки двух кабельных линий 10 кВ с использованием реконструируемого кабельного блока на участке от кабельного колодца 1 до кабельного колодца 11 по пр. К. Маркса; 0,645 км. 1.1.12; Реконструкция оборудования РУ-10 кВ ЦРП-64, РУ-10 кВ ЦРП-112, РУ-10 кВ ЦРП-3, РУ-10 кВ ЦРП-5; 59,8260; 2019-2020. 1.1.13; Реконструкция: 1) КТП-49, 2) ТП-37А, 3) КТП-44 N 1, 4) ТП-Маяковского-1, 5) ТП-Маяковского-2, 6) ТП- Горького-1 (2-х трансф.), 7) ТП-Щитовые школа (2-х трансф.), 8) ТП- Чайковского-2 9) КТП-18 10) КТП- ЮУЖД; 9,7350; 2019-2020. 1.1.14; Усиление КЛ-10 кВ от ЦРП-4 до ТП-138 N 1 (L=1,52 км, l=1,52/2=0,76 км); 2,5000; 2016; 1,52 км; 1,560 км. 1.1.15; Реконструкция высоковольтных кабельных линий 10 кВ от ПС N 44 на КП-1 ф.16, ф.30 (L=6,52 км, l=3,26 км); 3,5000; 2016; 6,52 км. 1.1.16; Обеспечение дополнительного отбора мощности на ПС N 58 и ПС N 89; 71,5643; 2016 -2017 (2013); Увеличение трансформаторной мощности для перевода нагрузки с ПС N 99; Отсутствие резерва мощности в южной части города; 22 км / 10,4 МВА; 22 км. 1.1.16.1; Кабельные линии -10 кВ от ПС N 58 до ЦРП-4 в кабельном блоке от ПС N 58 до ЦРП-4; 45,7447; 2016; Увеличение трансформаторной мощности для перевода нагрузки с ПС N 99; Отсутствие резерва мощности в южной части города; 22 км; 22 км. 1.1.16.2; Подстанция ПС 35/10 N 89 с заменой трансформаторов (II этап); 9,9310; 2016-2017; Увеличение трансформаторной мощности для перевода нагрузки с ПС N 99; Отсутствие резерва мощности в южной части города; 10,4 МВА. 1.1.16.3; Реконструкция оборудования ПС N 89; 11,7006; 2016 -2017 (2013); Увеличение трансформаторной мощности для перевода нагрузки с ПС N 99; Отсутствие резерва мощности в южной части города. 1.1.16.4; Увеличение надежности ПС N 42; 4,1880; 2017. 1.1.17; Проектирование и реконструкция ПС N 98 110/35/10 (1-й этап); 135,0000; 2016 -2017; 17 МВА. 1.1.18; Реконструкция ВЛЭП 35 кВ от ПС N 98 до ПС N 48 в габаритах 110 кВ; 141,6000; 2019-2020; 15,36 КМ. 1.2; Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности; 20,4083; 2016-2018 (2013). 1.2.1; Компенсация емкостных токов на 2-х секциях РУ 10 кВ ПС99, замена ячеек 10 кВ на ПС 58; 5,4083; 2016-2018 (2013); -. 1.2.2; Компенсация емкостных токов на ПС 110/10 кВ N 49 (I, III, IV СШ 10 кВ); 15,0000; 2016. 2; Новое строительство; 613,6916; 2016-2017 (2014); -. 2.1; Проектирование и строительство ПС 110/10 кВ "Захаровская". КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Захаровская" до ЦРП-5 для перевода нагрузки ЦРП-5 с ПС N 99 на ПС 110/10 кВ "Захаровская"; 5,5466; 2016. 2.2; Строительство ПС "Южная" 110/10 кВ 2*63 МВА и КВЛ-110 кВ; 450,0000; 2021-2025; Отсутствие резерва мощности в южной части города. 2.3; Проектирование и строительство новых трансформаторных пунктов; 15,5450; 2016-2017; необходимо выполнить строительство новых трансформаторных подстанций взамен морально и технически устаревших ТП (ТП "Спутник", ТП-3 кв.) согласно современным нормативным требованиям, содержащимся в ПУЭ, ПТЭ, а также учету физических внешних нагрузок.; Год ввода: 1938 год (ТП "Спутник"), 1972 год (ТП 3 кв.) Износ: 100 процентов, 100 процентов; 0,092 км 0,25 МВА. 2.4; Наружные сети электроснабжения пос. Станица Магнитная; 64,8000; 2017; 2940 кВт. 2.5; Межквартальные подводящие сети электроснабжения к 147 мкр Магнитогорска; 42,5000; 2017; Обеспечение электроэнергией застраиваемые районы города; 6,8 МВт. 2.6; Межквартальные подводящие сети электроснабжения к 149 мкр Магнитогорска; 8,8000; 2017; Обеспечение электроэнергией застраиваемые районы города; 6,7 МВт. 2.7; Центральный распределительный пункт в 149 мкр; 26,5000; 2017; Обеспечение электроэнергией застраиваемые районы города; 6,7 МВт. 2.8; Воздушная линия с защищенными проводами Западный -1,2; 597,430; 2018-2019; Выполнение обязательств по осуществлению технологического присоединения объекта заявителя к электрическим сетям, в соответствии с постановлением правительства России № 861, принятым 27.12.2004г; Строительство ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ РП Западный-1,2; 10кВ; 0,34 км. 2.9; Комплектная трансформаторная подстанция Западный -1,2; 468,586; 2018-2019; Строительство КТП-250/10/0,4 с последующим переводом нагрузки с КТП-6 Западный-1; 10кВ. 2.10; Комплектная трансформаторная подстанция ул. Шоссейная, 4; 922,000; 2019-2020; Строительство КТП-100 кВА 10/0,4кВ; 10 МВ*А. 2.11; Кабельная линия парк Победы (ул. газеты им. Правда); 9 063,743; 2018-2019; Строительство КЛ-10кВ от ячеек 10кВ установливаемых в РУ-10 кВ ПС№49 до РУ-10кВ ТП- Хирургический комплекс; 10 кВ; 3,54 км. 2.12; Трансформаторный пункт мкр. Надежда, ул. Лунная; 692,368; 2018-2019; 0,40 МВ*А; 0,18 км КЛ. - Источники инвестиций мероприятий по электроснабжению N п/п; Наименование мероприятия; Источник финансирования; Объем финансирования; Срок реализации мероприятия; Объем финансирования по годам, млн. рублей. 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023; 2024; 2025. 1; Техническое перевооружение и реконструкция. 1.1; Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 1.1.1; Проектирование и реконструкция ВЛ-10 кВ: от ПС N 49 в сторону КТП-Стандарт-К, от ТП-12 до ТП-5 на 12 участке (2016 г.); от ТП - Военная кафедра в сторону ТП-МРЗ до ул. Кирова с выносом линии с территории ОАО "ММК" (2017 г.); от КТП-Освещение 4 перехода (2018 г.); СП; 7,7400; 2017-2019; 1,6500; 3,5000; 2,0000; 0,5900; 0; 10,000; 0; 0; 0; 0. 1.1.2; Проектирование и реконструкция КЛ-10 кВ: от ПС "Фидерная", от ПС N 44, от ТП-Дзержинский шк. 11 до ТП-Самстрой ММЗ и т.д.; СП; 18,5980; 2017-2019; -; 3,0000; 2,5000; 13,0980; 0,0000; 0; 30,000; 0; 0; 0. 1.1.3; Проектирование и реконструкция ВЛ-0,4 кВ: 1) ТП-3 кв 2) КТП-18 п. Железнодорожников (2017 г.); 3)ТП-22, ТП-2, ТП-8, ТП-29 п .Железнодорожников (2018 г.); 4) ТП-3а руб.10 (2018 г.); 5) ТП-36а руб.3,4 (2018 г.); 6) ТП-36а Баня (2018 г.); 7) ТП-Новомагнитный-1 (ул. Р. Люксембург, ул. Декабристов) (2019 г.); 8) ТП-44а руб.3 (2019 год); 9) ТП-Самстрой ММЗ (2020 г.); 10) ТП-ПКО- АЗС Минимакс (2020 год), 11) ТП-Тельмана (руб.15)(2020 г.), 12) ТП-30 N 1 (руб.7) (2020 г.); СП; 7,0444; 2017-2020; -; 2,0000; 2,0000; 1,6284; 1,4160; 10,000; 0; 0; 0; 0. 1.1.4; Проектирование и реконструкция КЛ-0,4 кВ: (пр. школа N 31; ул. Рубинштейна, 7, 9 (ТП-Калибровка-1); школа-интернат N 52; школа-интернат ВОГ и т.д.); СП; 11,8514; 2017-2020; -; 2,0000; 2,5000; 2,9264; 4,4250; 0; 0; 15,000; 0; 0. 1.1.5; Замена вводных панелей ЩО-70 (2 шт.) в РУ-0,4 кВ ТП-22 (12 участок) с установкой автоматического выключателя 1000 А.(МУП "ППАПБ"ТП-490 от 27 августа 2014 года); СП; 0,5000; 2016; 0,5000; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 1.1.6; Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-133 N 2/1 в части замены панелей ЩО-70 (I и II секция шин) с 4 присоединений на 6 (предусмотреть установку рубильников Iном=250А - 1 шт, Iном=400А - 5 шт., в каждой панели. ООО "Новатэк"); СП; 0,1800; 2016; 0,1800; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 1.1.7; Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 49-20 "ПС N 49- ТП - Кинопрокат" от ячейки N 20 РУ-10 кВ ПС N 49 до выхода из кабельного колодца N 10 с использованием существующего кабельного колодца N 10; СП; 1,0000; 2016; 1,0000; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 1.1.8; Установка реклоузера на ВЛ-10 кВ на участке между ТП-Церковь, ТП-МРЗ и ТП-Тельмана; СП; 1,0000; 2016; 1,0000; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 1.1.9; Проектирование и замена в РУ-0,4 кВ ТП-133 N 7, яч. N 1, панели на 4 присоединения, панелью ЩО-70 на 6 присоединений, с переводом питающих КЛ-0,4 кВ существующих потребителей на вновь установленную панель; СП; 0,6000; 2016; 0,6000; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 1.1.10; Реконструкция кабельного блока, идущего от ЦРП-112 до ТП-109 м-н, ТП-109 N 1 (ф. 17, ф. 23 ЦРП-112) на участке от кабельного колодца 1 до кабельного колодца 11 по пр. К. Маркса путем строительства дополнительных очков в количестве не менее двух; СП; 5,0000; 2016; 0; 0; 5,0000; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 1.1.11; Усиление КЛ-10 кВ ф. 17 ЦРП-112 - ТП-109 м-н N 1, КЛ-10 кВ ф. 23 ЦРП-112 - ТП-109 м-н путем прокладки двух кабельных линий 10 кВ с использованием реконструируемого кабельного блока на участке от кабельного колодца 1 до кабельного колодца 11 по пр. К. Маркса; СП; 5,0000; 2016; 0; 0; 5,0000; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 1.1.12; Реконструкция оборудования РУ-10 кВ ЦРП-64, РУ-10 кВ ЦРП-112, РУ-10 кВ ЦРП-3, РУ-10 кВ ЦРП-5; СП; 59,8260; 2019-2020; 0; 0; 0; 15,5760; 44,2500; 0; 0; 0; 0; 0. 1.1.13; Реконструкция: 1) КТП-49, 2) ТП-37А, 3) КТП-44N 1, 4) ТП-Маяковского-1, 5) ТП-Маяковского-2, 6) ТП- Горького-1 (2-х трансф.), 7) ТП-Щитовые школа (2-х трансф.), 8) ТП- Чайковского-2, 9) КТП-18, 10) КТП- ЮУЖД; СП; 9,7350; 2019-2020; 0; 0; 0; 3,5990; 6,1360; 0; 0; 0; 0; 0. 1.1.14; Усиление КЛ-10 кВ от ЦРП-4 до ТП-138 N 1 (L=1,52 км, l=1,52/2=0,76 км); СП; 2,5000; 2016; 2,5000; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 1.1.15; Реконструкция высоковольтных кабельных линий 10 кВ от ПС N 44 на КП-1 ф.16, ф.30 (L=6,52 км, l=3,26 км); СП; 3,5000; 2016; 3,5000; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 1.1.16; Обеспечение дополнительного отбора мощности на ПС N 58 и ПС N 89; СП; 71,5643; 2016-2017 (2013); 45,7447; 25,8196; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 1.1.17; Проектирование и реконструкция ПС N 98 110/35/10 (1-й этап); СП; 130,0000; 2016-2017; 5,0000; 45,0000; 80,0000; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 1.1.18; Реконструкция ВЛЭП 35 кВ от ПС N 98 до ПС N 48 в габаритах 110 кВ.; СП; 141,6000; 2019-2020; 0; 0; 0; 78,6292; 62,9709; 0; 0; 0; 0; 0. 1.2; Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности; СП; 20,4083; 2016-2018 (2013); 17,3000; 0; 3,1083; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 1.2.1; Компенсация емкостных токов на 2-х секциях РУ 10 кВ ПС99, замена ячеек 10 кВ на ПС 58; СП; 5,4083; 2016-2018 (2013); 2,3000; 0; 3,1083; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 1.2.2; Компенсация емкостных токов на ПС 110/10 кВ N 49 (I, III, IV СШ 10 кВ); СП; 15,0000; 2016; 15,0000; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 2; Новое строительство. 2.1; Проектирование и строительство ПС 110/10 кВ "Захаровская". КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Захаровская" до ЦРП-5 для перевода нагрузки ЦРП-5 с ПС N 99 на ПС 110/10 кВ "Захаровская"; СП; 5,5466; 2016; 5,5466; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 2.2; Строительство ПС "Южная" 110/10 кВ 2*63 МВА и КВЛ-110 кВ; СИ; 450,0000; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 20,000; 220,00; 200,00; 10,00. 2.3; Проектирование и строительство новых трансформаторных пунктов: 1) ТП - 3 кв; 2) ТП - Спутник; БС; 15,5450; 2016-2017; 0,0000; 5,5450; 10,0000; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 2.4; Наружные сети электроснабжения пос. Станица Магнитная; БС; 64,8000; 2017; 0,0000; 64,8000; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 2.5; Межквартальные подводящие сети электроснабжения к 147 мкр Магнитогорска; БС; 42,5000; 2017; 0,0000; 42,5000; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 2.6; Межквартальные подводящие сети электроснабжения к 149 мкр Магнитогорска; БС; 8,8000; 2017; 0,0000; 8,8000; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 2.7; Центральный распределительный пункт в 149 мкр; БС; 26,5000; 2017; 0,0000; 26,5000; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 2.8; Воздушная линия с защищенными проводами Западный -1,2; СП; 0,597; 2018-2019; 0; 0; 0,597; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 2.9; Комплектная трансформаторная подстанция Западный -1,2; СП; 0,469; 2018-2019; 0; 0; 0,469; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 2.10; Комплектная трансформаторная подстанция ул. Шоссейная, 4; СП; 0,923; 2019-2020; 0; 0; 0; 0,923; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 2.11; Кабельная линия парк Победы (ул. газеты им. Правда); СП; 9,064; 2018-2019; 0; 0; 0; 9,064; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 2.12; Трансформаторный пункт мкр. Надежда, ул. Лунная; СП; 0,6924; 2018-2019; 0; 0,6924; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. ВСЕГО; 1 208,4928; 2016-2026; 101,8213; 230,157; 116,2826; 126,034; 119,1979; 20,00; 50,00; 235,00; 200,00; 10,00. БС; 158,145; 2016-2017; 0; 148,145; 10,00; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. СИ; 450,00; 2021-2026; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 20,00; 220,00; 200,00; 10,00. СП; 600,3478; 2016-2026; 101,8213; 82,012; 106,2826; 126,034; 119,1979; 20,00; 30,00; 15,00; 0; 0. Приложение №5 к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2016-2025 годы - Источники инвестиций мероприятий по газоснабжению |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Протяженность газопроводов, км/ количество домов, квартир | Источник финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего 2016-2025 годы | по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Примечание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1 | Корректировка Генеральной схемы газоснабжения правобережной и левобережной частей города Магнитогорска Челябинской области |  | БС* | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием средств в бюджете |  |
|  |  |  | ССН** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | СИ*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | СЗ**** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Газоснабжение города Магнитогорска Челябинской области (правобережная часть) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Газоснабжение пос. Западный-1 города Магнитогорска Челябинской области (XII, XIII квартал) | низкого давления (далее-н.д.)-3,5 | БС | 16800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1600,00 | 15200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием средств в бюджете |  |
|  |  |  | ССН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 145 | СИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | СЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого | 16800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1600,00 | 15200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | Газоснабжение пос. Западный-1, распределительный газопровод по ул. Российской от ул. Цветочной до бульвара Юности | н.д.-1,5 | БС | 7200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием средств в бюджете |  |
|  |  |  | ССН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | СИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | СЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого | 7200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4 | Газоснабжение пос. Западный-1, распределительный газопровод по шоссе Западное от бульвара Юности до ул. Гагарина | н.д.-0,5 | БС | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Без изменений |  |
|  |  |  | ССН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | СИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | СЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | Газоснабжение пос. Западный-1 города Магнитогорска Челябинской области (VIII квартал) | н.д.-1,7 | БС | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Без изменений |  |
|  |  |  | ССН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 120 | СИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | СЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6 | Газоснабжение пос. Западный-2 в городе Магнитогорске Челябинской области. Распределительные газопроводы высокого и низкого давления | в.д.-1,8 н.д.-17,1 | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие реализовано в 2017 году |  |
|  |  |  | ССН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 765 | СИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | СЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7 | Газоснабжение п. Западный - 3 в городе Магнитогорске Челябинской области. Распределительные газопроводы высокого и среднего давления, ГРП | высокого давления (далее-в.д)-1,0 среднего давления (далее-с.д.)-7,0 | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие реализовано частично в связи с низким спросом на ИЖС |  |
|  |  |  | ССН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 360 | СИ | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | СЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт распределительного газопровода высокого давления по ул. Усадебной через шоссе Западное в городе Магнитогорске Челябинской области | н.д.-0,1 | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отсутствие мероприятия в утвержденной инвестпрограмме до 2021 года |  |
|  |  |  | ССН | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | СИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | СЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9 | Газоснабжение п. Светлый в городе Магнитогорске Челябинской области. Распределительные газопроводы высокого и среднего давления, ГРП | в.д.-1,0 | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие реализовано частично, перенесение сроков строительства связано отсутствием средств у инвестора |  |
|  |  | с.д.-4,0 | ССН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 300 | СИ | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | СЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 10 | Газопровод высокого давления от ГРС-2 до ГРС "Молжив" (1 этап газопровод высокого давления от ГРС-2 до 148 мкр города Магнитогорска) | в.д.-7,7 | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие не реализовано в связи с отсутствием необходимости строительства котельной в южной части города |  |
|  |  |  | ССН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | СИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | СЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 11 | Межквартальные подводящие инженерные сети к 149 мкр города Магнитогорска Челябинской области (газоснабжение) Распределительный газопровод высокого давления по ул. Радужная со строительством котельной в 148 мкр города Магнитогорска Челябинской области | в.д.-2,7 н.д.–3,5 | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие реализовано частично в связи с отсутствием денежных средств у ГРО |  |
|  |  |  | ССН | 24000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 13000,00 |  |  |
|  |  | 1210 | СИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | СЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого | 24000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 13000,00 |  |  |
| 12 | Распределительные газопроводы высокого и низкого давления для газоснабжения 150 мкр города Магнитогорска Челябинской области | в.д.-2,0 н.д.-3,8 | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Перспектива застройки неизвестна |  |
|  |  |  | ССН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 520 | СИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | СЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 13 | Поселок Крылова города Магнитогорска Челябинской области. Газопроводы высокого и низкого давления по ул. Советская, ул. Кизильская, ул. Белинского до ГРП-8 | н.д.-4,00 | БС | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Без изменений |  |
|  |  |  | ССН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 76 | СИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | СЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 14 | Распределительный газопровод высокого и среднего давления пос. Новосавинский города Магнитогорска Челябинской области. II этап | в.д.-1,5 с.д.-6,0 | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Освоено 7000,0 тыс. руб, строительство продолжается |  |
|  |  |  | ССН | 11000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 400 | СИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | СЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого | 11000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 15 | Распределительный газопровод высокого давления к поселку Супряк в городе Магнитогорске Челябинской области | в.д.-2,2 с.д.-1,2 | БС | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отсутствие средств в бюджете |  |
|  |  |  | ССН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 88 | СИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | СЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 16 | Газоснабжение п. Приуральский в городе Магнитогорске Челябинской области. Газопровод низкого давления по ул. Воронежская, ул. Лучистая | н.д.-1,2 | БС | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отсутствие средств в бюджете |  |
|  |  |  | ССН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 40 | СИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | СЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Газоснабжение города Магнитогорска Челябинской области (левобережная часть) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Газоснабжение пос. Дзержинского города Магнитогорска Челябинской области (I, II, III, IV очереди) | в.д.-0,9 н.д.-3,09 | БС | 82000,00 | 0,00 | 0,00 | 12000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | I очередь строительства реализована в 2018 году, оставшиеся 3 очереди будут реализованы до 2021 г. при наличии финансирования |  |
|  |  |  | ССН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 642 | СИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | СЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого | 82000,00 | 0,00 | 0,00 | 12000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 18 | Газоснабжение пос. Горького города Магнитогорска Челябинской области | в.д.-10,6 н.д.-0,36 | БС | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отсутствие средств в бюджете |  |
|  |  |  | ССН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 380 | СИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | СЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 19 | Газоснабжение пос. Первооктябрьский города Магнитогорска Челябинской области (II очередь) | н.д.-1,175 | БС | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отсутствие средств в бюджете |  |
|  |  |  | ССН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 30 | СИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | СЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 20 | Газоснабжение пос. Ново-Коммунальный города Магнитогорска Челябинской области (1-я очередь) | в.д.-0,3 н.д.-1,8 | БС | 11100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5800,00 | 3000,00 | 2300,00 | 0,00 | Отсутствие средств в бюджете |  |
|  |  |  | ССН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 87 | СИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | СЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого | 11100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5800,00 | 3000,00 | 2300,00 | 0,00 |  |  |
| 21 | Газоснабжение п. Новая Стройка города Магнитогорска Челябинской области. Распред. газопровод низкого давления по ул. Владивостокская и ул. Нерченская | н.д.-0.9 | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие реализовано в 2018 году |  |
|  |  |  | ССН | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 69 | СИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | СЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 22 | Газоснабжение п. Поля Орошения городе Магнитогорске Челябинской области. ГРП и распределительные газопроводы высокого и низкого давлений с закольцовкой с газопроводом высокого давления ГРС Агапово - ГРС-3 | в.д.-2,0 н.д.-1,5 | БС | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отсутствие средств в бюджете |  |
|  |  |  | ССН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 120 | СИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | СЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 23 | Газоснабжение СНТ "Богатый остров" в городе Магнитогорске Челябинской области, распределительный газопровод высокого и низкого давления | в.д.-4,0 с.д.-8,0 | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие реализовано частично, перенесение сроков строительства связано отсутствием средств у инвестора |  |
|  |  |  | ССН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 1000 | СИ | 18000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | СЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого | 18000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 24 | Газоснабжение п. Надежды в городе Магнитогорске Челябинской области. ГРП, распределительные газопроводы высокого давления по ул. Береговая, ул. Кольцова, ул. Каховского и газопроводы низкого давления | в.д.-0,8 н.д.-2,0 | БС | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отсутствие средств в бюджете |  |
|  |  |  | ССН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 290 | СИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | СЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 25 | Газоснабжение п. Новогорняцкий в городе Магнитогорске Челябинской области. ГРП, распределительный газопровод высокого давления по улице Л. Чайкиной и низкого давления к домам поселка | в.д.-0,8 н.д.-2,0 | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отсутствие мероприятия в утвержденной инвестпрограмме до 2021 года |  |
|  |  |  | ССН | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 57 | СИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | СЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 26 | Газоснабжение п. Новотуково в городе Магнитогорске Челябинской области. Распределительный газопровод низкого давления по ул. 2-я Кемеровская | н.д.-0,7 | БС | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отсутствие средств в бюджете |  |
|  |  |  | ССН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 179 | СИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | СЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 27 | Газопровод (закольцовка) от ГРС-3 до газопровода высокого давления по ул. Радужная в городе Магнитогорске Челябинской области | в.д.-11,0 | БС | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Сроки реализации мероприятия перенесены в связи с уточнением расположения перспективной застройки |  |
|  |  |  | ССН | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 7000,00 |  |  |
|  |  |  | СИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | СЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 7000,00 |  |  |
| 28 | Газоснабжение п. Ново-Магнитный в городе Магнитогорске Челябинской области. Распределительный газопровод низкого давления (1 очередь) |  | БС | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отсутствие средств в бюджете |  |
|  |  |  | ССН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 67 | СИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | СЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 29 | Газопровод высокого давления от 148 мкр. до ГРС "Молжив" | в.д.–7,7 | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Необходимость строительства продиктована развитием индивидуальной жилой застройки данного района |  |
|  |  | 200 | ССН | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |  |  |
|  |  |  | СИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | СЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |  |  |
| 30 | Газоснабжение пос. Малиновый | в.д.-0,15 | БС | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Необходимость строительства продиктована развитием индивидуальной жилой застройки данного района |  |
|  |  | н.д.-1,5 | ССН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 108 | СИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | СЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 31 | Газоснабжение южной части пос. Приуральский, ул. Богатырская, ул. Копейская, ул. Красносельская | в.д.-3,5 | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Необходимость строительства продиктована развитием индивидуальной жилой застройки данного района |  |
|  |  | н.д | ССН | 4700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 1500,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | СИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | СЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого | 4700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 1500,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 32 | Подводящие сети газоснабжения к 147 мкрн. | в.д. | БС | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Необходимость строительства продиктована развитием индивидуальной жилой застройки данного района |  |
|  |  |  | ССН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | СИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | СЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 33 | Участки для многодетных семей. (газоснабжение) 1)Орджоникидзевский район, левобережная часть города, в районе пос. Первооктябрьский. 2)Орджоникидзевский район, левобережная часть города, в районе СНТ "Зеленая долина". 3)Орджоникидзевский район, левобережная часть города, в районе СНТ "Горняк", СНТ "Зеленая долина". 4)Орджоникидзевский район, левобережная часть города, в районе СНТ "Богатый остров", СНТ "Горняк", СНТ "Машиностроитель". | в.д. | БС | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Необходимость строительства продиктована развитием индивидуальной жилой застройки данного района |  |
|  |  | н.д. | ССН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | СИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | СЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 34 | Реконструкция ГРП-54 со строительством подводящего газопровода по ул. Зелёная | в.д.-1,2 | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Необходимость строительства продиктована ограничением проектной мощности ГРС-2 г. Магнитогорска на бытовые нужды |  |
|  |  |  | ССН | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 6000,00 | 4500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | СИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | СЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 6000,00 | 4500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 35 | Распределительный газопровод между выходом № 1 ГРС-2 (ММК) и выходом № 2 ГРС-2 (быт) с ГРПБ | в.д.-0,3 | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Необходимость строительства продиктована ограничением проектной мощности ГРС-2 г. Магнитогорска на бытовые нужды |  |
|  |  |  | ССН | 6500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 3000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | СИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | СЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого | 6500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 3000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| БС |  |  |  | 242300,00 | 0,00 | 0,00 | 12000,00 | 61800,00 | 40200,00 | 28100,00 | 94900,00 | 3000,00 | 2300,00 | 0,00 |  |  |
| СП (ССН) |  |  |  | 106000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 6000,00 | 11700,00 | 10800,00 | 18500,00 | 16000,00 | 15000,00 | 23000,00 |  |  |
| СИ или СЗ |  |  |  | 39000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14000,00 | 11000,00 | 8000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  | 387300,00 | 0,00 | 0,00 | 17000,00 | 81800,00 | 62900,00 | 46900,00 | 116400,00 | 22000,00 | 17300,00 | 23000,00 |  |  |

БС - средства бюджета;

ССН - СП - средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа - средства предприятия;

СИ - СЗ - средства инвесторов и (или) заемные средства (или застройщика)».

- Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

- Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска С.Н. Бердникова, председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А.

Глава города		                                             	Председатель Магнитогорского

городского Собрания депутатов

С.Н. Бердников                                                                                            А.О. Морозов