МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р е ш е н и е

26 мая 2015 года							№87

О согласовании предложения администрации города Магнитогорска о безвозмездной передаче в государственную собственность Челябинской области находящегося в муниципальной собственности имущества города Магнитогорска

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска, Положением о порядке управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года №247, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:

- Согласовать предложение администрации города Магнитогорска о безвозмездной передаче в государственную собственность Челябинской области находящегося в муниципальной собственности и необходимого для обеспечения деятельности Областного государственного бюджетного учреждения «Безопасный город» движимого имущества на сумму 4 955 250,21 рублей согласно Приложению к настоящему Решению.

- Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

- Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского Собрания депутатов А.О. Морозова, исполняющего полномочия главы города Магнитогорска В.В. Бахметьева, председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.

Председатель Магнитогорского

городского Собрания депутатов                                                                                А. О. Морозов

Приложение

к Решению Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 мая 2015 года №87

Перечень движимого имущества, подлежащего передаче в государственную собственность Челябинской области

| Комплекс видеофиксации нарушений улица Зеленцова (7 проходная) |
| --- |
| № п/п | Наименование оборудования | Количество, шт. | Стоимость всего, руб. |
|  | Стационарный пост видеофиксации нарушений ПДД в составе: | 1 | 2 605 599,16 |
| 1 | Видеокамера Smartec STC-3640\3 4-8 mm | 2 |  |
| 2 | Видеокамера Smartec STC-3003L\3 в составе: |  |  |
|  | Видеокамера Smartec STC-3003L\3 | 2 |  |
|  | Объектив варифокальный Smartec STL-5055 DC 5-55 mm | 2 |  |
|  | Гермокожух уличный Smartec STH-1230S | 2 |  |
| 3 | Радар Рапира № 0712042, 0712041 | 2 |  |
| 4 | Шкаф видеокамеры в составе: |  |  |
|  | Участковый шкаф КШОН 080060605 800*600*600 | 1 |  |
|  | Внешняя точка доступа D-link DWL-2700APB1 802/11/g | 1 |  |
|  | Антенна всенаправленная F-Link ANT24-0800 8 dBi | 1 |  |
|  | MOXA EDS-405 A-SS-SC-T коммутатор управляемый | 1 |  |
|  | Шнур соединительный оптический, 2м SC/UPC-LC/UPC ШОС-SM/3,0мм-SC/UPC-LC/UPC-2,0м | 3 |  |
|  | Сервер последовательного устройства MOXA Nport5210 (2*RS-232) | 1 |  |
|  | Smartec STF T¦R-D4VSR0 Передатчик/приемник видео 4-канальный цифровой с блоком питания PoE | 1 |  |
|  | Блок питания БИРП 12\4,0 | 1 |  |
|  | Блок питания MOXA DR-75-24 | 1 |  |
|  | Счетчик Меркурий-201 | 1 |  |
|  | Электрический маслянный радиатор Scarlett | 1 |  |
|  | Кросс 8 - портовый | 1 |  |
|  | Розетки | 3 |  |
|  | Автоматический выключатель двухполюсной Simens 5SX22 15A | 1 |  |
| 5 | ВОК ОСД 6*8Е6 | 3 км |  |
| Пост видеонаблюдения №2 «Парк Трех поколений», улица имени газеты «Правда», 55 |
| № п/п | Наименование оборудования | Количество, шт. | Стоимость, руб. |
| 1 | Видеокамера стационарная AV 3130 вид 1 в составе: | 1 | 55 327,16 |
|  | Видеокамера AV3130 Arecont Vision | 1 |  |
|  | KOWA 2/3» 8мм/ F1.4 крепление С | 2 |  |
|  | Кожух видеокамеры Wizebox WHT465IP Кожух видеокамеры с козырьком, нагревателем, кронштейном, БП 14,74В | 1 |  |
| 2 | Видеокамера стационарная AV 3130 вид 1 в составе: | 1 | 55 327,16 |
|  | Видеокамера AV3130 Arecont Vision | 1 |  |
|  | KOWA 2/3» 8мм/ F1.4 крепление С | 2 |  |
|  | Кожух видеокамеры Wizebox WHT465IP Кожух видеокамеры с козырьком, нагревателем, кронштейном, БП 14,74В | 1 |  |
| 3 | Видеокамера купольная Spectra IV IP в составе: | 1 | 137 847,09 |
|  | Поворотная видеокамера Spectra IV SD4N35-PG-E1-X | 1 |  |
|  | Декоративное крепление настенное для купольных телекамер IWM24-GY, удлиненное, встроенный источник питания 220В/24В(АС), 100VA | 1 |  |
|  | Адаптер на столб для поворотной видеокамеры УПК8 комплектект | 1 |  |
| 4 | Устройство экстренной связи типа «Щит» | 1 | 126 743,40 |
| 5 | Шкаф видеокамеры в составе: | 1 | 11 059,60 |
|  | УЗИП вычислительной сети с креплением на DIN-рейку D-LAN-CAT.5E-U Phoenix Contact | 1 |  |
|  | УЗИП электропитания категории III с креплением на DIN-рейку PT 2-PE/S-230AC/FM Phoenix Contact | 1 |  |
|  | Выключатель автоматический IEK ВА47-29, однополюсный, 220/380 В, Iн=6 А | 1 |  |
| 6 | Шкаф видеокамеры в составе: | 1 | 67 767,90 |
|  | Медиаконвертор универсальный AT-MC1008/SP (1Gb, 1RJ 45, 1SFP) | 1 |  |
|  | Источник питания 12В60Вт с креплением на DIN-рейку NN60A-230S12-CN - Александр Электрик | 1 |  |
|  | Коммутатор Moxa EDS-510A-1GT2SFP-T интеллектуальный с расширенным диапазоном температур | 1 |  |
|  | Шнур соединительный оптический, 2м SC/UPC-LC/UPC ШОС-SM/3,0мм-SC/UPC-LC/UPC-2,0м | 1 |  |
|  | Кросс 2 портовый | 1 |  |
|  | УЗИП вычислительной сети с креплением на DIN-рейку D-LAN-CAT.5E-U Phoenix Contact | 1 |  |
|  | УЗИП электропитания категории III с креплением на DIN-рейку PT 2-PE/S-230AC/FM Phoenix Contact | 1 |  |
|  | Выключатель автоматический IEK ВА47-29, однополюсный, 220/380 В, Iн=6 А | 1 |  |
|  | Нагреватель для HEP26, 32 OHEH06 220V | 3 |  |
| 7 | Щит учетно-распределительный в составе: | 1 | 14 872,88 |
|  | Щит напольной установки (600х600х1200) | 1 |  |
|  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29, Uh=220B, Iрасп=10А | 1 |  |
|  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29, Uh=220B, Iрасп=6A | 2 |  |
|  | Счетчик электронный однофазный СЕ-102 | 1 |  |
|  | Источник бесперебойного питания N-Power MEV-1000 LT | 1 |  |
|  | Аккумуляторная батарея 7,2А 12В | 2 |  |
| 8 | Модуль оптоволоконный SBP6H44-AM-BN-31 | 1 | 13 797,30 |
| Пост видеонаблюдения №3 «Пересечение улица Н.Шишки и улица Строителей», улица Строителей, 48 |
| № п/п | Наименование оборудования | Количество, шт. | Стоимость, руб. |
| 1 | Видеокамера стационарная AV3130 вид 2 в составе: | 1 | 51 934,57 |
|  | Видеокамера Arecont Vision AV3130 | 1 |  |
|  | Объектив Fujinon DF6HA-1B 2/3» фокусное 6мм | 2 |  |
|  | Кожух видеокамеры Wizebox WHT465IP Кожух видеокамеры с козырьком, нагревателем, кронштейном, БП 14,74В | 1 |  |
| 2 | Видеокамера стационарная AV3130 вид 2 в составе: | 1 | 51 934,57 |
|  | Видеокамера Arecont Vision AV3130 | 1 |  |
|  | Oбъектив Fujinon DF6HA-1B 2/3» фокусное 6мм | 2 |  |
|  | Кожух видеокамеры Wizebox WHT465IP Кожух видеокамеры с козырьком, нагревателем, кронштейном, БП 14,74В | 1 |  |
| 3 | Видеокамера стационарная AV3130 вид 2 в составе: | 1 | 51 934,57 |
|  | Видеокамера Arecont Vision AV3130 | 1 |  |
|  | Объектив Fujinon DF6HA-1B 2/3» фокусное 6мм | 2 |  |
|  | Кожух видеокамеры Wizebox WHT465IP Кожух видеокамеры с козырьком, нагревателем, кронштейном, БП 14,74В | 1 |  |
| 4 | Шкаф видеокамеры в составе: | 1 | 11 059,60 |
|  | Медиаконвертор универсальный AT-MC1008/SP (1Gb, 1RJ 45, 1SFP) | 1 |  |
|  | Модуль оптоволоконный SBP6H44-AM-BN-31 | 1 |  |
|  | Источник питания 12В60Вт с креплением на DIN-рейку NN60A-230S12-CN - Александр Электрик | 1 |  |
|  | Коммутатор Moxa EDS-510A-1GT2SFP-T интеллектуальный с расширенным диапазоном температур | 1 |  |
|  | Шнур соединительный оптический, 2м SC/UPC-LC/UPC ШОС-SM/3,0мм-SC/UPC-LC/UPC-2,0м | 1 |  |
|  | Кросс 2 портовый | 1 |  |
|  | УЗИП вычислительной сети с креплением на DIN-рейку D-LAN-CAT.5E-U Phoenix Contact | 2 |  |
|  | УЗИП электропитания категории III с креплением на DIN-рейку PT 2-PE/S-230AC/FM Phoenix Contact | 1 |  |
|  | Выключатель автоматический IEK ВА47-29, однополюсный, 220/380 В, Iн=6 А | 1 |  |
|  | Нагреватель для HEP26, 32 OHEH06 220V | 3 |  |
| 5 | Шкаф видеокамеры в составе: | 1 | 11 059,60 |
|  | УЗИП вычислительной сети с креплением на DIN-рейку D-LAN-CAT.5E-U Phoenix Contact | 1 |  |
|  | УЗИП электропитания категории III с креплением на DIN-рейку PT 2-PE/S-230AC/FM Phoenix Contact | 1 |  |
|  | Выключатель автоматический IEK ВА47-29, однополюсный, 220/380 В, Iн=6 А | 1 |  |
| 6 | Шкаф видеокамеры в составе: | 1 | 71 527,54 |
|  | УЗИП вычислительной сети с креплением на DIN-рейку D-LAN-CAT.5E-U Phoenix Contact | 1 |  |
|  | УЗИП электропитания категории III с креплением на DIN-рейку PT 2-PE/S-230AC/FM Phoenix Contact | 1 |  |
|  | Выключатель автоматический IEK ВА47-29, однополюсный, 220/380 В, Iн=6 А | 1 |  |
| 7 | Модуль ПУ SFP Lc Singlemode 1310 Tx/1490 Rx | 1 | 13 797,23 |
| 8 | Щит распределительный в составе: | 1 | 14 872,88 |
|  | Щит напольной установки (600х600х1200) | 1 |  |
|  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29, Uh=220B, Iрасп=10А | 1 |  |
|  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29, Uh=220B, Iрасп=6A | 2 |  |
|  | Счетчик электронный однофазный СЕ-102 | 1 |  |
|  | Источник бесперебойного питания N-Power MEV-1000 LT | 1 |  |
|  | Аккумуляторная батарея 7,2А 12В-1 шт. | 1 |  |
| Пост видеонаблюдения №3 проспект Металлургов, 8 и 12 |
| № п/п | Наименование оборудования | Количество, шт. | Стоимость, руб. |
|  | Пост видеонаблюдения в составе: | 1 | 788 932,00 |
| 1 | Видеокамера стационарная AV3130 в составе: |  |  |
|  | Видеокамера AV3130 Arecont Vision | 2 |  |
|  | Кожух видеокамеры Wizebox WHT465IP Кожух видеокамеры с козырьком, нагревателем, кронштейном, БП 14,74В | 2 |  |
|  | Объектив Fujinon DF6HA-1B, 2/3», 6 мм, крепление C | 3 |  |
| 2 | Видеокамера купольная SPECTRA IV IP в составе: |  |  |
|  | Поворотная видеокамера Spectra IV SD4N35-PG-E1-X | 2 |  |
|  | Декоративное крепление настенное для купольных телекамер IWM24-GY, удлиненное, встроенный источник питания 220В/24В(АС), 100VA | 2 |  |
|  | Адаптер на столб для поворотной видеокамеры УПК8 компл | 2 |  |
| 3 | Устройство экстренной связи тип «Щит» | 1 |  |
| 4 | Шкаф настенный 300*700*700 в составе: | 2 |  |
|  | Источник питания 12В60Вт с креплением на DIN-рейку NN60A-230S12-CN - Александр Электрик | 2 |  |
|  | Нагреватель для HEP26, 32 OHEH06 220V | 6 |  |
|  | УЗИП электропитания категории III с креплением на DIN-рейку PT 2-PE/S-230AC/FM Phoenix Contact | 2 |  |
|  | Коммутатор Moxa EDS-510A-1GT2SFP-T интеллектуальный с расширенным диапазоном температур | 2 |  |
|  | Медиаконверторы PLANET FT-806 B20 с оптическим разъёмом SC | 2 |  |
|  | Шнур соединительный оптический, 2м SC/UPC-LC/UPC ШОС-SM/3,0мм-SC/UPC-LC/UPC-2,0м | 2 |  |
|  | Кросс оптический 4 портовый | 2 |  |
|  | Выключатель автоматический IEK ВА47-29, однополюсный, 220/380 В, Iн=10 А | 1 |  |
|  | Выключатель автоматический Legrand «Lexic DX», однополюсный, 220/380 В, Iн=10 А | 1 |  |
|  | Кабель оптический ДПОм-П-8А-6кН м | 1120 |  |
|  | Кабель оптический ДПОм-П-4А-6кН м | 180 |  |
|  | Шкаф стальной для муфт и запаса кабеля 300Гх700Шх700В) | 2 |  |
| 5 | Щит учетно-распределительный в составе: |  |  |
|  | Шкаф 22U, 1165*600*600мм, разборный 19/21 | 2 |  |
|  | Счетчик Меркурий 200 | 2 |  |
|  | Выключатель автоматический IEK ВА47-29, однополюсный, 220/380 В, Iн=10 А | 2 |  |
|  | Выключатель автоматический IEK ВА47-29, однополюсный, 220/380 В, Iн=6 А | 4 |  |
|  | Источник бесперебойного питания Eaton Powerware 9130 1000 ВА (PW9130i1000T-XL) | 2 |  |
|  | Батарейный модуль Eaton 9130 2000 Ва (PW9130N1000T) | 2 |  |
| Пост видеонаблюдения Юность (улица Грязнова- проспект Карла Маркса), улица Грязнова, 30 |
| № п/п | Наименование оборудования | Количество, шт. | Стоимость, руб. |
|  | Пост видеонаблюдения в составе: | 1 | 799 856,00 |
| 1 | Видеокамера стационарная AV3130 в составе: |  |  |
|  | Видеокамера AV3130 Arecont Vision | 6 |  |
|  | Объектив Computar M2514-MP, 2/3», 25 мм, крепление C | 2 |  |
|  | Объектив Computar M0814-MP2, 2/3», 8mm, крепление C | 5 |  |
|  | Объектив Fujinon DF6HA-1B, 2/3», 6 мм, крепление C | 5 |  |
|  | Кожух видеокамеры Wizebox WHT465IP Кожух видеокамеры с козырьком, нагревателем, кронштейном, БП 14,74В | 6 |  |
| 2 | Видеокамера купольная SPECTRA IV IP в составе: |  |  |
|  | Поворотная видеокамера Spectra IV SD4N35-PG-E1-X | 1 |  |
|  | Декоративное крепление настенное для купольных телекамер IWM24-GY, удлиненное, встроенный источник питания 220В/24В(АС), 100VA | 1 |  |
|  | Адаптер на столб для поворотной видеокамеры УПК8 компл | 1 |  |
| 3 | Устройство экстренной связи тип «Щит» | 1 |  |
| 4 | Шкаф 210*300*300 (исп.1) в составе: | 1 |  |
|  | УЗИП вычислительной сети с креплением на DIN-рейку D-LAN-CAT.5E-U Phoenix Contact | 1 |  |
|  | УЗИП электропитания категории III с креплением на DIN-рейку PT 2-PE/S-230AC/FM Phoenix Contact | 1 |  |
|  | Выключатель автоматический IEK ВА47-29, однополюсный, 220/380 В, Iн=6 А | 1 |  |
| 5 | Шкаф 210*300*300 (исп.2) в составе: | 1 |  |
|  | УЗИП вычислительной сети с креплением на DIN-рейку D-LAN-CAT.5E-U Phoenix Contact | 2 |  |
|  | УЗИП электропитания категории III с креплением на DIN-рейку PT 2-PE/S-230AC/FM Phoenix Contact | 1 |  |
|  | Выключатель автоматический IEK ВА47-29, однополюсный, 220/380 В, Iн=6 А | 1 |  |
| 6 | Шкаф 400*300*200 (исп.5) в составе: | 1 |  |
|  | УЗИП вычислительной сети с креплением на DIN-рейку D-LAN-CAT.5E-U Phoenix Contact | 1 |  |
|  | УЗИП электропитания категории III с креплением на DIN-рейку PT 2-PE/S-230AC/FM Phoenix Contact | 1 |  |
|  | Коммутатор Moxa EDS-510A-1GT2SFP-T интеллектуальный с расширенным диапазоном температур | 1 |  |
|  | Модуль оптоволоконный Moxa SFP SFP-1GLXLC-T | 1 |  |
|  | Шнур соединительный оптический, 2м SC/UPC-LC/UPC ШОС-SM/3,0мм-SC/UPC-LC/UPC-2,0м | 1 |  |
|  | Источник питания 12В60Вт с креплением на DIN-рейку NN60A-230S12-CN - Александр Электрик | 1 |  |
|  | Выключатель автоматический Legrand «Lexic DX», однополюсный, 220/380 В, Iн=10 А | 1 |  |
|  | Кросс оптический 4 портовый | 1 |  |
| 7 | Шкаф 400*300*200 (исп.6) в составе: | 1 |  |
|  | УЗИП вычислительной сети с креплением на DIN-рейку D-LAN-CAT.5E-U Phoenix Contact | 2 |  |
|  | УЗИП электропитания категории III с креплением на DIN-рейку PT 2-PE/S-230AC/FM Phoenix Contact | 1 |  |
|  | Выключатель автоматический Schneider ВА63 однополюсный, 220/380 В, Iн=10 А | 1 |  |
|  | Нагреватель для HEP26, 32 OHEH06 220V | 3 |  |
|  | Источник питания 12В60Вт с креплением на DIN-рейку NN60A-230S12-CN - Александр Электрик | 1 |  |
|  | Коммутатор Moxa EDS-510A-1GT2SFP-T интеллектуальный с расширенным диапазоном температур | 1 |  |
|  | Медиаконвертор универсальный AT-MC1008/SP (1Gb, 1RJ 45, 1SFP) | 1 |  |
|  | Модуль оптоволоконный GE SFP, 1310Tx/1490Rx Allied Telesis AT-SPBD10-14 | 1 |  |
|  | Модуль оптоволоконный SFP Moxa SFP-1GLXLC-T | 1 |  |
|  | Кросс 4 портовый | 1 |  |
|  | Шнур соединительный оптический, 2м SC/UPC-LC/UPC ШОС-SM/3,0мм-SC/UPC-LC/UPC-2,0м | 2 |  |
| 8 | Щит учетно-распределительный в составе: |  |  |
|  | Шкаф 22U, 1165*600*600мм, разборный 19/21 | 1 |  |
|  | Счетчик Меркурий 200 | 1 |  |
|  | Источник бесперебойного питания Eaton Powerware 9130 1500 ВА (PW9130i1500T-XL) | 1 |  |
|  | Батарейный модуль Eaton 9130 2000 Ва (PW9130N2000T) | 2 |  |
|  | Выключатель автоматический IEK ВА63 однополюсный, 220/380 В, Iн=10 А | 1 |  |
|  | Выключатель автоматический IEK ВА63 однополюсный, 220/380 В, Iн=6 А | 2 |  |
|  | ЭМИ-фильтр для электросети Intellect 30A-EMIF-1-A emi filter | 1 |  |
|  | ИТОГО: |  | 4 955 250,21 |