МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р е ш е н и е

28 июня 2016 года							№83

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Магнитогорска на 2016-2025 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Требованиями к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года №502, Уставом города Магнитогорска, Положением о планах и программах развития города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 декабря 2015 года №224, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:

- Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Магнитогорска на 2016-2025 годы (прилагается).

- Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска В.В. Бахметьева, председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.

| И.о. главы города Магнитогорска | Председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов |
| --- | --- |
| Ю.Н. Емельянов | А.О. Морозов |

УТВЕРЖДЕНА

Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 июня 2016 года №83

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

города Магнитогорска на 2016-2025 годы

ПАСПОРТ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Магнитогорска на 2016-2025 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска |
| Соисполнители Программы | управление инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города Магнитогорска; управление капитального строительства и благоустройства администрации города Магнитогорска |
| Цели Программы | - повышение качества и надежности обеспечения потребителей коммунальными услугами, соответствующими установленным требованиям нормативов и стандартов; - обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностью в строительстве новых объектов капитального строительства в городе Магнитогорске (далее - город) на ближайшие годы и в долгосрочной перспективе до 2025 года; - улучшение качества жизни населения города |
| Задачи Программы | - перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры; - модернизация и реконструкция существующих систем коммунальной инфраструктуры; - повышение надежности и качества работы систем коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечение координации действий организаций коммунального комплекса |
| Целевые показатели | Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки города на основании выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства, технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры: - обеспечение тепловой энергией перспективных районов застройки в южных и юго-западных районах города – 5,8 процента; - строительство газопроводов протяженностью 116,825 км, в том числе: высокого давления - 38,66 км; среднего давления - 31,00 км; низкого давления - 47,165 км; - подключение к сетям газоснабжения 6 945 жилых домов (квартир). Показатели надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры: - доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, – 29 процентов; - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, -0,85 кВт*ч/куб.м; - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, - 0,06 кВт*ч/куб.м; - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, - 0,53 кВт*ч/куб.м; - удельное количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, -0,002 кВт*ч/куб.м; - удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год - 1,5 кВт*ч/куб.м. Показатели качества коммунальных ресурсов: - доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, - 3 процента; - доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, – 5 процентов; - доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, – 40 процентов; - - повышение надежности и качества теплоснабжения жилых районов, получающих тепло от Пиковой котельной,– 20 процентов; - - снижение количества удельных выбросов оксидов азота в окружающую среду - в 1,8-2 раза; - - показатель средней продолжительности прекращений подачи электрической энергии – 0,0082; - - показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения – 1,127; - - показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями- 0,845 |
| Срок и этапы реализации Программы | срок реализации Программы - 2016-2025 годы 1 этап – 2016-2020 годы; 2 этап – 2021-2025 годы |
| Объем требуемых капитальных вложений | Объем требуемых капитальных вложений по Программе составляет 12 251 481,5 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: средства федерального, областного бюджетов и бюджета города – 2 062 890 тыс. рублей; средства инвесторов и/или заемные средства – 6 540 962 тыс. рублей; средства организаций коммунального комплекса - 3 647 629,5 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями застройки города; - качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения потребителей города |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- В настоящее время жилищно-коммунальное хозяйство города характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью. Системы коммунальной инфраструктуры города имеют высокий износ.

Средний фактический износ централизованной системы холодного водоснабжения на начало 2016 года составляет 58 процентов. Средний фактический износ централизованной системы водоотведения на начало 2016 года составляет 61 процент. Суммарные потери воды  при транспортировке в сетях на 2015 год составляют 16 022 тыс. куб.м. Суммарные потери электрической энергии при ее передаче по сетям составляют 135 067 тыс. кВтч. Уровень газификации многоквартирных домов (из расчета общего количества квартир – 171  200 единиц и квартир, оснащенных газовыми плитами, - 140 560 единиц) составляет 83 процента.

Дальнейшее увеличение износа ветхих сетей и сооружений приведет к резкому возрастанию аварийных ситуаций, ущерб от которых может значительно превысить затраты на их предотвращение.

Программа предусматривает объем работ, позволяющих повысить качество и надежность обеспечения потребителей коммунальными услугами, улучшить качество жизни населения города, а также обеспечить объектами коммунальной инфраструктуры перспективные территории южной части города, сняв дефицит теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения в застраиваемых районах города.

- 2. ПЛАН РАЗВИТИЯ ГОРОДА. ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ

- И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

- 2.	Перспективное строительство будет осуществляться на юге и юго-западе правобережной части Орджоникидзевского района города.

- Распределение площадей жилого фонда по районам города с учетом прироста населения представлено в Таблице 1.

- Таблица 1

| Районы города | Площадь застройки жилого фонда по годам, тыс.кв. м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2017 | 2022 | 2025 |
| Ленинский район | 2637,52 | 2630,48 | 2630,48 | 2630,48 |
| Правобережный район | 2735,21 | 2735,21 | 2736,21 | 2737,21 |
| Орджоникидзевский район (правый берег) | 3907,44 | 4907,44 | 6157,44 | 7557,44 |
| Орджоникидзевский район (левый берег) | 488,43 | 460,27 | 460,27 | 460,27 |

- В южной части города сформирован жилой массив с зонами многоэтажной, среднеэтажной и малоэтажной многоквартирной жилой застройки. Застройка становится естественным продолжением сформированных в южной части города многоэтажных жилых кварталов.

- Этажность жилья уменьшается по мере приближения к границе города.

- Перспективный прирост строительных площадей по микрорайонам города представлен в Таблице 2.

- Таблица 2

| - Наименование микрорайона | - Прирост строительных площадей, процент |
| --- | --- |
| - 142а микрорайон | - 4 |
| - 145 микрорайон | - 20 |
| - 147 микрорайон | - 18 |
| - 148 микрорайон | - 15 |
| - 149 микрорайон | - 31 |
| - 150 микрорайон | - 12 |

Ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию по годам представлен в  Таблице 3.

Таблица 3

| - № - п/п | - Наименование показателя | - 2016 - год | - 2017 - год | - 2018 - год | - 2019 - год | - 2020 - год | - 2021 - год | - 2022 - год | - 2023 - год | - 2024 - год | - 2025 - год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Среднегодовая численность населения, тыс.человек | - 417,6 | - 418,60 | - 419,90 | - 421,50 | - 423,70 | - 425,90 | - 427,80 | - 431,50 | - 433,00 | - 435,00 |
| - 2 | - Ввод объектов капитального строительства, тыс. кв.м, в том числе: | - 273,553 | - 300,153 | - 312,454 | - 315,555 | - 318,454 | - 272,5 | - 272,5 | - 296,4 | - 296,4 | - 296,4 |
|  | - многоэтажные объекты | - 147,542 | - 162,206 | - 163,560 | - 165,252 | - 166,944 | - 206 | - 206 | - 229,2 | - 229,2 | - 229,2 |
|  | - малоэтажные объекты | - 65,208 | - 72,344 | - 72,964 | - 73,707 | - 74,462 |  |  |  |  |  |
|  | - индивидуальное строительство | - 48,250 | - 53,050 | - 53,476 | - 54,142 | - 54,594 | - 44,0 | - 44,0 | - 50,8 | - 50,8 | - 50,8 |
|  | - общественно-деловые строения, промышленность | - 12,553 | - 12,553 | - 22,454 | - 22,454 | - 22,454 | - 22,454 | - 22,454 | - 16,391 | - 16,391 | - 16,391 |
| - 3 | - Снос строений, тыс.кв.м | - 1,408 | - 1,408 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |

3.	Прогнозируемый спрос на коммунальные услуги представлен в Таблице 4.

Таблица 4

| - Наименование коммунального ресурса | - 2016 - год | - 2017 - год | - 2018 - год | - 2019 - год | - 2020 - год | - 2021 - год | - 2022 - год | - 2023 - год | - 2024 - год | - 2025 - год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Водоснабжение, тыс. куб.м в год, - в том числе: | - 34 917 | - 34 917 | - 34 917 | - 34 999 | - 35 083 | - 35 166 | - 35 250 | - 35 333 | - 35 417 | - 35 500 |
| - Население (многоквартирные жилые дома) | - 21 292 | - 21 292 | - 21 292 | - 21 342 | - 21 394 | - 21 444 | - 21 495 | - 21 546 | - 21 597 | - 21 648 |
| - Население (частные жилые дома) | - 1 854 | - 1 854 | - 1 854 | - 1 858 | - 1 863 | - 1 867 | - 1 871 | - 1 876 | - 1 880 | - 1 885 |
| - Бюджетные организации | - 1 519 | - 1 519 | - 1 519 | - 1 522 | - 1 526 | - 1 530 | - 1 533 | - 1 537 | - 1 541 | - 1 544 |
| - Административно-коммерческие здания | - 3 159 | - 3 159 | - 3 159 | - 3 166 | - 3 174 | - 3 181 | - 3 189 | - 3 197 | - 3 204 | - 3 212 |
| - Промышленность | - 7 093 | - 7 093 | - 7 093 | - 7 109 | - 7 126 | - 7 143 | - 7 159 | - 7 177 | - 7 194 | - 7 211 |
| - Водоотведение, - тыс. куб. м в год, - в том числе: | - 32 885 | - 32 885 | - 32 885 | - 32 963 | - 33 041 | - 33 120 | - 33 198 | - 33 277 | - 33 356 | - 33 435 |
| - Население (многоквартирные жилые дома) | - 20 493 | - 20 493 | - 20 493 | - 20 541 | - 20 590 | - 20 639 | - 20 688 | - 20 737 | - 20 786 | - 20835 |
| - Население (частные жилые дома) | - 1 784 | - 1 784 | - 1 784 | - 1 789 | - 1 793 | - 1 797 | - 1 801 | - 1 806 | - 1 810 | - 1 814 |
| - Бюджетные организации | - 1 465 | - 1 465 | - 1 465 | - 1 468 | - 1 472 | - 1 475 | - 1 479 | - 1482 | - 1 486 | - 1 489 |
| - Административно-коммерческие здания | - 1 673 | - 1 673 | - 1 673 | - 1 677 | - 1 681 | - 1 685 | - 1 689 | - 1 693 | - 1 697 | - 1 701 |
| - Промышленность | - 7 470 | - 7 470 | - 7 470 | - 7 488 | - 7 505 | - 7 523 | - 7 541 | - 7559 | - 7 577 | - 7 595 |
| - Теплоснабжение, тыс. Гкал в год | 2510 | 2550 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
| - Электроснабжение, МВт в год | 189,8 | 190 | 204,5 | 213,5 | 218,9 | 219,0 | 222,0 | 232,8 | 242,8 | 247,8 |

- Показатели спроса на холодное водоснабжение и водоотведение, перспективная разгрузка и показатели эффективности потребления представлены в Таблице 5.

- Таблица 5

| - № - п/п | - Наименование коммунального - ресурса | - 2016 - год | - 2017 - год | - 2018 - год | - 2019 - год | - 2020 - год | - 2021 - год | - 2022 - год | - 2023 - год | - 2024 - год | - 2025 - год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Водоснабжение, тыс. куб.м в год, - в том числе: | - 34917 | - 34917 | - 34 917 | - 34 999 | - 35 083 | - 35 166 | - 35 250 | - 35 333 | - 35 417 | - 35 500 |
|  | - Существующие потребители | - 33 862 | - 33 602 | - 33 612 | - 33 699 | - 33 783 | - 33 866 | - 33 950 | - 34 033 | - 34 117 | - 34 200 |
|  | - Перспективные потребители | - 1 055 | - 1 315 | - 1 295 | - 1 300 | - 1 300 | - 1 300 | - 1 300 | - 1 300 | - 1 300 | - 1 300 |
|  | - Эффективность водопотребления, куб.м/чел | - 83,71 | - 83,60 | - 83,53 | - 83,53 | - 83,53 | - 83,53 | - 83,53 | - 83,53 | - 83,53 | - 83,53 |
| - 2 | - Водоотведение, - тыс. куб.м в год, - в том числе: | - 32 885 | - 32 885 | - 32 885 | - 32 963 | - 33 041 | - 33 120 | - 33 198 | - 33 277 | - 33 356 | - 33 435 |
|  | - Существующие потребители | - 32 885 | - 31 671 | - 31 699 | - 32 013 | - 32 091 | - 32 170 | - 32 248 | - 32 327 | - 32 406 | - 32 485 |
|  | - Перспективные потребители | - 973 | - 1 214 | - 1 186 | - 950 | - 950 | - 950 | - 950 | - 950 | - 950 | - 950 |
|  | - Эффективность водоотведения, куб.м/чел | - 78,84 | - 78,77 | - 78,67 | - 78,67 | - 78,67 | - 78,67 | - 78,67 | - 78,67 | - 78,67 | - 78,67 |

- 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

- 4.	Перечень мероприятий Программы с указанием планируемых сроков реализации приведен по каждой системе коммунальной инфраструктуры в Приложениях №№ 1-5 к Программе.

- Целевые показатели для систем водоснабжения и водоотведения представлены в Таблице 6.

- Таблица 6

| Наименование показателя | Единицы измерения | - 2016 - год | - 2017 - год | - 2018 - год | - 2019 - год | - 2020 - год | - 2021 - год | - 2022 - год | - 2023 - год | - 2024 - год | - 2025 - год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | процент | 11,42 | 11,22 | 11,0 | 10,5 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 3 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | процент | 8,69 | 8,49 | 8,29 | 8,0 | 8,5 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 5 |
| Удельное количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети | ед./ км | 0,011 | 0,010 | 0,008 | 0,007 | 0,006 | 0,005 | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,002 |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед./ км | 4,2 | 4,0 | 3,5 | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,5 |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно для общесплавной (бытовой) централизованной системе водоотведения | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 40 |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | процент | 33,3 | 33,2 | 33,1 | 33,0 | 32,8 | 31,6 | 30,9 | 30,4 | 29,6 | 29 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/ куб.м | 0,915 | 0,914 | 0,913 | 0,912 | 0,911 | 0,909 | 0,905 | 0,90 | 0,890 | 0,850 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды | кВт*ч/ куб.м | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,068 | 0,067 | 0,065 | 0,064 | 0,063 | 0,062 | 0,06 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | кВт*ч/ куб.м | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод | кВт*ч/ куб.м | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |

- Целевые показатели для систем теплоснабжения представлены в Таблице 7.

- Таблица 7

| Наименование показателя | Целевые показатели 2016-2025 | - 2016 - год | - 2017 - год | - 2018 - год | - 2019 - год | - 2020 - год | - 2021 - год | - 2022 - год | - 2023 - год | - 2024 - год | - 2025 - год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение тепловой энергией перспективных районов застройки в южных и юго-западных районах города, процент | 5.8 | - | - | 0.14 | 2.88 | 2.78 | - | - | - | - | - |
| Повышение надежности качества теплоснабжения жилых районов, получающих тепловую энергию от Пиковой котельной, процент | 20 | - | - | 0.92 | 9.54 | 9.54 | - | - | - | - | - |

- Целевые показатели для систем электроснабжения представлены в Таблице 8.

- Таблица 8

| Целевые показатели | Целевые показатели 2016-2025 | - 2016 - год | - 2017 - год | - 2018 - год | - 2019 - год | - 2020 - год | - 2021 - год | - 2022 - год | - 2023 - год | - 2024 - год | - 2025 - год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии | 0,0077 | 0,0088 | 0,0087 | 0,0085 | 0,0084 | 0,0083 | 0,0081 | 0,008 | 0,0079 | 0,0078 | 0,0077 |
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения | 1,046 | 1,198 | 1,180 | 1,162 | 1,145 | 1,128 | 1,111 | 1,094 | 1,078 | 1,062 | 1,046 |
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевых организаций | 0,786 | 0,901 | 0,887 | 0,874 | 0,861 | 0,848 | 0,835 | 0,823 | 0,811 | 0,798 | 0,786 |

- Целевые показатели для систем газоснабжения представлены в Таблице 9.

- Таблица 9

| Целевые показатели | Целевые показатели 2016-2025 | - 2016 - год | - 2017 - год | - 2018 - год | - 2019 - год | - 2020 - год | - 2021 - год | - 2022 - год | - 2023 - год | - 2024 - год | - 2025 - год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство газопроводов протяженностью, км, в том числе: | 116,825 | 12,75 | 31,20 | 12,00 | 8,70 | 12,40 | 24,775 | 4,50 | 2,50 | 4,00 | 4,00 |
| - высокого давления, км | 38,66 | 7,35 | 5,61 | 2,20 | 1,00 | 2,00 | 10,5 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 |
| - низкого давления, км | 31,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 4,40 | 5,40 | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - среднего давления, км | 47,165 | 1,40 | 20,59 | 5,80 | 3,30 | 5,00 | 6,075 | 2,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 |
| 2. Подключение к сетям газоснабжения жилых домов (квартир) | 6 945 | 142 | 367 | 624 | 550 | 600 | 714 | 963 | 973 | 966 | 1046 |
| 3. Увеличение уровня газификации города, процент | до 83 | 72,6 | 73 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |

- 4. АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ

- 5.	Согласно Приложениям №№1-5 к Программе необходимый объем капитальных вложений в развитие систем коммунальной инфраструктуры города за период с 2016 года по 2025 год составляет 12 251 481,5 тыс.рублей. Большая часть инвестиций будет направлена на развитие систем водоотведения и водоснабжения. Сумма капитальных вложений по системам коммунальной инфраструктуры представлена в Таблице 10.

- Таблица 10

| - Наименование системы коммунальной инфраструктуры | - Сумма капитальных вложений, тыс. рублей | - Удельный вес, процент |
| --- | --- | --- |
| - Водоснабжение | - 4 382 268,0 | - 36 |
| - Водоотведение | - 4 853 176,0 | - 40 |
| - Теплоснабжение | - 1 375 490,0 | - 11 |
| - Электроснабжение | - 1 165 247,5 | - 9 |
| - Газоснабжение | - 475 300,0 | - 4 |

- Ежегодный объем капитальных вложений постепенно увеличивается за счет привлечения средств инвесторов, возможностей организаций коммунального комплекса по финансированию мероприятий, а также привлечению бюджетных средств. Объем капитальных вложений по годам представлен в Таблице 11.

- Таблица 11

- млн. рублей

| - Наименование системы коммунальной инфраструктуры | - 2016 - год | - 2017 - год | - 2018 - год | - 2019 - год | - 2020 - год | - 2021 - год | - 2022 - год | - 2023 - год | - 2024 - год | - 2025 - год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Водоснабжение | - 231,989 | - 438,814 | - 213,013 | - 454,461 | - 520,230 | - 615,725 | - 481,000 | - 542,575 | - 453,000 | - 431,461 |
| - Водоотведение | - 235,103 | - 349,443 | - 304,256 | - 892,593 | - 962,313 | - 934,00 | - 510,885 | - 261,139 | - 195,00 | - 208,443 |
| - Теплоснабжение | - 35,000 | - 43,000 | - 75,900 | - 526,000 | - 496,000 | - 15,200 | - 94,695 | - 89,695 | - 0,000 | - 0,000 |
| - Электроснабжение | - 78,975 | - 223,920 | - 112,108 | - 116,047 | - 119,198 | - 20,000 | - 50,000 | - 235,000 | - 200,000 | - 10,000 |
| - Газоснабжение | - 31,300 | - 132,900 | - 87,000 | - 25,300 | - 15,000 | - 184,100 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |

- Основным источником финансирования мероприятий Программы являются средства инвесторов. На строительство и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры необходимо привлечь 6 540 962 тыс. рублей инвестиций (более 53 процентов от общего объема Программы). За счет средств организаций коммунального комплекса планируется выполнить работ на сумму 3 647 629,5 тыс. рублей (30 процентов от общего объема Программы). При формировании бюджета города за период с 2016 по 2025 год необходимо предусмотреть выделение денежных средств в объеме 2 062 890,0 тыс. рублей (17 процентов от общего объема Программы).

- ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

- 5. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА

- НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

6.	Прогноз спроса на коммунальные услуги рассчитан в соответствии с прогнозом численности населения и с учетом ввода новых объектов капитального строительства в эксплуатацию.

В соответствии с увеличением численности населения к 2025 году на 4 процента, ростом ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства на 7,8 процента объем потребления коммунальных услуг к 2025 году увеличится (Таблица 3). Так объем потребления воды увеличится к 2025 году на 1,7 процента, поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения от населения, бюджетных организаций и прочих потребителей увеличится также на 1,7 процента (Таблица 4). Увеличение объема потребления населением коммунальных ресурсов к 2025 году по сравнению с 2015 годом составит 5 процентов. Объем потребления электрической энергии увеличится на 2,6 процента. Объем потребления природного газа увеличится на 4,3 процента.

- 6. ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

- СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПЛАН ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА

7.	Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры, достижение которых планируется при реализации Программы с разбивкой по годам представлены в Таблицах 6-9 Программы.

- Указанные показатели перспективной обеспеченности застройки города на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры увеличиваются в связи с ростом объема строительства на юге и юго-западе правобережной части Орджоникидзевского района города.

Показатели надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры и показатели качества коммунальных ресурсов будут достигнуты в результате реализации мероприятий Программы: по реконструкции, увеличению мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, систем электро- и газоснабжения, по повышению экологической эффективности, энергоэффективности объектов коммунальных систем (Приложения №№1-5 к Программе).

7. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

8.	Система централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения находится в муниципальной собственности и передана в хозяйственное ведение муниципальному предприятию трест «Водоканал» Муниципального образования г.Магнитогорск (далее - МП трест «Водоканал»).

МП трест «Водоканал» – организация, осуществляющая холодное водоснабжение и водоотведение на территории города. Согласно постановлению администрации города от 22 июля 2013 года №9743-П «Об определении гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории города Магнитогорска» МП трест «Водоканал» наделено статусом гарантирующей организации.

МП трест «Водоканал» заключает договоры на холодное водоснабжение и (или) водоотведение с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

- Оплата холодной питьевой воды по договору водоснабжения осуществляется по тарифу на питьевое водоснабжение, утвержденному в установленном порядке.

В городе действует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения, объединенная с противопожарной системой.

Источником питьевого и противопожарного водоснабжения города являются подземные воды.

Система водоснабжения представляет собой комплекс сооружений, предназначенных для снабжения потребителей водой в необходимых объемах, а также требуемого качества и необходимого напора.

- Существующее централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение города базируется на четырех месторождениях подземных вод:

- Мало-Кизильский водозабор;

- Верхне-Кизильский водозабор;

- Янгельский водозабор;

- Куйбасовский водозабор.

Подача питьевой воды с Мало-Кизильского водозабора осуществляется в правобережную и в левобережную части города, с Янгельского водозабора – в правобережную часть города, с Верхне-Кизильского водозабора – в левобережную часть города, с Куйбасовского водозабора – в пос. Куйбас. Водозаборы объединены между собой при помощи трубопроводов и  резервуаров запаса воды.

Качество воды Мало-Кизильского водозабора отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (далее - СанПиН 2.1.4.1074-01).

В воде Верхне-Кизильского водозабора отмечается природное превышение предельно допустимой концентрации по содержанию железа и марганца в отдельных скважинах водозабора и в определенные сезоны года. Снижение железа в воде Верхне-Кизильского водозабора до норматива достигается за счет смешения с водой других скважин водозабора, характеризующихся нормативным содержанием железа.

В Янгельском водоисточнике по отдельным скважинам наблюдается превышение норм СанПиН 2.1.4.1074-01 по общей жесткости. За счет смешения с водой других скважин водозабора на насосной станции II подъема уровень общей жесткости соответствует нормативному уровню.

Качество воды Куйбасовского водоисточника отвечает требованиям норм СанПиН 2.1.4.1074-01.

По данным аккредитованной лаборатории МП трест «Водоканал» в настоящее время качество воды, подаваемой со всех водоисточников города потребителям, отвечает требованиям норм СанПиН 2.1.4.1074-01.

- Со скважин водозаборов вода подаётся в резервуары чистой воды, в которых осуществляется обеззараживание жидким хлором, затем из резервуаров чистой воды насосными станциями второго подъёма вода подаётся в город потребителям по водопроводным сетям, на которых установлены подкачивающие водопроводные насосные станции для обеспечения давления в соответствующих точках водозабора.

- Количество подкачивающих водопроводных насосных станций  – 13 единиц.

- Для обеспечения расхода воды в часы максимального водопотребления, а также в аварийных ситуациях на водопроводных сетях установлены 24 резервуара чистой воды.

- Протяженность обслуживаемых МП трест «Водоканал» водопроводных сетей составляет 933,425 километров.

- Водопроводные сети города рассчитаны на обеспечение подачи воды без подкачивающих насосов в здания этажностью до 9 этажей включительно. Для зданий этажностью выше 9 этажей и зданий меньшей этажности, расположенных в повышенных точках рельефа, предусматривается установка подкачивающих насосов.

- Режимы давлений в водопроводных сетях обеспечивают непрерывный режим водоснабжения (круглосуточно) на всей территории города.

- Средний фактический износ объектов централизованной системы холодного водоснабжения на конец 2015 года составляет 58 процентов.

- Фактический среднесуточный суммарный объем забора воды в 2015 году составляет 52 699 тыс. куб.м. в сутки, отпущено потребителям 34,166 тыс. куб.м. в сутки, потери и неучтенные расходы составляют 18,533 тыс. куб.м. в сутки.

- Основная доля водопотребления приходится на правобережную часть города – 68 процентов. Питьевая вода распределяется между группами потребителей: население - 68 процентов, производство – 28 процентов; бюджетные организации – 4 процента.

- Общие запасы, утвержденные инвестиционной программой МП трест «Водоканал» на 2016-2018 годы (далее – утвержденные запасы), подземных вод составляют 212,65 тыс. куб.м в сутки.

- Фактическая производительность воды подземных вод по отдельным водозаборам представлена в Таблице 12.

- Таблица 12

| Водозаборы и их производительность, тыс. куб.м в сутки | Утвержденные запасы подземных вод, тыс. куб.м в сутки | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая производительность | 212,34 | 150,362 | 144,379 |
| - Куйбасовский | 0,04 | 0,043 | 0,0353 |
| - Верхне-Кизильский | 70,00 | 34,666 | 31,367 |
| - Мало- Кизильский | 96,00 | 79,878 | 76,1424 |
| - Янгельский | 46,30 | 35,775 | 36,835 |

- Суммарный утвержденный водоотбор с четырех месторождений покрывает фактический. Однако при сохранении существующей схемы водоотбора водозаборы будут работать на пределе производительности. В настоящее время наблюдается недоотбор воды относительно установленных запасов на Верхне-Кизильском водозаборе. Причины недоотбора – особенности геологического строения водовмещающих пород водозабора, приводящие к снижению производительности скважин.

- Расчет производственных мощностей системы холодного водоснабжения производится за 2015 год. Потребности города в питьевой воде рассчитаны согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и указаны в Таблице 13.

- Таблица 13

| - Нужды водопотребления | - Расход воды, тыс. куб.м в сутки |
| --- | --- |
| - - хозяйственно-питьевые | - 116 449 |
| - - производственные | - 49 906 |
| - - пожаротушение | - 4 212 |
| - Итого на нужды потребителей | - 170 567 |
| - Неучтенные расходы и потери (35,27 процента) | - 92 938 |
| - Расчетный суточный расход водопотребления | - 263 505 |

- С учетом общих утвержденных запасов подземных вод в размере 212,65 тыс. куб.м в сутки и расчетного нормативного расхода воды в размере 263,505 тыс. куб.м. в сутки в городе имеется дефицит холодной питьевой воды в размере 50,85 тыс. куб.м. в сутки (24 процента).

Основными проблемами, выявленными в ходе эксплуатации водозаборных сооружений, являются:

1) деформация стволов скважин вследствие длительного срока эксплуатации основных водозаборов (более 50 лет);

2) высокий средний фактический износ водозаборных сооружений - 60 процентов;

3) несоответствие фактического объема воды, забираемой на Верхне-Кизильском месторождении, утвержденному объему запасов воды, для чего необходимо проведение переоценки запасов воды;

4) превышение установленных нормативов по содержанию железа и марганца в отдельных пробах воды Верхне-Кизильского водозабора. При транспортировке воды происходит отложение соединений железа на стенках труб, что приводит к уменьшению их живого сечения и отклонению качества воды по мутности и цветности у потребителей левобережной части города при изменении гидравлических режимов;

5) превышение нормативных характеристик по жесткости в отдельные периоды года на Янгельском водозаборе;

6) химически опасная технология обеззараживания воды жидким хлором, требуется замена на современную более безопасную технологию обработки раствором гипохлорита натрия;

7) отсутствие ограждения зон санитарной охраны водозаборных сооружений;

8) существенное понижение уровня воды в водозаборных скважинах в засушливые годы.

Основные проблемы, связанные с эксплуатацией водопроводных сетей:

1) фактический средний износ сетей составляет 70 процентов;

2) трудности при строительстве новых камер учета и диспетчеризации информации по транспортированию воды в застроенных жилых районах города из-за плотной застройки жилых районов города;

3) моральный и физический износ запорно-регулирующей арматуры;

4) нарушение нормативных расстояний от объектов городской застройки до сетей;

- 5) неразвитость системы учета расхода и давления питьевой воды в узловых точках системы.

- 9.	Централизованная система водоотведения города представлена единой системой водоотведения с двумя комплексами очистных сооружений.

- Система водоотведения города включает:

- - канализационные сети, находящиеся в хозяйственном ведении МП трест «Водоканал», протяженностью 627,688 км (на 1 января 2016 года);

- - 15 канализационных насосных станций;

- - Правобережные очистные сооружения бытовых стоков производительностью 157 тыс. куб.м в сутки;

- - Левобережные очистные сооружения бытовых стоков производительностью 47 тыс. куб.м в сутки.

Максимальная производительность очистных сооружений бытовых стоков составляет 204 тыс.куб.м в сутки. Объем перекаченных и очищенных бытовых сточных вод за 2015 год составляет в среднем 140,98 тыс.куб.м в сутки, максимально - 203,108 тыс.куб.м в сутки.

Сточные воды по самотечным уличным канализационным сетям и коллекторам собираются в приемные резервуары канализационных насосных станций (далее - КНС), которые перекачивают бытовые сточные воды по напорно-самотечным коллекторам на Правобережные и Левобережные очистные сооружения бытовых стоков.

- Стоки правобережной части города транспортируются по напорно-самотечным сетям на правобережные и левобережные очистные сооружения бытовых стоков.

Стоки левобережной части города транспортируются по напорно-самотечным сетям на левобережные очистные сооружения бытовых стоков. Очистные сооружения объединены между собой при помощи трубопроводов и перекачивающих канализационных насосных станций.

Очистка бытовых сточных вод города осуществляется на Правобережных и Левобережных очистных сооружениях. Сточные воды, прошедшие механическую очистку, биологическую очистку и  обеззараживание, после Правобережных очистных сооружений сбрасываются в Заводский пруд (Магнитогорское водохранилище на реке Урал) и после Левобережных очистных сооружений сбрасываются в реку Сухая Речка.

- Средний фактический износ объектов централизованной системы водоотведения на конец 2015 года составляет 61 процент.

Сточные воды распределяются между группами потребителей: население - 68 процентов; производство - 28 процентов; бюджетные организации – 4 процента.

Расчет производственных мощностей системы водоотведения производится за 2015 год и приведен в Таблице 14.

Таблица 14

| Источники образования сточных вод | Объем сточных вод, куб. м в сутки |
| --- | --- |
| - от населения | 116 449 |
| - от производства | 49 907 |
| Итого от потребителей | 166 356 |
| Неучтенные поступления сточных вод в сеть (14 процентов) | 26 783 |
| Расчетный суточный расход водоотведения | 191 310 |
| Максимальный суточный расход водоотведения | 229 572 |

Анализ запасов производственных мощностей системы водоотведения в 2015 году показал, что при нормативных показателях водоотведения имеется дефицит производственных мощностей очистных сооружений в размере 25,572  тыс. куб. м в сутки, что составляет 12 процентов от общей проектной производительности очистных сооружений 204 тыс. куб.м в сутки. Исходя из чего требуется увеличение мощности очистных сооружений канализации.

Существующая технология очистки на Левобережных очистных сооружениях не обеспечивает снижение концентрации нитратов, железа, сульфатов, хлоридов, нефтепродуктов, фенолов, фосфатов, меди и цинка до нормативных показателей.

Основные проблемы, связанные с эксплуатацией канализационных сетей:

1) высокий износ стальных канализационных напорных коллекторов;

2) разрушение сводов железобетонных самотечных коллекторов диаметром от 500 до 1500 мм;

3) слабо развитая автоматизированная система диспетчерского контроля транспортирования стоков;

4) отсутствие полноценной системы связи технологических трубопроводов правобережной и левобережной систем водоотведения города, позволяющей перераспределить потоки из одной части города в другую часть города.

Основные проблемы, связанные с эксплуатацией перекачивающих насосных станций:

1) высокий процент морального и физического износа, высокая энергоемкость насосных агрегатов (кроме агрегатов КНС № 5, 9а, 27, 28);

2) значительный износ решеток, отсекающих задвижек и обратных клапанов, требующих замены (за исключением КНС №16, 5);

3) износ напорных трубопроводов КНС № 1, 3, 4, 8, 9, 12, 15, 16 и КНС БК спорткомплекса ОАО «ММК» ( около 73 процентов);

4) отсутствие приборов учета количества перекачиваемых сточных вод на всех существующих КНС (кроме КНС №12);

5) износ систем автоматизации, датчиков уровня в приемных резервуарах насосных станций, требующих замены на датчики поплавкового типа.

Основные проблемы, связанные с эксплуатацией Правобережных очистных сооружений бытовых стоков:

1) высокий износ железобетонных конструкций сооружений очистки;

2) неравномерность поступления сточных вод по очередям. Из-за разных высотных отметок расположения подводящих трубопроводов нет возможности перебрасывать часть сточных вод I очереди на II-ю очередь, отсутствует регулировка распределения потоков между очередями;

3) неэффективное задержание крупных плавающих примесей на решетках I очереди из-за ширины прозоров 16 мм, что отрицательно сказывается на дальнейших ступенях очистки;

4) высокий износ железобетонных конструкций на первичных отстойниках, неудовлетворительное состояние механического оборудования;

5) невозможность достижения показателей, установленных нормативами (превышение по нитратам, фосфатам), на существующих сооружениях биологической очистки. Технологическая схема очистки сточных вод была рассчитана только на удаление взвешенных и органических веществ. Однако возросшие требования к качеству очистки воды обусловили необходимость не только глубокого окисления азотосодержащих веществ, но и удаления биогенных элементов до нормативного уровня;

6) высокая степень физического износа илососов вторичных отстойников;

7) вынос взвешенных веществ (активного ила) из вторичных отстойников, что пагубно влияет на технологический процесс биологической очистки;

8) отсутствие отсекающей арматуры на трубопроводах циркулирующего ила (на 7 отстойниках из 12), высокий физический износ шиберных затворов в иловых камерах;

9) заиливание биологических прудов;

10) недостаток существующих объемов илоуплотнителей, часть образующегося сырого осадка без уплотнения поступает на иловые площадки;

11) нехватка илоуплотнителей. Цех механического обезвоживания осадка не достигает своей проектной производительности из-за превышения влажности осадка на входе в центрифугу;

12) нехватка существующих иловых площадок;

13) отсутствие современной системы диспетчеризации, телемеханизации на очистных сооружениях, а также автоматизированных систем управления технологическими процессами.

Основные проблемы, связанные с эксплуатацией Левобережных очистных сооружений бытовых стоков:

1) моральный и физический износ всего оборудования, средний износ оборудования и внутриплощадочных сетей составляет 90 процентов;

2) неэффективное задержание крупных плавающих примесей на решетках I очереди из-за ширины прозоров 16 мм, что отрицательно сказывается на дальнейших ступенях очистки;

3) значительное разрушение бортов приямков для сбора осадка на вторичных отстойниках. Осевший ил не сползает в приямок, задерживаясь на разрушенных бортах, и загнивает, вследствие чего происходит повторное загрязнение очищенных сточных вод;

4) большой физический износ аэротенов, отсутствие возможности организации в них зоны «нитри-денитрификации» для интенсификации процесса окисления органических веществ и выведения из системы соединений азота и фосфора;

5) отсутствие возможности снижения концентрации нитратов, железа, сульфатов, хлоридов, нефтепродуктов, фенолов, фосфатов, меди и цинка до нормативных показателей;

6) моральный и физический износ воздуходувных машин, увеличение количества потребляемой ими электроэнергии;

7) отсутствие системы диспетчеризации, телемеханизации на очистных сооружениях, а также автоматизированных систем управления технологическими процессами. Имеющиеся системы устарели и выработали свой ресурс;

8) отсутствие полноценной системы связи технологических трубопроводов правобережной и левобережной систем водоотведения города, позволяющих перераспределить потоки из одной части в другую, что не позволяет повысить надежность и оптимизировать режимы работы систем водоотведения.

- 10.	Оснащенность приборами учета коммунальных ресурсов по состоянию на 2014 год:

- - в организациях,  в том числе – бюджетных, – 100 процентов;

- - в МКД общедомовыми приборами учета - 91процент;

- - в индивидуальных жилых домах – 82,7 процента.

11.	Существующая система теплоснабжения города характеризуется как закрытая. Схема тепловых сетей двухтрубная, циркуляционная с подачей тепла одновременно на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Регулирование отпуска тепла по магистралям осуществляется по температурным графикам:

- 150 - 70 0C, с точкой излома при температуре 110 0C (зимний период); с точкой излома при температуре 75 0C (летний период);

- 95 - 70 0C.

Протяженность теплопроводов и трубопроводов горячего водоснабжения, находящихся на балансе муниципального предприятия трест «Теплофикация» (далее – МП трест «Теплофикация»), составляет 887,8 км (в двухтрубном исчислении).

От тепловых сетей МП трест «Теплофикация» отапливается 6 456 зданий с общей кубатурой 48 237,4  тыс. куб.м и тепловой нагрузкой  1 156,86 Гкал/час,

в том числе:

- на отопление – 979,82  Гкал/час;

- на горячее водоснабжение –  145,24 Гкал/час;

- на  вентиляцию  –  31,80  Гкал/час.

К тепловым сетям МП трест «Теплофикация» подключено 760 бойлерных (из них 325 единиц находятся на балансе МП трест «Теплофикация»), которые снабжают горячей водой 3 490 зданий.

От тепловых сетей правобережной части города отапливается 3 981 здание с общим наружным объемом 42 965 тыс. куб. м и тепловой нагрузкой  1041,4  Гкал/час,  в том числе:

- на отопление – 873,66 Гкал/час;

- вентиляцию – 31,8 Гкал/час;

- на горячее водоснабжение – 135,93 Гкал/час.

Здания обеспечиваются теплом от следующих источников:

- ЦЭС ОАО «ММК» – через подкачивающие насосные станции № 1БИС, 2БИС;

- ТЭЦ  ОАО «ММК»– через подкачивающие насосные станции № 3, 4, 5, 7;

- Пиковой котельной;

- Котельной «Западная»;

- Локальной котельной поселка Приуральский;

- Котельной  Правобережных очистных сооружений;

- Котельной поселка Цементников;

- Котельной «Железнодорожников»;

- Котельной 71 квартала;

- Котельной ЗАО «ЗЖБИ-500» ОАО «Магнитострой».

От тепловых сетей МП трест «Теплофикация» в левобережной части города отапливается 2 475 зданий с общей наружной кубатурой 5 272,4 тыс. куб.м и тепловой нагрузкой 115,47  Гкал/час, в том числе: на отопление – 106,16 Гкал/час, на горячее водоснабжение – 9,31 Гкал/час, которые обеспечиваются тепловой энергией от следующих источников:

- ОАО «ММК» (ЦЭС, ТЭЦ);

- Центральная котельная;

- Котельная поселка Поля Орошения.

Всего в левобережной части города от тепловых сетей ТЭЦ, ЦЭС, Центральной котельной и котельной поселка Поля Орошения подключено 130 бойлерных, которые обеспечивают горячей водой 666 зданий.

Сложившаяся за почти 80 лет система распределения тепловой энергии не позволяет без серьезных потерь передавать и распределять тепловую энергтю по городу, особенно в южные микрорайоны. На тепловых сетях от Пиковой котельной, обеспечивающей теплом эти микрорайоны, не предусмотрено ни одной насосной станции для создания необходимых гидравлических режимов.

Приемка на баланс объектов теплоснабжения и тепловых сетей в изношенном состоянии значительно увеличивает расходы МП трест «Теплофикация» на их обслуживание, капитальный ремонт и замену.

Целями улучшения состояния коммунальной системы теплоснабжения являются:

1) снижение зависимости системы теплоснабжения города от внешних поставщиков тепловой энергии;

2) обеспечение надежной и безопасной работы систем теплоснабжения и горячего водоснабжения города особенно в режиме пикового потребления путем увеличения мощности собственных источников;

3) повышение качества оказываемых потребителям услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению за счет регулирования подачи тепла по температуре наружного воздуха;

4) обеспечение тепловой энергией вновь застраиваемых жилых районов путем строительства новых теплоисточников с учетом возможности резервирования от имеющихся тепловых сетей от существующих источников тепла;

5) повышение энергоэффективности тепловых сетей города за счет использования современных технологий, оборудования, материалов, других достижений научно-технического прогресса;

6) повышение энергосбережения при транспортировке, оптимизации режимов тепловых сетей (гидравлического и температурного) и потребления тепловой энергии;

7) обеспечение оперативности и управляемости технологическими процессами теплоснабжения за счет применения современных автоматизированных систем управления;

8) снижение издержек производства по передаче тепла за счет уменьшения тепловых потерь, снижение потребления электроэнергии на перекачку теплоносителя.

Для реализации поставленных целей необходимо:

1) для источников тепла:

- провести оценку существующего состояния теплоснабжения города с применением инновационного диагностического оборудования;

- обосновать вид теплоснабжения по степени централизации/децентрализации и возможной конкуренции поставщиков тепла;

- обосновать и утвердить температурный режим (график), соответствующий пропускной способности тепловых сетей и условиям городских потребителей тепла. Исходным положением для этого является создание единого, экономически обоснованного температурного режима для всей городской сети теплоснабжения, кроме районов с локальной сетью и отдельным теплоисточником;

- определить тип вновь вводимых энергетических установок применительно к условиям города;

2) для тепловых сетей:

- разработать оптимальную топологическую структуру тепловых сетей для создания единой городской сети теплоснабжения с возможностью организации перетоков тепловой энергии от различных источников тепла в районы города;

- снизить тепловые потери в тепловых сетях города за счет применения новых теплоизоляционных материалов;

- снизить гидравлическое сопротивление тепловых сетей за счет применения современных типов запорной арматуры;

- создать оптимальные режимы в тепловых сетях с помощью применения систем регулирования давления, расхода теплоносителя, а также установить приборы учета тепла на раздающих магистралях, внутриквартальных тепловых сетях и у потребителей;

- унифицировать тепловые пункты и другие элементы систем теплоснабжения и горячего водоснабжения для снижения затрат и повышения надежности работы систем;

- модернизировать оборудование тепловых пунктов и сетей для снижения затрат и повышения качества горячего водоснабжения потребителей.

12.	Передачу электроэнергии для электроснабжения предприятий и жилого фонда города осуществляет муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (далее - МП «Горэлектросеть»).

В хозяйственном ведении и на временном содержании МП «Горэлектросеть» находятся: 7 трансформаторных подстанций, 535 центральных распределительных и трансформаторных пунктов, 2700км электросетей напряжением 0,4-110кВ, 20 964 светильников наружного освещения.

Электроснабжение потребителей города осуществляется от подстанций (далее - ПС) МП «Горэлектросеть» №№ 44; 89; 48; 49; 58; 98; 99 и от подстанций ОАО «ММК» №№ 36; 42; 85; 60 и от ПС№ 65 (ЮУЖД ЭЧ-9).

Зоны действия ПС:

ПС №44, ПС №89 - левобережная часть Орджоникидзевского района города;

ПС №48, ПС №98 - Ленинский район города;

ПС №49, ПС №58 - Правобережный район города;

ПС №99, ПС №58 – правобережная часть Орджоникидзевского района города;

ПС ОАО «ММК» №№36; 42; 85; 60 и от ПС№ 65 (ЮУЖД ЭЧ-9) - левобережная часть города.

По кабельным и воздушным линиям 10кВ от трансформаторных подстанций запитываются распределительные трансформаторные пункты, от которых по электросетям 0,4кВ осуществляется электроснабжение потребителей.

Техническая политика в области развития электрических сетей предусматривает совершенствование и развитие распределительного электросетевого комплекса, надежную и качественную работу электрических сетей, которые являются завершающим звеном в системе обеспечения потребителей электроэнергией и находятся в непосредственном взаимодействии с конкретным потребителем.

Цель технической политики заключается в эффективном управлении активами предприятия, определении при этом оптимальных условий и основных технических направлений обеспечения надежного и безопасного электроснабжения потребителей.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- преодоление тенденции старения основных фондов 49 процентов сетей и электрооборудования предприятия;

- создание условий для применения новых технических решений и технологий в системах обслуживания, управления, защиты, передачи информации, связи   и систем учета электроэнергии;

- развитие методов эксплуатации с использованием современных средств диагностики, технических и информационно-измерительных систем;

- совершенствование нормативно-технического и методического обеспечения деятельности предприятия;

- снижение затрат на обслуживание и ремонт сетей;

- снижение фактических потерь электроэнергии в элементах сети.

13.	Газоснабжение города осуществляется природным газом от магистрального газопровода «БУХАРА-УРАЛ» по газопроводам-отводам «Карталы-Магнитогорск-Ишимбай» (2 нитки диаметром 1000мм и 700мм, давлением 55кг/см2).

Источниками газоснабжения города являются четыре газораспределительные станции (далее - ГРС) мощностью:

- ГРС-2 – 204 тыс. куб.м/час;

- ГРС-3 – 780 тыс. куб.м/час;

- ГРС-4 – 167 тыс. куб.м/час;

- ГРС «Молжив» – 10 тыс. куб.м/час.

Существующая система газоснабжения города является многоступенчатой, закольцованной. По рабочему давлению транспортируемого газа идёт подразделение на газопроводы: высокого давления I категории (1,2 МПа), высокого давления II категории (0,6 МПа), среднего давления (0,3 МПа), низкого давления (0,005 МПа).

Снижение давления до необходимого уровня осуществляется через газорегуляторные пункты (далее - ГРП), шкафные газорегуляторные пункты (далее – ШРП), газорегуляторные установки (далее – ГРУ). Снижение давления для газоснабжения жилфонда и городских предприятий обеспечивается работой ГРП - 76 шт., ШРП - 56 шт., ГРУ - 37 шт.

Эксплуатацию и техническое обслуживание газопроводов, расположенных в границах города, в настоящее время осуществляют две газораспределительные организации:

- АО «Газпром газораспределение Челябинск»;

- ЗАО «Магнитогорскгазстрой».

Муниципальные газопроводы переданы в аренду газораспределительной организации АО «Газпром газораспределение Челябинск».

Газораспределительная организация ЗАО «Магнитогорскгазстрой» осуществляет эксплуатацию газопроводов на основании договора аренды газопроводов, принадлежащих ОАО «Магнитогорскмежрайгаз».

Информация об объектах газоснабжения города с разграничением по эксплуатационной ответственности газораспределительных организаций АО «Газпром газораспределение Челябинск» и ЗАО «Магнитогорскгазстрой» представлена в Таблице 15.

Таблица 15

| Объекты газоснабжения | Газораспределительные организации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | АО «Газпром газораспределение Челябинск» | ЗАО «Магнитогорск газстрой» | Всего |
| Общая протяженность эксплуатируемых газопроводов, км, в том числе: | 698,35 | 576,98 | 1275,33 |
| - высокого давления (Р=0,6-1,2МПа), км | 107,14 | 148 | 255,14 |
| - среднего давления (Р=0,005-0,3 МПа), км | 4,29 | 14,92 | 19,21 |
| - низкого давления (до 0,005 МПа), км | 586,92 | 414,06 | 1000,98 |
| Число газорегуляторных пунктов, единиц | 37 | 44 | 81 |
| Число газорегуляторных установок, единиц | 37 | - | 37 |
| Число шкафных газорегуляторных пунктов, единиц | 48 | 12 | 60 |
| Объем реализации газа в год, млн.куб.м (ООО «НОВАТЭК – Челябинск») |  |  | 3 900,00 |

Уровень газификации жилищного фонда города:

1) уровень газификации многоквартирного жилищного фонда из расчета общего количества квартир – 171 200 единиц и квартир, оснащенных газовыми плитами для приготовления пищи, - 140 560 штук составляет 83 процента.

2) общее количество поселков на территории города – 47, количество полностью газифицированных поселков – 22, количество частично газифицированных поселков - 14, количество частично негазифицированных поселков – 11. Уровень газификации городских поселков индивидуальной жилищной застройки из расчета общего количества жилых домов 18 600 единиц  и газифицированных в количестве – 13 500 штук составляет 72,6 процента.

Показатели подключения к сетям газоснабжения жилфонда города за период 2010-2015 годы представлены в Таблице 16.

Таблица 16

| Наименование | - 2010 год | - 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газифицировано индивидуальных домовладений (квартир) | 729 | 571 | 1123 | 1134 | 2082 | 2630 |
| Протяженность построенных газораспределительных сетей (средства бюджета), км | 15,175 | 1,318 | 1,012 | 2,577 | 7,79 | 16,2 |

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ

И РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

- 14.	Для развития инженерной инфраструктуры на застраиваемых территориях и модернизации существующих коммунальных сетей необходимо выполнить ряд инвестиционных проектов, предусмотренных мероприятиями данной программы.

- Инвестиционные проекты в сфере водоснабжения и водоотведения:

- 1) «Завершение строительства КНС в южной части города». Цель проекта: завершение строительства объекта незавершенного строительства: «Вынос хоз.фекального коллектора диаметром 1000-1600 с территории 144 микрорайона со строительством насосной станции в городе Магнитогорске» (III этап. Канализационная насосная станция с наружными сетями водопровода диаметром 315 мм). Стоимость проекта – 175 млн. рублей. На данном этапе осуществляется поиск инвесторов;

- 2) «Проект по реконструкции левобережных очистных сооружений бытовых стоков». Цель проекта: строительство левобережных очистных сооружений бытовых стоков мощностью 55 тыс. куб. м./сутки с полным циклом очистки и получением очищенных сточных вод, удовлетворяющих нормативным требованиями для сбросов в водоем рыбохозяйственного назначения. Стоимость проекта – 1 600 млн. рублей. На данном этапе осуществляется поиск инвесторов;

- 3) «Возведение установки по обезжелезиванию воды». Цель проекта: улучшение качества воды в левобережной части города за счет снижения уровня содержания железа в добываемой питьевой воде на Верхне-Кизильском подземном питьевом водозаборе. Стоимость проекта – 345,6 млн. рублей. На данном этапе осуществляется поиск инвесторов.

- Инвестиционный проект в сфере теплоснабжения: «Проект по строительству источника теплоснабжения мощностью 75 Гкал/час и сетей теплоснабжения в южной части города». Цель проекта: обеспечение бесперебойного снабжения тепловой энергией потребителей перспективно развивающихся южного и юго-западного районов города в соответствии с Генеральным планом города Магнитогорска и Схемой теплоснабжения города Магнитогорска на период 2012-2027 гг. Требуемый объем финансирования - 625 млн. рублей. 13 апреля 2015 года заключено трехстороннее соглашение о развитии коммунальной инфраструктуры города между администрацией города, ООО «ГПБ-Энергоэффект» и ООО «Городские ТеплоСистемы» в рамках строительства районной водогрейной котельной в южной части города.

- Инвестиционный проект в сфере электроснабжения: «Проект по строительству электроподстанции 110/10 кВ «Южная» мощностью 2х63 МВА в южной части города». Цель проекта - обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией потребителей перспективно развивающихся южного и юго-западного районов города в соответствии с Генеральным планом города. Требуемый объем финансирования - 450 млн. рублей.

Организация и реализация инвестиционных проектов осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, в том числе принятыми органами местного самоуправления города в рамках их компетенции.

15.	Мероприятия Программы, включая инвестиционные проекты, разработаны в соответствии с нормативными актами, указанными в Таблице 17.

Таблица 17

| Системы коммунальной инфраструктуры | Нормативные акты |
| --- | --- |
| Водоснабжение и водоотведение | постановление администрации города Магнитогорска от 31 декабря 2013 года № 18171-П «Об утверждении Схем водоснабжения и водоотведения города Магнитогорска на период 2013-2025 гг.»; # постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 года №58/9 «Об утверждении инвестиционной программы МП трест «Водоканал» на 2016-2018гг.» |
| Теплоснабжение | постановление администрации города Магнитогорска от 28 ноября 2013 года № 16180-П «Об утверждении Схемы теплоснабжения города Магнитогорска на период 2012-2027 гг.»; # постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 28 октября 2015 года №51/22 «Об утверждении инвестиционной программы МП трест «Теплофикация» на 2016-2027 гг.» |
| Электроснабжение | # постановление Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 30 апреля 2013 года № 13/3 «Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Челябинской области на 2013-2018 гг.»; # постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 14 августа 2015 года №37/9 «Об утверждении инвестиционной программы МП «Горэлектросеть» на 2016-2020гг.» |
| Газоснабжение | Приказ Федеральной службы по тарифам от 15 мая 2015 года №146-э/9 «Об утверждении тарифов по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории Челябинской области» |

9. ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ТАРИФОВ, ПЛАТЫ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СИСТЕМАМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

16.	Программа комплексного развития объектов коммунальной инфраструктуры включает следующие мероприятия:

- строительство новых сетей и объектов коммунальной инфраструктуры;

- увеличение пропускной способности существующих систем за счет платы за подключение;

- строительство новых объектов, не связанных с подключением;

- приведение качества предоставляемой услуги  в соответствие с установленными требованиями;

- снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

17.	Плата за подключение коммунального ресурса взимается на строительство сетей от точки подключения до границ земельного участка застройщика и на увеличение пропускной способности существующих систем. Мероприятия по строительству новых объектов, мероприятия по приведению качества предоставляемой услуги в соответствие требованиям, мероприятия по снижению сбросов и загрязняющих веществ, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не могут выполняться за счет платы за подключение коммунального ресурса, а только за счет прибыли и амортизационных отчислений организаций коммунального комплекса. Данный факт определяет необходимость привлечения средств инвесторов в объеме 53 процентов, а также выполнения мероприятий за счет бюджетных средств в объеме 17 процентов.

10. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ

18.	Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, используемая для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установлена постановлением Губернатора Челябинской области от 18 мая 2006 года №141 «О региональных стандартах нормативной площади жилого помещения, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи».

Критерии доступности коммунальных услуг для населения за 2015 год по городу представлены в Таблице 18.

Таблица 18

| Наименование критерия | Уровень доступности |
| --- | --- |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, процент | 91,36 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем объеме начислений населению, процент | 8,5 |

11. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ

НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

19.	Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки гражданам проживающим в городе, на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов представлены в Таблице 19.

Таблица 19

тыс. рублей

| Наименование показателя | Отчет 2015 год | Оценка 2016 год | Прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Пособия из средств федерального и областного бюджетов | 382 646,7 | 470 685,1 | 496 180,4 | 496 180,4 | 496 180,4 |
| 1. Предоставление социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан по реализации Федерального закона от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 187 318,6 | 282 537,9 | 365 294,7 | 365 294,7 | 365 294,7 |
| 2. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года №761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | 174 103,2 | 174 793,7 | 122 121,7 | 122 121,7 | 122 121,7 |
| 3. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по постановлению Правительства Челябинской области от 20 июля 2011 года №230-П «О Положении о порядке назначения отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, рассчитанной на основании фактических начислений на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, в Челябинской области» | 776,7 | 948,4 | 986,3 | 986,3 | 986,3 |
| 4. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки многодетной семье по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по Закону Челябинской области от 31 марта 2010 года №548-ЗО «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области» | 20 448,2 | 12 405,1 | 7 777,7 | 7 777,7 | 7 777,7 |

Приложение №1

к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  на 2016-2025 годы

Перечень мероприятий по системе водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Необходимые капитальные затраты, тыс. рублей | Сроки реализации, годы |  | Цель мероприятий | Технические параметры мероприятий по состоянию на 1 января 2016 года |  | Ожидаемый эффект |  | Срок получения эффектов / срок окупаемости мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по строительству новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство водопроводных сетей диаметром до 100мм (включительно) протяженностью 7 км | 60 000 | 2016-2025 |  | Подключение объектов на границе земельных участков. Протяженность трубопроводов указана без учета подключения объекты заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 10 куб. м в час | Отсутствует подключение к системе водоснабжения объектов абонента |  | Подключение к существующим коммунальным сетям новых потребителей при помощи полимерного трубопровода |  | отсутствует |
| 1.1.2 | Строительство водопроводных сетей диаметром от 100 до 125мм (включительно) протяженностью 8 км | 72 000 | 2016-2025 |  |  |  |  |  |  | отсутствует |
| 1.1.3 | Строительство водопроводных сетей диаметром от 150 до 200мм (включительно) протяженностью 5 км | 50 000 | 2016-2025 |  |  |  |  |  |  | отсутствует |
| 1.1.4 | Комплексная застройка 147 микрорайона (далее-мкр). Водоснабжение | 35 000 | 2019- 2020 |  | Обеспечение возможности подключения к существующим коммунальным сетям новых потребителей |  |  |  |  | отсутствует |
| 1.1.5 | Комплексная застройка 148 мкр. Водоснабжение | 35 000 | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  | отсутствует |
| 1.1.6 | Комплексная застройка 149 мкр. Водоснабжение | 35 000 | 2019-2025 |  |  |  |  |  |  | отсутствует |
| 1.1.7 | Комплексная застройка 150 мкр. Водоснабжение | 35 000 | 2019-2025 |  |  |  |  |  |  | отсутствует |
| 1.1.8 | Развитие южной жилой застройки города. Водоснабжение | 100 000 | 2019-2025 |  | Подключение объектов к существующим коммунальным сетям новых потребителей на границе земельных участков | Отсутствует подключение к системе водоснабжения объектов абонента |  | Подключение к существующим коммунальным сетям новых потребителей при помощи полимерного трубопровода |  | отсутствует |
| 1.1.9 | Система питьевого водоснабжения западной и юго-западной части г.Магнитогорска | 250 000 | 2019-2025 |  |  |  |  |  |  | отсутствует |
| 1.1.10 | Развитие жилой застройки левобережной части города. Водоснабжение | 250 000 | 2019-2025 |  |  |  |  |  |  | отсутствует |
| 1.1.11 | Развитие застройки в районе поселка Станица Магнитная. Водоснабжение | 50 000 | 2019-2025 |  |  |  |  |  |  | отсутствует |
| 1.1.12 | Инженерные сети поселка «Старая Магнитка». Водоснабжение | 50 000 | 2019-2025 |  |  |  |  |  |  | отсутствует |
| 1.2 | Мероприятия по увеличению пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Реконструкция магистрального водовода диаметром Ду 600мм от камеры №6 до Янгельских резервуаров | 171 882 | 2016-2019 |  | - Обеспечение бесперебойного водоснабжения населения, организаций, находящихся на территории города. Увеличение пропускной способности на 10 591 куб.м в сутки | Год ввода в эксплуатацию 1970 год. Трубопровод из стальных труб Ду600мм, протяженность 6,5км, существующий расход 29 290 куб.м в сутки. Отсутствует оперативное регулирование |  | Трубопровод выполнен из стальных труб Ду700мм, протяженность 6,5 км, планируемый расход 39881 куб.м в сутки. Установлена регулирующая арматура Д800 и Д500 |  | отсутствует |
| 1.2.2 | Реконструкция и модернизация водовода Ду 150-125 мм по ул.Уральской | 7 472 | - 2016-2017 |  | - Обеспечение бесперебойного водоснабжения населения, организаций, находящихся на территории города. Увеличение пропускной способности на 4 105 куб.м в сутки | Трубопровод выполнен из стальных труб Ду125-150мм, протяженность 0,5 км, существующий расход 1831 куб.м в сутки |  | Трубопровод выполнен из полимерных труб Дн315мм, протяженность 0,5 км, существующий расход 5936 куб.м в сутки |  | отсутствует |
| 1.2.3 | Реконструкция и модернизация водовода Ду 150 мм по ул.Н.Шишка | 19 273 | 2016-2017 |  |  | Трубопровод выполнен из стальных труб Ду150мм, протяженность 1 км, существующий расход 0,0212 куб.м/сек (1831 куб.м в сутки) |  | Трубопровод выполнен из полимерных труб Дн315мм, протяженность 1 км, существующий расход 5936 куб.м в сутки (совместно с п.1.2.2) |  | отсутствует |
| 1.2.4 | Реконструкция и модернизация водовода Ду 200мм по парку «У вечного огня» | 8 204 | 2016-2017 |  | Обеспечение бесперебойного водоснабжения населения, организаций, находящихся на территории города. Увеличение пропускной способности на 2680 куб.м в сутки | Трубопровод выполнен из стальных труб Ду200мм, протяженность 1 км, существующий расход 3256 куб.м в сутки |  | Трубопровод выполнен из полимерных труб Дн315мм, протяженность 1 км, существующий расход 5936 куб.м в сутки |  | отсутствует |
| 1.3 | Мероприятия по увеличению мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Верхне-Кизильский питьевой водозабор. Установка по обезжелезиванию воды | 360 250 | 2016-2018 |  | Обеспечение бесперебойного водоснабжения населения, организаций, находящихся на территории города и достижение качественных показателей очистки питьевой воды некоторых скважин Верхне-Кизильского питьевого водозабора по содержанию железа и марганца в соответствии с требованиями СанПиН Увеличение мощности на 4000 куб.м в сутки | Существующий добываемый объем на Верхне-Кизильском питьевом водозаборе 34,9 тыс.куб.м в сутки Содержание железа 1мг/л, содержание марганца 0,45мг/л |  | Увеличение мощности водозабора на 4 тыс. куб.м в сутки Сокращение содержания железа до 0,05мг/л, содержания марганца до 0,08мг/л |  | 2019 год/ 15 лет |
| 1.3.2 | Гидрогеологические исследования на месторождениях подземных вод | 40 000 | 2013-2025 |  | Необходима разработка мероприятий по увеличению объемов забора воды до утвержденных запасов, переоценка запасов подземных вод | Отсутствует возможность подключения новых потребителей |  | Разработка плана мероприятий и пересмотр существующих запасов подземных вод |  | отсутствует |
| 1.3.3 | Освоение Усть-Янгельского месторождения подземных вод | 500 000 | 2021-2025 |  | Организация нового водозабора на территории Агаповского муниципального района в 35км. северо-восточной границы города в долине реки Урал выше устья реки Янгелька | Отсутствует возможность подключения новых потребителей |  | Увеличение объема добываемой питьевой воды на 20 тыс.куб.м в сутки Подключение к существующим коммунальным сетям новых потребителей всей территории города |  | 2026 год/ 20лет |
| 1.3.4 | Восполнение запасов подземных вод Янгельского водозабора | 30 000 | 2019-2022 |  | Требуется реализация мероприятий для сохранения и увеличения объема забора воды до утвержденных запасов | Существующий добываемый объем на Янгельском питьевом водозаборе 32,95 тыс.куб.м в сутки |  | Увеличение объема добываемой питьевой воды на 5 тыс. куб.м в сутки |  | 2023 год / 5 лет |
| 2 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Достижение плановых показателей качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |  |  |  | Фактическое значение 11,62 процента |  |  | Планируемое значение 3,00 процента |  |  |
| 2.1.1 | Янгельский питьевой водозабор. Система очистки питьевой воды | 110 080 | 2018-2021 |  | Достижение качественных показателей по общей жесткости в некоторых скважинах Янгельского водозабора в соответствии с требованиями СанПиН | Общая жесткость воды в некоторых скважинах 10 мг/л |  | Снижение жесткости воды до 7мг/л |  | 2022 год / 8 лет |
| 2.1.2 | Реконструкция хлорного хозяйства Верхне-Кизильского водозабора. МП трест «Водоканал». Электролизная | 28 518 | 2016-2018 |  | Применение гипохлорита натрия взамен жидкого хлора и снижению побочных эффектов от применения хлора, а именно не образуются хлорамины тригалометаны, улучшаются органолептические показатели качества воды | Исключение применения жидкого хлора. Улучшение экологической безопасности |  | Улучшение органолептических показатели качества воды (вкус, цвет) |  | 2019 год/ 10 лет |
| 2.1.3 | Реконструкция хлорного хозяйства Янгельского водозабора. Электролизная | 35 000 | 2023-2025 |  |  |  |  |  |  | 2026 год/ 10 лет |
| 2.1.4 | Реконструкция хлорного хозяйства Мало-Кизильского водозабора. Электролизная | 40 000 | 2024-2025 |  |  |  |  |  |  | 2027 год /10 лет |
| 2.1.5 | Строительство зон санитарной охраны питьевого водоснабжения. Мало-Кизильский водозабор. I этап. Автодорога к насосной станции №10 | 50 000 | 2023-2025 |  | Обустройство водозабора | Предотвращение загрязнения питьевого источника |  | Сохранение существующего объема и качества добываемой воды |  | отсутствует |
| 2.1.6 | Город Магнитогорск. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Мало-Кизильский питьевой водозабор. Ограждение. Зоны санитарной охраны первого пояса | 18 000 | 2023 - 2025 |  | Отсутствует ограждение зоны санитарной охраны 1 пояса | Предотвращение загрязнения питьевых источников |  |  |  | отсутствует |
| 2.1.7 | город Магнитогорск. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Верхне-Кизильский питьевой водозабор. Ограждение Зоны санитарной охраны первого пояса | 21 000 | 2023 -2025 |  | Отсутствует ограждение зоны санитарной охраны 1 пояса | Предотвращение загрязнения питьевых источников |  | Сохранение существующего объема и качества добываемой воды |  | отсутствует |
| 2.1.8 | Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Янгельский питьевой водозабор. Ограждение Зоны санитарной охраны первого пояса | 15 000 | 2023-2025 |  | Отсутствует ограждение зоны санитарной охраны 1 пояса |  |  |  |  | отсутствует |
| 2.1.9 | Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Янгельский питьевой водозабор. Автодорога к насосной станции №19 | 105 000 | 2023-2025 |  | Обустройство водозабора Обустройство водозабора |  |  |  |  | отсутствует |
| 2.1.10 | Обустройство зон санитарной охраны 2,3 пояса питьевых источников | 40 000 | 2023-2025 |  |  |  |  |  |  | отсутствует |
|  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |  |  |  | Фактическое значение 8,89 процента |  |  | Планируемое значение 5 процентов |  |  |
| 2.1.11 | Реконструкция и модернизация магистрального водовода диаметром Ду700мм от тоннеля в районе завода ЖБИ-1 до Карадырских резервуаров с заменой на диаметр Ду500мм | 256 589 | 2017-2025 |  | Замена стальных труб на полиэтиленовые и замена диаметра 700мм на 500мм в связи с оптимизацией гидравлического режима |  | Год ввода в эксплуатацию – 1998 год. Трубопровод из стальных труб Ду700мм, | Трубопровод выполнен из полимерных труб Дн630мм, протяженность 10км, | отсутствует |  |
| 2.2 | Достижение плановых показателей энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |  |  |  | Фактическое значение 35,27 процента |  |  | Планируемое значение 29 процентов |  |  |
| 2.2.1 | Реконструкция и модернизация 3-х магистральных водоводов диаметром Ду500мм каждый от тоннеля Б-22 до территории ОАО «ММК» | 115 000 |  | 2016- 2025 | Замена стальных водоводов на полимерные, улучшение качества воды, увеличение пропускной способности сети, сокращение потерь воды |  | Износ стальных водоводов более 70 процентов | Увеличение срока эксплуатации водопроводных сетей с 25 до 50лет. Увеличение пропускной способности сети. Сокращение потерь воды |  | 2027 год /20 лет |
| 2.2.2 | Реконструкция и модернизация магистрального водовода от Янгельского водозабора до Янгельских резервуаров | 250 000 |  | 2019-2025 - |  |  |  |  |  | 2027 год / 25лет |
| 2.2.3 | Питьевая насосная станция №2 по ул.Щорса, 4/2 | 35 000 |  | 2019-2021 | Реконструкция здания и оборудования с возможностью плавного регулирования подачи воды за счет установки преобразователей частоты |  | Износ здания и оборудования более 70 процентов |  |  | 2022 год / 10 лет |
| 2.2.4 | Реконструкция и модернизация питьевых водоводов 4 диаметром Ду350 мм от территории ОАО «ММК» до насосной станции№21 | 150 000 |  | 2016-2025 | Замена стальных водоводов на полимерные, улучшение качества воды, увеличение пропускной способности сети |  | Износ водовода более 70 процентов |  |  | 2026 год / 15 лет |
| 2.2.5 | Реконструкция и модернизация питьевых водоводов 2 диаметром Ду 400 мм от насосной станции №21 | 200 000 |  | 2019-2022 | замена стальных водоводов на полимерные, улучшение качества воды, увеличение пропускной способности сети |  | Износ стальных водоводов более 70 процентов | Увеличение срока эксплуатации водопроводных сетей с 25 до 50 лет. Увеличение пропускной способности сети. Сокращение потерь воды |  | 2022 год / 15 лет |
| 2.2.6 | Реконструкция и модернизация магистральных водоводов диаметром Ду 600 мм и Ду 700 мм от насосной станции №18 до тоннеля в районе завода ЖБИ-1 | 120 000 |  | 2019-2025 |  |  |  |  |  | 2026 год / 18 лет |
| 2.2.7 | Замена питьевых водоводов 2 диаметром Ду 500 мм по ул.Московской | 45 000 |  | 2019-2022 | замена стальных водоводов на полимерные, улучшение качества воды, увеличение пропускной способности сети |  | Износ стальных водоводов более 70 процентов | Увеличение срока эксплуатации водопроводных сетей с 25 до 50лет. Увеличение пропускной способности сети. Сокращение потерь воды |  | 2022 год/10 лет |
| 2.2.8 | Установка регуляторов давления в 109, 131, 129, 130, 132, 134, 135, 136, 142, 142а, 141, 139, 138, 137, 143, 144, 145, 4в, 4г, 5б, 5в, 6а, 2а, 7-4, 57, 59 мкр | 150 000 |  | 2019-2025 | Повышенное давление в системе |  | Оптимизация давления в системе | Снижение сетевого давления в системе. Сокращение потерь воды |  | 2022 год/10лет 2026 год/10 лет |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |  |  |  | Фактическое значение 0,920 кВт/куб.м |  |  | Планируемое значение 0,850 кВт/куб.м |  |  |
| 2.2.9 | Реконструкция электрооборудования насосных станций над скважинами Верхне-Кизильского водозабора | 60 000 |  | 2016-2025 | Повышение надежности энергообеспечения системы водоснабжения, снижение риска остановки насосных станций, оптимизация гидравлического режима, сокращение удельного расхода электроэнергии |  | Износ механического и электрического оборудования скважин составляет 70 процентов | Экономия электроэнергии 616 896 кВт*ч |  | 2019 год/ 10лет; 2022 год/10лет; 2027 год/10лет |
| 2.2.10 | Реконструкция электрооборудования насосных станций над скважинами Янгельского водозабора | 40 000 |  | 2017-2025 |  |  | Износ механического и электрического оборудования скважин №4,8,1,6 составляет 70 процентов | Экономия электроэнергии 464 000 кВт*ч |  | 2019 год/ 10лет; 2022 год/10лет; 2027 год/10лет |
| 2.2.11 | Реконструкция электрооборудования насосных станций над скважинами Мало-Кизильского водозабора | 36 000 |  | 2016-2025 |  |  | Износ механического и электрического оборудования скважин составляет 80 процентов | Экономия электроэнергии на 937 380 кВт*ч |  | 2019 год/ 10лет; 2022 год/10лет; 2027 год/10лет |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды |  |  |  | Фактическое значение 0,07кВт/куб.м |  | Планируемое значение 0,06кВт/куб.м |  |  |  |
| 2.2.12 | Реконструкция электрооборудования питьевой насосной станций №18 | 120 000 | 2017-2025 |  | Повышение надежности системы водоснабжения, снижение риска остановки насосных станций, оптимизация гидравлического режима, сокращение удельного расхода электроэнергии |  | Износ механического и электрического оборудования станции 73 процента | Экономия электроэнергии на 646 535 кВт*ч |  | 2026 год / 10 лет |
| 2.2.13 | Реконструкция электрооборудования питьевой насосной станций №21 | 95 000 | 2018-2025 |  |  |  | Износ механического и электрического оборудования станции 75 процентов | Экономия электроэнергии на 57 544 кВт*ч |  | 2026 год/10лет |
| 2.2.14 | Реконструкция электрооборудования питьевых насосных станций № 17, № 6, №7 | 93 000 | 2019 - 2025 |  | Внедрение на насосной станции преобразователей частоты вращения насосов с целью плавного регулирования подачи воды и экономии электроэнергии, поддержание уровня в резервуарах насосной станции |  | Износ механического и электрического оборудования станции от 60 до 75 процентов | Экономия электроэнергии на 38 759 кВт*ч |  | 2021 год / 8 лет 2023 год /8лет 2027 год / 8лет |
|  | ИТОГО по водоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Источники инвестиций мероприятий по водоснабжению

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Потребности в инвестициях, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по строительству новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство водопроводных сетей диаметром до 100мм (включительно) протяженностью 7 км | БС | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 60 000 |  | 6 514 | 7 853 |  | 8 286 | 8 741 | 9 222 | 4 000 | 4 000 |  | 4 000 | 4 000 | 3 385 |
|  |  | ЗС | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 60 000 |  | 6 514 | 7 853 |  | 8 286 | 8 741 | 9 222 | 4 000 | 4 000 |  | 4 000 | 4 000 | 3 385 |
| 1.1.2 | Строительство водопроводных сетей диаметром от 100 до 125мм (включительно) протяженностью 8 км | БС | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 72 000 |  | 4 990 | 8 424 |  | 7 777 | 8 205 | 8 656 | 7 000 | 7 000 |  | 7 000 | 7 000 | 5 947 |
|  |  | ЗС | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 72 000 |  | 4 990 | 8 424 |  | 7 777 | 8 205 | 8 656 | 7 000 | 7 000 |  | 7 000 | 7 000 | 5 947 |
| 1.1.3 | Строительство водопроводных сетей диаметром от 150 до 200мм (включительно) протяженностью 5км | БС | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 50 000 |  | 5 532 | 5 836 |  | 6 156 | 6 495 | 6 852 | 5 000 | 5 000 |  | 4 000 | 3 000 | 2 129 |
|  |  | ЗС | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 50 000 |  | 5 532 | 5 836 |  | 6 156 | 6 495 | 6 852 | 5 000 | 5 000 |  | 4 000 | 3 000 | 2 129 |
| 1.1.4 | Комплексная застройка 147 мкр. Водоснабжение | БС | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 35 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 15 000 | 20 000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 35 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 15 000 | 20 000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 | Комплексная застройка 148 мкр. Водоснабжение | БС | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 35 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 35 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Комплексная застройка 149 мкр. Водоснабжение | БС | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 35 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 35 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Комплексная застройка 150 мкр. Водоснабжение | БС | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 35 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 35 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.8 | Развитие южной жилой застройки города. Водоснабжение | БС | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 50 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 5 000 |  | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
|  |  | ЗС | 50 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 5 000 |  | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
|  |  | Итого инвестиции | 100 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 10 000 |  | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 1.1.9 | Система питьевого водоснабжения западной и юго-западной части города Магнитогорска | БС | 50 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |  | 10 000 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 10 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 190 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 25 000 | 25 000 | 35 000 | 30 000 |  | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
|  |  | Итого инвестиции | 250 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 30 000 | 30 000 | 55 000 | 50 000 |  | 35 000 | 25 000 | 25 000 |
| 1.1.10 | Развитие жилой застройки левобережной части города. Водоснабжение | БС | 50 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 25 000 |  | 0 | 15 000 | 0 |
|  |  | СП | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 200 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 25 000 |  | 40 000 | 40 000 | 45 000 |
|  |  | Итого инвестиции | 250 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 15 000 | 15 000 | 30 000 | 50 000 |  | 40 000 | 55 000 | 45 000 |
| 1.1.11 | Развитие застройки в районе поселка Станица Магнитная. Водоснабжение | БС | 25 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 10 000 |  | 10 000 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 25 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10 000 | 10 000 | 5 000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 50 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |  | 10 000 | 0 | 0 |
| 1.1.12 | Инженерные сети поселка «Старая Магнитка». Водоснабжение | БС | 40 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 25 000 |  | 5 000 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 10 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 50 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 25 000 |  | 5 000 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятия по увеличению пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Реконструкция магистрального водовода диаметром Ду 600мм от камеры №6 до Янгельских резервуаров | БС |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП |  | 171 882 | 52 982 |  | 61 284 | 57 616 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции |  | 171 882 | 52 982 |  | 61 284 | 57 616 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Реконструкция и модернизация водовода Ду 150-125 мм по ул.Уральской | БС |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП |  | 7 472 | 7 472 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции |  | 7 472 | 7 472 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Реконструкция и модернизация водовода Ду 150 мм по ул.Н.Шишка | БС |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП |  | 19 273 | 2 334 |  | 16 939 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции |  | 19 273 | 2334 |  | 16939 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4 | Реконструкция и модернизация водовода Ду 200мм по парку «У вечного огня» | БС |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП |  | 8 204 | 8 204 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции |  | 8 204 | 8 204 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятия по увеличению мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Верхне-Кизильский питьевой водозабор. Установка по обезжелезиванию воды. | БС | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 14 652 |  | 14 652 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 345 598 |  | 61 266 | 248 366 |  | 35 966 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 360 250 |  | 75 918 | 248 366 |  | 35 966 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | Гидрогеологические исследования на месторождениях подземных вод | БС | 40 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 000 |  | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 40 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 000 |  | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| 1.3.3 | Освоение Усть-Янгельского месторождения подземных вод | БС | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 500 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 000 |  | 100 000 | 150 000 | 100 000 | 100 000 |
|  |  | Итого инвестиции | 500 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 000 |  | 100 000 | 150 000 | 100 000 | 100 000 |
| 1.3.4 | Восполнение запасов подземных вод Янгельского водозабора | БС | 25 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25 000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 5 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 30 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 000 | 25 000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Достижение плановых показателей качества питьевой воды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Янгельский питьевой водозабор. Система очистки питьевой воды. | БС | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 3 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 107 080 |  | 0 | 0 |  | 7 080 | 40 000 | 40 000 | 20 000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 110 080 |  | 0 | 0 |  | 7 080 | 41 500 | 41 500 | 20 000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | Реконструкция хлорного хозяйства Верхне-Кизильского водозабора. МП трест «Водоканал». Электролизная | БС | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 28 518 |  | 4 668 | 11 925 |  | 11 925 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 28 518 |  | 4 668 | 11 925 |  | 11 925 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | Реконструкция хлорного хозяйства Янгельского водозабора. Электролизная. | БС | 30 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20000 | 10000 |
|  |  | СП | 5 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 35 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 000 | 20 000 | 10 000 |
| 2.1.4 | Реконструкция хлорного хозяйства Мало-Кизильского водозабора. Электролизная. | БС | 30 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30000 |
|  |  | СП | 5 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 000 | 0 |
|  |  | ЗС | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 35 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 000 | 30 000 |
| 2.1.5 | Строительство зон санитарной охраны питьевого водоснабжения. Мало-Кизильский водозабор. Iэтап. Автодорога к насосной станции №10 | БС | 50 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25000 | 15000 | 10000 |
|  |  | СП | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 50 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25 000 | 15 000 | 10 000 |
| 2.1.6 | Город Магнитогорск. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Мало-Кизильский питьевой водозабор. Ограждение. Зоны санитарной охраны первого пояса | БС | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 18 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 000 | 8 000 | 5 000 |
|  |  | ЗС | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 18 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 000 | 8 000 | 5 000 |
| 2.1.7 | Город Магнитогорск. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Верхне- Кизильский питьевой водозабор. Ограждение Зоны санитарной охраны первого пояса | БС | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 21 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 000 | 6 000 | 10 000 |
|  |  | ЗС | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 21 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 000 | 6 000 | 10 000 |
| 2.1.8 | Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Янгельский питьевой водозабор. Ограждение Зоны санитарной охраны первого пояса | БС | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 15 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 000 | 5 000 | 0 |
|  |  | ЗС | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 15 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 000 | 5 000 | 0 |
| 2.1.9 | Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Янгельский питьевой водозабор. Автодорога к насосной станции №19 | БС | 105 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 35 000 | 35000 | 35000 |
|  |  | СП | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 105 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| 2.1.10 | Обустройство зон санитарной охраны 2,3 пояса питьевых источников | БС | 40 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 000 | 15 000 | 20 000 |
|  |  | СП | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 40 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 000 | 15 000 | 20 000 |
| 2.1.11 | Реконструкция и модернизация магистрального водовода диаметром Ду700мм от тоннеля в районе завода ЖБИ-1 до Карадырских резервуаров с заменой на диаметр Ду500мм | БС | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 19 824 |  | 0 | 9 912 |  | 9 912 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 236 765 |  | 0 | 0 |  | 30770 | 70995 | 65000 | 70000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 256 589 |  | 0 | 9 912 |  | 40 682 | 70 995 | 65 000 | 70 000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Достижение плановых показателей энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Замена,реконструкция и мо-дернизация 3-х магист-ральных водоводов диаметром Ду500мм каждый от тоннеля Б-22 до территории ОАО «ММК» | БС | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 115 000 |  | 30 000 | 0 |  | 0 | 15 000 | 50 000 | 20 000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 115 000 |  | 30 000 | 0 |  | 0 | 15 000 | 50 000 | 20 000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2 | Реконструкция и модернизация магистрального водовода от Янгельского водозабора до Янгельских резервуаров | БС | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 250 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |  | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 250 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |  | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| 2.2.3 | Питьевая насосная станция №2 по ул.Щорса, 4/2 | БС | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 35 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 000 | 10 000 | 22 000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 35 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 000 | 10 000 | 22 000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4 | Замена, реконструкция и модернизация питьевых водоводов диаметром Ду 350-500 мм по территории ОАО «ММК» до насосной станции№21 | БС | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 31 000 |  | 1 000 | 30 000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 119 000 |  | 25000 | 25000 |  | 25000 | 25000 | 19000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 150 000 |  | 26000 | 55000 |  | 25000 | 25000 | 19000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.5 | Реконструкция и модернизация питьевых водоводов 2 диаметром Ду 400 мм от насосной станции №21 | БС | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 200 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |  | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 200 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |  | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.6 | Замена, реконструкция и мо-дернизация магистральных водоводов диаметром 600 мм и 700 мм от насосной станции №18 до тоннеля в районе завода ЖБИ-1 | БС | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 120 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |  | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 120 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |  | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.7 | Замена питьевых водоводов 2 диаметром Ду 500 мм по ул.Московской | БС | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 45 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 000 | 10 000 | 15 000 |  | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 45 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 000 | 10 000 | 15 000 |  | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.8 | Установка регуляторов давления в 109, 131, 129, 130, 132, 134, 135, 136, 142, 142а, 141, 139, 138, 137, 143, 144, 145, 4в, 4г, 5б, 5в, 6а, 2а, 7-4, 57, 59 мкр | БС | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 60 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 000 | 2 000 | 10 000 |  | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
|  |  | ЗС | 90 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 30000 | 30000 |
|  |  | Итого инвестиции | 150 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 000 | 2 000 | 10 000 |  | 15 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 2.2.9 | Реконструкция электрооборудования насосных станций над скважинами Верхне-Кизильского водозабора | БС | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 60 000 |  | 2 950 | 2 950 |  | 2 950 | 3 000 | 3 000 | 5 150 |  | 0 | 10 000 | 10 000 | 20 000 |
|  |  | ЗС | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 60 000 |  | 2 950 | 2 950 |  | 2 950 | 3 000 | 3 000 | 5 150 |  | 0 | 10 000 | 10 000 | 20 000 |
| 2.2.10 | Реконструкция электрооборудования насосных станций над скважинами Янгельского водозабора | БС | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 40 000 |  | 0 | 1 475 |  | 2 950 | 3 000 | 0 | 3 000 |  | 6 000 | 3 575 | 10 000 | 10 000 |
|  |  | ЗС | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 40 000 |  | 0 | 1 475 |  | 2 950 | 3 000 | 0 | 3 000 |  | 6 000 | 3 575 | 10 000 | 10 000 |
| 2.2.11 | Реконструкция электрооборудования насосных станций над скважинами Мало-Кизильского водозабора | БС | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 36 000 |  | 4 425 | 6 638 |  | 1 462 | 1 475 | 0 | 4 000 |  | 4 000 | 4 000 | 10 000 | 0 |
|  |  | ЗС | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 36 000 |  | 4 425 | 6 638 |  | 1 462 | 1 475 | 0 | 4 000 |  | 4 000 | 4 000 | 10 000 | 0 |
| 2.2.12 | Реконструкция электрооборудования питьевой насосной станции №18 | БС | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 120 000 |  | 0 | 2 213 |  | 2 213 | 0 | 0 | 15 575 |  | 20 000 | 30 000 | 50 000 | 0 |
|  |  | ЗС | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 120 000 |  | 0 | 2 213 |  | 2 213 | 0 | 0 | 15 575 |  | 20 000 | 30 000 | 50 000 | 0 |
| 2.2.13 | Реконструкция электрооборудования питьевой насосной станции №21 | БС | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 95 000 |  | 0 | 0 |  | 2 950 | 2 050 | 0 | 0 |  | 0 | 20 000 | 20 000 | 50 000 |
|  |  | ЗС | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 95 000 |  | 0 | 0 |  | 2 950 | 2 050 | 0 | 0 |  | 0 | 20 000 | 20 000 | 50 000 |
| 2.2.14 | Реконструкция электрооборудования питьевых насосных станций № 17, № 6, №7 | БС | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 93 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 000 | 30 000 | 20 000 |  | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 93 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 000 | 30 000 | 20 000 |  | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по водоснабжению | БС | 485 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90 000 |  | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 105 000 |
|  |  | СП | 1 550 825 |  | 145 723 | 165 448 |  | 114 197 | 160 466 | 206 230 | 200 725 |  | 161 000 | 122 575 | 153 000 | 121 461 |
|  |  | ЗС | 2 346 443 |  | 86 266 | 273 366 |  | 98 816 | 293 995 | 314 000 | 325 000 |  | 230 000 | 320 000 | 200 000 | 205 000 |
|  |  | Итого инвестиции | 4 382 268 |  | 231 989 | 438 814 |  | 213 013 | 454 461 | 520 230 | 615 725 |  | 481 000 | 542 575 | 453 000 | 431 461 |

Приложение №2

к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  на 2016-2025 годы

Перечень мероприятий по системе водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятий | Необходимые капитальные затраты, тыс. рублей | Сроки реализации, годы | Цель мероприятий | Технические параметры мероприятий по состоянию на 1 января 2016 года | Ожидаемый эффект | Срок получения эффектов / срок окупаемости мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по строительству новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство канализационных сетей диаметром до 160 мм (включительно) протяженностью 5 км | 55 000 | 2016-2025 | Подключение объектов на границе земельных участков. Протяженность трубопроводов указана без учета подключения объекты заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 10 куб. м в час | Отсутствовало подключение к системе водоснабжения объектов абонента | Объекты абонентов подключены к системе водоснабжения при помощи полимерного трубопровода | отсутствует |
| 1.1.2 | Строительство канализационных сетей диаметром от 160 до 200мм (включительно) протяженностью 8 км | 87 000 | 2016-2025 |  |  |  | отсутствует |
| 1.1.3 | Канализование существующих поселков левобережной части города | 250 000 | 2019-2025 | Подключения к существующим коммунальным сетям новых потребителей на границе земельных участков | Отсутствует подключение к системе водоотведения объектов | Подключение к существующим коммунальным сетям новых потребителей при помощи полимерных трубопроводов | отсутствует |
| 1.1.4 | Инженерные сети поселка «Старая Магнитка». Водоотведение | 120 000 | 2019-2025 |  |  |  | отсутствует |
| 1.1.5 | Комплексная застройка 147 мкр. Водоотведение | 45 000 | 2019- 2025 |  |  |  | отсутствует |
| 1.1.6 | Комплексная застройка 148 мкр. Водоотведение | 45 000 | 2019-2025 |  |  |  | отсутствует |
| 1.1.7 | Комплексная застройка 149 мкр. Водоотведение | 45 000 | 2019 |  |  |  | отсутствует |
| 1.1.8 | Развитие южной жилой застройки города. Водоотведение | 100 000 | 2019-2025 |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Развитие северной жилой застройки города. Водоотведение | 100 000 | 2019-2025 |  |  |  | отсутствует |
| 1.1.10 | Развитие жилой застройки левобережной части города. Водоотведение | 100 000 | 2019-2025 |  |  |  | отсутствует |
| 1.1.11 | Канализование поселков Северо-Западной части города | 100 000 | 2019-2025 | Подключения к существующим коммунальным сетям новых потребителей на границе земельных участков. | Отсутствует подключение к системе водоотведения объектов | Подключение к существующим коммунальным сетям новых потребителей при помощи полимерных трубопроводов | отсутствует |
| 2.1 | Мероприятия по увеличению мощности и пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Строительство напорного коллектора диаметром Ду700мм переброски бытовых стоков правого берега на Левобережные очистные сооружения бытовых стоков | 156 465 | 2016- 2019 | Перераспределение стоков между правобережными и левобережными очистными сооружениями на 20 тыс. куб.м в сутки | Сеть отсутствует. Работы по устройству сети начаты, необходимо завершение работ | Принятие дополнительно 8 тыс.куб.м в сутки на Левобережные очистные сооружения | отсутствует |
| 2.1.2 | Вынос хоз.фекального коллектора диаметром 1000-1600 мм с территории 144 мкр со строительством насосной станции в городе Магнитогорске | 219 361 | 2016-2019 | Обеспечение бесперебойного канализования населения, организаций, находящихся на территории города. Увеличение пропускной способности на 285 куб.м/ час. | Трубопровод выполнен из железобетонных труб Ду1200мм, протяженность 1,6 км, Износ 100 процентов. Из-за коррозии свода коллектора возможно его обрушение. Необходима замена коллектора с изменением трассы в связи с невозможностью остановки действующего коллектора на ремонт. | Увеличение срока службы коллектора до 50 лет. Увеличение пропускной способности сети на 285 куб.м/час. Обеспечение возможности канализования 147,148,149 мкр и южной части правобережья | 2020г./20лет |
| 2.1.3 | Замена и модернизация самотечного коллектора диаметром 800мм от ул.Завенягина до канализационной насосной станции №16 | 161 689 | 2016-2025 | Обеспечение бесперебойного канализования населения, организаций, находящихся на территории города. Увеличение пропускной способности на 578,16 куб.м/час | Износ 100 процентов. Необходима замена с изменением трассы в связи с невозможностью остановки действующего. | Увеличение срока службы коллектора до 50 лет. Увеличение пропускной способности сети на 587,16 куб.м/час | отсутствует |
| 2.1.4 | Замена и модернизация самотечного коллектора диаметром Ду 500-600 мм от ул.Тургенева до канализационной насосной станции № 12 | 16 584 | 2016-2018 | Обеспечение бесперебойного канализования населения, организаций, находящихся на территории города. Увеличение пропускной способности на 13 919 куб.м в сутки | Трубопровод выполнен из железобетонных труб диаметром Ду400-600мм, протяженность 1км, существующий расход 241 л/сек | Увеличение срока службы коллектора до 50 лет. Увеличение пропускной способности сети на 161,1л/сек | отсутствует |
| 2.1.5 | Система бытовой канализации западной и юго-западной части города Магнитогорска Челябинской области. 2 этап | 57 885 | 2016-2022 | Обеспечение бесперебойного канализования населения, организаций, находящихся на территории города. Увеличение пропускной способности на 5 794 куб.м в сутки | В настоящее время выполнено строительство 1-го этапа. Существующий расход 5 794 куб.м в сутки | Завершение строительства объекта. Увеличение пропускной способности на 5 794 куб.м в сутки | отсутствует |
| 2.1.6 | Реконструкция канализационной насосной станции №15 | 7 812 | 2016-2018 | Обеспечение бесперебойного канализования существующих и новых объектов. Увеличение пропускной способности на 2040 куб.м в сутки | Существующий расход канализационной насосной станции №15 составляет 840 куб.м в сутки | Увеличение пропускной способности на 2040 куб.м в сутки | отсутствует |
| 2.1.7 | Развитие жилой застройки левобережной части города. Замена и модернизация самотечного коллектора диаметром Ду300мм от ул.Маяковского, 28 до пр.Пушкина | 6 861 | 2016-2017 | Обеспечение бесперебойного канализования населения. Увеличение пропускной способности на 1 322 куб.м в сутки | Трубопровод выполнен из железобетонных труб Ду300мм, протяженность 0,82км, существующий расход 70,2 л/сек | Трубопровод выполнен из полимерных труб Дн400мм, протяженность 0,82 км. Увеличение пропускной способности сети на 15,3л/сек | отсутствует |
| 2.1.8 | Развитие жилой застройки левобережной части города. Замена и модернизация самотечного коллектора диаметром Ду200мм от ул.Ярославского до ул.Курской, 18 | 2 897 | 2017-2018 | Обеспечение бесперебойного канализования населения. Увеличение пропускной способности на 2048 куб.м в сутки | Трубопровод выполнен из железобетонных труб Ду200мм, протяженность 0,37км, существующий расход 23,9 л/сек | Трубопровод выполнен из полимерных труб Дн315мм, протяженность 0,37 км. Увеличение пропускной способности сети на 23,7 л/сек | отсутствует |
| 3 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Достижение показателя качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения |  |  | Фактическое значение 100 процентов |  | Планируемое значение 40 процентов |  |
| 3.1.1 | Реконструкция Правобережных очистных сооружений. III очередь | 455 622 | 2016-2023 | Год ввода в эксплуатацию - 1963 год. Необходима реконструкция очистных сооружений с изменением технологии очистки для улучшения качества сбрасываемых стоков | Производительность 157 тыс.куб.м в сутки. Результаты очистки Взвешенные вещества: 8,9мг/л / 476,3937т/г БПК5: 8,4 мг/л / 449,63 т/г Азот аммонийный: 2,3мг/л / 123,11297т/г Нитриты: 2,47мг/л / 132,2126т/г Нитраты: 108,00мг/л / 5780,9569т/г Фосфаты по Р: 4,64мг/л / 248,36704 т/г | Взвешенные вещества: 0,6 мг/л / 29,44 т/г БПК5: 4,0мг/л / 214,109 т/г Азот аммонийный: 1,1мг/л / 58880,1178т/г Нитриты: 1,42мг/л / 76,00887т/г Нитраты: 30,0мг/л / 1605,8214 т/г Фосфаты по Р: 3,0 мг/л / 160,5821 т/г | 2023 год/18лет |
| 3.1.2 | Реконструкция и расширение Левобережных очистных сооружений | - 1 600 000 | - 2018-2022 | - Год ввода в эксплуатацию -1939 год. - Необходимо строительство новых сооружений. Достижение качественных показателей очистки сточных вод. Увеличение мощности очистных сооружений до 55 тыс.куб.м в сутки | Производительность 47 тыс.куб.м. в сутки. Взвешенные вещества: 10,6мг/л / 181,0576т/г БПК5: 2,8 мг/л / 47,8265 т/г Нитраты: 70,6мг/л / 1205,9121т/г Фосфаты по Р: 1,8мг/л /30,4567т/г | Взвешенные вещества: 2,45 мг/л / 41,8482т/г БПК5: 0,8мг/л / 13,6647 т/г Нитраты: 30,6мг/л / 522,6758т/г Фосфаты по Р: 1,6мг/л / 27,0405т/г | 2023 год/50лет |
| 3.2 | Достижение показателей энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод |  |  | Фактическое значение 0,3 кВт/куб.м |  | Планируемое значение 0,29кВт/куб.м |  |
| 3.2.1 | Реконструкция электрооборудования канализационной насосной станций №16А | 120 000 | 2016-2025 | Повышение надежности энергообеспечения системы водоотведения, снижение риска остановки насосных станций, оптимизация гидравлического режима, сокращение удельного расхода электроэнергии | Износ механического и электрического оборудования станции80 процентов | Экономия электроэнергии на 462 052 кВт*ч | 2027год/15 лет |
| 3.2.2 | Реконструкция электрооборудования канализационной насосной станций №12 | 60 000 | 2017 -2025 |  | Износ механического и электрического оборудования станции70 процентов | Экономия электроэнергии на 108 500 кВт*ч | 2027год/8 лет |
| 3.2.3 | Реконструкция электрооборудования канализационных насосных станций №16, № 8, №11, № 9, №9а | 300 000 | 2019-2025 | Срок службы оборудования превышает нормативный срок. Необходимость внедрения на насосной станции оборудования плавного пуска насосов с целью увеличения срока службы оборудования и экономии электроэнергии | Снижение электропотребления насосной станцией. Уменьшение вероятности возникновения гидроударов. Повышение надежности энергообеспечения системы водоотведения | Экономия электроэнергии на 429 653 кВт*ч | 2020 год/ 8лет 2023 год/ 8лет 2027 год/ 8лет |
| 3.3 | Показатели надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |  |  | Фактическое значение 4,55 ед./км |  | Планируемое значение 1,5 ед./км |  |
| 3.3.1 | Замена и модернизация самотечного коллектора Ду 1500 мм от ул.Труда до канализационной насосной станции №16А | 200 000 | 2019-2025 | Необходима замена железобетонных труб с изменением трассы в связи с невозможностью остановки действующего коллектора на ремонт. Необходимо увеличение пропускной способности сети | Год ввода в эксплуатацию – 1982 год. Износ железобетонных труб – 100 процентов. Коллектор транспортирует сточные воды правобережной части города. Из-за коррозии свода коллектора возможно его обрушение | Снижение аварийности на канализационных сетях. Предотвращение загрязнения окружающей среды бытовыми стоками. Увеличение срока службы коллектора до 50 лет. | отсутствует |
| 3.3.2 | Замена и модернизация самотечного коллектора по ул. Советской Армии, ул. Марджани до канализационной насосной станции № 16 | 80 000 | 2019-2025 |  | Год ввода в эксплуатацию – 1971 год. Износ железобетонных труб 80 процентов. Из-за коррозии свода коллектора возможно его обрушение |  | отсутствует |
| 3.3.3 | Модернизация двух напорных коллекторов диаметром Ду 700мм каждый по ул. Завенягина от пр. Ленина до пр. К. Маркса | 135 000 | 2019-2022 | Необходима замена стальных труб с изменением трассы в связи с невозможностью остановки действующего коллектора на ремонт. | Год ввода в эксплуатацию – 1978 год. Износ стальных труб 100 процентов. Коллекторы транспортирует сточные воды правобережной части города | Снижение аварийности на канализационных сетях. Предотвращение загрязнения окружающей среды бытовыми стоками. Увеличение срока службы коллектора до 50 лет | отсутствует |
| 3.3.4 | Замена и модернизация самотечного коллектора диаметром Ду600 мм по парку «У Вечного огня» | 23 000 | 2019-2025 | Необходима замена железобетонного коллектора с изменением трассы в связи с невозможностью остановки действующего коллектора | Год ввода в эксплуатацию – 1963 год. Износ железобетонных труб 100 процентов. Из-за коррозии свода коллектора возможно его обрушение |  | отсутствует |
| 3.3.5 | Замена и модернизация самотечного коллектора диаметром Ду1200мм на участке от ул.Галиуллина до ул.Труда и от ул.Дорожной до Правобережных очистных сооружений | 208 000 | 2016-2020 |  | Износ железобетонных труб 100 процентов. Коллектор транспортирует стоки правобережной части города. Из-за коррозии свода коллектора возможно его обрушение |  | отсутствует |

Источники инвестиций мероприятий по водоотведению

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Источники финансиро-вания | Потребности в инвестициях, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по строительству новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство канализационных сетей диаметром до 160 мм (включительно) протяженностью 5 км | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 50 000 | 7 114 | 8 577 | 9 048 | 9 546 | 10 071 | 3 000 | 2 643 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого инвестиции | 50 000 | 7 114 | 8 577 | 9 048 | 9 546 | 10 071 | 3 000 | 2 643 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Строительство канализационных сетей диаметром от 160 до 200мм (включительно) протяженностью 8 км | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 87 000 | 8 164 | 8 613 | 10 222 | 10 785 | 11 378 | 10 000 | 10 000 | 7 837 | 5 000 | 5 000 |
|  |  | ЗС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 87 000 | 8 164 | 8 613 | 10 222 | 10 785 | 11 378 | 10 000 | 10 000 | 7 837 | 5 000 | 5 000 |
| 1.1.3 | Канализование существующих поселков левобережной части города | БС | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
|  |  | СП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 1.1.4 | Инженерные сети поселка «Старая Магнитка». Водоотведение | БС | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
|  |  | СП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 25 000 | 25 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 1.1.5 | Комплексная застройка 147 мкр. Водоотведение | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Комплексная застройка 148 мкр. Водоотведение | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 15000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Комплексная застройка 149 мкр. Водоотведение | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.8 | Развитие южной жилой застройки города. Водоотведение | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 20000 | 20000 | 20000 |
|  |  | Итого инвестиции | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 1.1.9 | Развитие северной жилой застройки города. Водоотведение | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.10 | Развитие жилой застройки левобережной части города. Водоотведение | БС | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 |
|  |  | СП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
|  |  | Итого инвестиции | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 1.1.11 | Канализование поселков Северо-Западной части города | БС | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 |
|  |  | СП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
|  |  | Итого инвестиции | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2.1 | Мероприятия по увеличению пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Строительство напорного коллектора диаметром Ду700мм переброски бытовых стоков правого берега на левобережные очистные сооружения бытовых стоков | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 156 465 | 56 021 | 59 101 | 11 081 | 30 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 156 465 | 56 021 | 59 101 | 11 081 | 30 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2 | Вынос хоз.фекального коллектора диаметром 1000-1600 мм с территории 144 мкр со строительством насосной станции в городе Магнитогорске | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 44 084 | 13 916 | 14 680 | 15 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 175 277 | 57337 | 60490 | 57449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 219 361 | 71 253 | 75 171 | 72 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3 | Замена и модернизация самотечного коллектора диаметром Ду800мм от ул.Завенягина до канализационной насосной станции №16 | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 161 689 | 10 582 | 11 164 | 11 500 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 13 443 |
|  |  | ЗС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 161 689 | 10 582 | 11 164 | 11 500 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 13 443 |
| 2.2.4 | Замена и модернизация самотечного коллектора диаметром Ду 500-600 мм от ул.Тургенева до канализационной насосной станции № 12 | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 16 584 | 5 347 | 5 342 | 5 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 16 584 | 5 347 | 5 342 | 5 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.5 | Система бытовой канализации западной и юго-западной части города Магнитогорска Челябинской области. 2 этап | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 57 885 | 2 615 | 2 758 | 3 090 | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 14 422 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 57 885 | 2 615 | 2 758 | 3 090 | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 14 422 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.6 | Реконструкция канализационной насосной станции №15 | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 7 812 | 1 245 | 6 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 7 812 | 1 245 | 6 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.7 | Развитие жилой застройки левобережной части города. Замена и модернизация самотечного коллектора диаметром Ду300мм от ул.Маяковского, 28 до пр.Пушкина | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 6 861 | 3 345 | 3 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 6 861 | 3 345 | 3 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.8 | Развитие жилой застройки левобережной части города. Замена и модернизация самотечного коллектора диаметром Ду200мм от ул.Ярославского до ул.Курской, 18 | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 2 897 | 0 | 1 416 | 1 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 2 897 | 0 | 1 416 | 1 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Достижение показателя качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция Правобережных очистных сооружений. III очередь | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 455 622 | 58 467 | 62 793 | 60 482 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 33 880 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 455 622 | 58 467 | 62 793 | 60 482 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 33 880 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Реконструкция и расширение Левобережных очистных сооружений | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 11 180 | 0 | 0 | 1 180 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 1 588 820 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 88 820 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 1 600 000 | 0 | 0 | 1 180 | 505 000 | 505 000 | 500 000 | 88 820 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Достижение показателей энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Реконструкция электрооборудования канализационной насосной станций №16А | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 50 578 | 2 950 | 2 950 | 14 389 | 15 000 | 15 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 69 422 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 9422 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 120 000 | 2 950 | 2 950 | 14 389 | 30 000 | 30 289 | 15 000 | 15 000 | 9 422 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Реконструкция электрооборудования канализационной насосной станции №12 | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 60 000 | 0 | 1 475 | 2 950 | 30 000 | 25 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 60 000 | 0 | 1 475 | 2 950 | 30 000 | 25 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3 | Реконструкция электрооборудования канализационных насосных станций , №16, № 8, №11, № 9, №9а | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
|  |  | ЗС | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 50 000 |
|  |  | Итого инвестиции | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 60 000 |
| 3.3 | Показатели надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Замена и модернизация самотечного коллектора Ду 1500 мм от ул.Труда до канализационной насосной станции №16А | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.2 | Замена и модернизация самотечного коллектора по ул. Советской Армии, ул. Марджани до канализационной насосной станции № 16 | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| 3.3.3 | Модернизация двух напорных коллекторов диаметром Ду 700мм каждый по ул. Завенягина от пр. Ленина до пр. К. Маркса | БС | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 135 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 90 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.4 | Замена и модернизация самотечного коллектора диаметром Ду600 мм по парку «У Вечного огня» | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 15 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 15 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.5 | Замена и модернизация самотечного коллектора диаметром Ду1200мм на участке от ул.Галиуллина до ул.Труда и от ул.Дорожной до Правобережных очистных сооружений | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗС | 208 000 | 8000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого инвестиции | 208 000 | 8 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по водоотведению | БС | 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
|  |  | СП | 1 266 657 | 169 766 | 188 953 | 146 807 | 202 593 | 182 313 | 124 000 | 117 065 | 71 717 | 35 000 | 28 443 |
|  |  | ЗС | 3 046 519 | 65 337 | 160 490 | 157 449 | 690 000 | 690 000 | 720 000 | 303 820 | 99 422 | 70 000 | 90 000 |
|  |  | Итого инвестиции | 4 853 176 | 235 103 | 349 443 | 304 256 | 892 593 | 962 313 | 934 000 | 510 885 | 261 139 | 195 000 | 208 443 |

Приложение №3

к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  на 2016-2025 годы

Перечень мероприятий по системе теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Необходимые капитальные затраты, тыс. рублей | Сроки реализации, годы | Цель исполнения мероприятия | Технические параметры мероприятия | Ожидаемый эффект | Срок окупаемости мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство нового источника тепловой энергии в южных районах города тепловой мощностью 75 Гкал/час и инженерных сетей (в том числе проектирование) | 625 000,0 | 2018-2020 | Решение проблемы дефицита тепловой энергии для быстро развивающейся части города наиболее приемлемым является строительство нового источника | мощность | Возможность подключения новых потребителей | - |
| 2 | Реконструкция Пиковой котельной с заменой котла КВГМ- 100-150 ст. №4 на КВГМ-120-150 и реконструкция системы электро-снабжения (в том числе проектирование) | 390 000,0 | 2018-2020 | Подключение новых потребителей жилых районов, получающих тепло от Пиковой котельной | мощность | - Возможность подключения новых потребителей | 20 лет |
| 3 | Строительство тепломагистрали 2Ду 700 по ул. Советской от ул. Грязнова до ул. Сталеваров | 179 3900,0 | 2022-2023 | Перераспределение тепла от ТЭЦ, высвободившееся в связи с подключением потребителей части Ленинского и Правобережного районов от источника ГТ ТЭЦ по ул. Гагарина, в район Пиковой котельной | протяжен-ность | - Возможность передавать избыток тепла, образовавшийся в результате строительства нового источника в южной части города, то есть теплотрасса будет являться реверсивной, позволит создать высоконадежную устойчивую систему распределения тепловой энергии | - |
| 4 | Модернизация Центральной котельной с заменой существующего котла КВГМ- 20-150 №1 на новый котел КВГМ -20-150 | 45 000,0 | 2017-2019 | Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии потребителям | Объем потребления природного газа | Сокращение расхода природного газа за счет установки современной и экономичной горелки | 4 года 7 месяцев |
| 5 | Модернизация бойлерных и ЦТП | 60 000,00 | 2017-2022 | Снижение затрат тепловой энергии за счет интенсивности теплообменных процессов | Объем потребления тепловой энергии | - Экономия тепловой энергии составит 10 процентов | 5 лет |
| 6 | Реконструкция тепловых коммутационных пунктов | 60 000,00 | 2016-2017 | - Регулирование температуры теплоносителя от источников ТЭЦ и ЦЭС ОАО «ММК» в летний и переходные периоды | Объем потребления тепловой энергии | Экономия электрической энергии на 10 процентов | отсутствует |
| 7 | Реконструкция котельной Правобережных очистных сооружений | 5 200,00 | 2021 | Замена горелок котлов на энергоэффективные позволит автоматизировать процесс горения газа в топке котлов и снизить расход природного газа | Объем потребления природного газа | Экономия природного газа составит 10 процентов | 1 год 11 мес. |
| 9 | Наружные сети теплоснабжения пос. Станица Магнитная | 10 900,00 | 2018 |  | Подключение новых потребителей | Подключение новых потребителей | отсутствует |

Источники инвестиций мероприятий по теплоснабжению

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Строительство нового источника тепловой энергии в южных районах города тепловой мощностью 75 Гкал/час и инженерных сетей (в том числе проектирование) | СИ | 625 000,0 | 0 | 0 | 15 000,0 | 310 000,0 | 300 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Реконструкция Пиковой котельной с заменой котла КВГМ- 100-150 ст. №4 на КВГМ-120-150 и реконструкция системы электроснабжения ( в том числе проектирование) | БС | 390 000,0 | 0 | 0 | 18 000,0 | 186 000,0 | 186 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Строительство тепломагистрали 2Ду 700 по ул. Советской от ул. Грязнова до ул. Сталеваров | БС | 179 390,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 695,0 | 89 695,0 | 0 | 0 |
| 4 | Модернизация Центральной котельной с заменой существующего котла КВГМ- 20-150 №1 на новый котел КВГМ -20-150 | БС | 45 000,0 | - | 3 000,0 | 22 000,00 | 20 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Модернизация бойлерных и ЦТП | БС и СП (50 процентов на 50 процентов) | 60 000,0, в том числе СП-30 000,0, БС-30 000,0 | 5 000,0 - СП | 10 000,0, в том числе БС - 5 000,0, СП - 5 000,0 | 10 000,0, в том числе БС - 5 000,0, СП - 5 000,0 | 10 000,0, в том числе БС - 5 000,0, СП - 5 000,0 | 10 000,0, в том числе БС - 5 000,0, СП - 5 000,0 | 10 000,0, в том числе БС - 5 000,0, СП - 5 000,0 | 5 000,0 - БС | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Реконструкция тепловых коммутационных пунктов | СП | 60 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Реконструкция котельной Правобережных очистных сооружений | СП | 5 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Наружные сети теплоснабжения пос. Станция Магнитная | БС | 10 900,00 | 0 | 0 | 10 900,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО |  | 1 375 490,0 | 35 000,0 | 43 000,0 | 75 900,0 | 526 000,0 | 496 000,0 | 15 200,0 | 94 695,0 | 89 695,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | БС | 655 290,0 | 0 | 8 000,0 | 55 900,0 | 211 000,0 | 191 000,0 | 5 000,0 | 94 695,0 | 89 695,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | СИ | 625 000,0 | 0 | 0 | 15 000,0 | 310 000,0 | 300 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СП | 95 200,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,00 | 10 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №4

к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  на 2016-2025 годы

Перечень мероприятий по системе электроснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | стоимость мероприя-тия | Период строи-тельства МВт/Гкал/ч/км/МВА | Цель исполнения мероприятия | Технические параметры мероприятий | Проектная мощность/ протяженность сетей млн .рублей | Ввод мощностей МВт/Гкал/ч/км/МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 499,6475 | 2016-2025 | Выполнение работ по реконструкции линий и ТП в целях повышения надежности работы оборудования путем приведения их характеристик к современным нормативным требованиям и повышению энергетической эффективности | Износ сетей, оборудования | 36,198км/23 МВА | 22,57 км |
| 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 479,2391 | 2016-2025 | Выполнение работ по реконструкции линий и ТП в целях повышения надежности работы оборудования путем приведения их характеристик к современным нормативным требованиям и повышению энергетической эффективности |  | 36,198км/23 МВА | 22,57 км |
| 1.1.1 | Проектирование и реконструкция ВЛ-10кВ | 7,7400 | 2017-2025 |  | Износ линий 80-100 процентов принятие сетей в муниципальную собственность в ненадлежащем состоянии (бесхозяйное имущество) | 3,37км | 1,02 |
| 1.1.2 | Проектирование и реконструкция КЛ-10кВ | 18,5980 | 2017-2025 | необходимо выполнить реконструкцию КЛ-10кВ, (замена провода, деревянных опор, кабеля) в целях повышения надежности КЛ путем приведения их характеристик к современным нормативным требованиям, содержащимся в ПУЭ, ПТЭ, а также учета физических внешних нагрузок. | Износ сетей, принятие сетей в муниципальную собственность в ненадлежащем состоянии (бесхозяйное имущество) | 16,93км |  |
| 1.1.3 | Проектирование и реконструкция ВЛ-0,4кВ | 7,0444 | 2017-2025 | необходимо выполнить реконструкцию ВЛ-0,4кВ (замена провода, деревянных опор) путем приведения их характеристики к современным нормативным требованиям, содержащимся в ПУЭ, ПТЭ, а также учета физических внешних нагрузок. | 100 процентов износ воздушных линий | 7,853км |  |
| 1.1.4 | Проектирование и реконструкция КЛ-0,4кВ | 11,8514 | 2017-2025 | необходимо выполнить реконструкцию КЛ-0,4кВ (замена провода, деревянных опор) | Износ сетей от 80 до 100 процентов | 2,805км |  |
| 1.1.5 | Замена вводных панелей ЩО-70 (2шт) в РУ-0,4 кВ ТП-22 (12 участок) с установкой автоматического выключателя 1000А | 0,5000 | 2016 | Необходима замена морально устаревшего оборудования с целью автоматической регулировки работы данного оборудования | Износ оборудования |  |  |
| 1.1.6 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-133 №2/1 в части замены панелей ЩО-70 (I и II секция шин) с 4 присоединений на 6 | 0,1800 | 2016 | Данные мероприятия направлены на модернизацию ТП с целью повышения энергетической эффективности | Износ оборудования от 70 до 100 процентов |  |  |
| 1.1.7 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 49-20 «ПС № 49- ТП - Кинопрокат» от ячейки № 20 РУ-10 кВ ПС № 49 до выхода из кабельного колодца № 10 с использованием существующего кабельного колодца № 10 | 1,0000 | 2016 | Данные мероприятия направлены на модернизацию ТП с целью повышения энергетической эффективности | Износ оборудования | 0,570 км | 0,570 км |
| 1.1.8 | Установка реклоузера на ВЛ-10 кВ на участке между ТП-Церковь, ТП-МРЗ и ТП-Тельмана | 1,0000 | 2016 |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Проектирование и замена в РУ-0,4 кВ ТП-133 №7, яч. №1, панели на 4 присоединения, панелью ЩО-70 на 6 присоединений, с переводом питающих КЛ-0,4 кВ | 0,6000 | 2016 |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Реконструкция кабельного блока, идущего от ЦРП-112 до ТП-109 м-н, ТП-109 №1 (ф. 17, ф. 23 ЦРП-112) | 5,0000 | 2016 | Необходима реконструкция на участке от кабельного колодца 1 до кабельного колодца 11 по пр. К. Маркса путем строительства дополнительных очков в количестве не менее двух |  | 0,645 км |  |
| 1.1.11 | Усиление КЛ-10 кВ ф. 17 ЦРП-112 - ТП-109 м-н №1, КЛ-10 кВ ф. 23 ЦРП-112 - ТП-109 м-н | 5,0000 | 2016 | Необходимо усилить линию путем прокладки двух кабельных линий 10 кВ с использованием реконструируемого кабельного блока на участке от кабельного колодца 1 до кабельного колодца 11 по пр. К. Маркса |  | 0,645 км |  |
| 1.1.12 | Реконструкция оборудования РУ-10кВ ЦРП-64, РУ-10кВ ЦРП-112, РУ-10кВ ЦРП-3, РУ-10кВ ЦРП-5 | 59,8260 | 2019-2020 |  |  |  |  |
| 1.1.13 | Реконструкция: 1) КТП-49, 2) ТП-37А, 3) КТП-44№1, 4) ТП-Маяковского-1, 5) ТП-Маяковского-2, 6) ТП- Горького-1 (2-х трансф.), 7) ТП-Щитовые школа (2-х трансф.), 8) ТП- Чайковского-2 9) КТП-18 10) КТП- ЮУЖД | 9,7350 | 2019-2020 |  |  |  |  |
| 1.1.14 | Усиление КЛ-10 кВ от ЦРП-4 до ТП-138№1 (L=1,52км,l=1,52/2=0,76 км) | 2,5000 | 2016 |  |  | 1,52 км | 1,560 км |
| 1.1.15 | Реконструкция высоковольтных кабельных линий 10 кВ от ПС №44 на КП-1 ф.16, ф.30 (L=6,52 км, l=3,26 км) | 3,5000 | 2016 |  |  | 6,52 км |  |
| 1.1.16 | Обеспечение дополнительного отбора мощности на ПС №58 и ПС №89 | 71,5643 | 2016 -2017 (2013) | Увеличение трансформаторной мощности для перевода нагрузки с ПС №99 | Отсутствие резерва мощности в южной части города | 22км / 10,4 МВА | 22 км |
| 1.1.16.1 | Кабельные линии -10кВ от ПС № 58 до ЦРП-4 в кабельном блоке от ПС №58 до ЦРП-4 | 45,7447 | 2016 | Увеличение трансформаторной мощности для перевода нагрузки с ПС №99 | Отсутствие резерва мощности в южной части города | 22 км | 22 км |
| 1.1.16.2 | Подстанция ПС 35/10 №89 с заменой трансформаторов(II этап) | 9,9310 | 2016-2017 | Увеличение трансформаторной мощности для перевода нагрузки с ПС №99 | Отсутствие резерва мощности в южной части города | 10,4 МВА |  |
| 1.1.16.3 | Реконструкция оборудования ПС№89 | 11,7006 | 2016 -2017 (2013) | Увеличение трансформаторной мощности для перевода нагрузки с ПС №99 | Отсутствие резерва мощности в южной части города |  |  |
| 1.1.16.4 | Увеличение надежности ПС №42 | 4,1880 | 2017 |  |  |  |  |
| 1.1.17 | Проектирование и реконструкция ПС №98 110/35/10 (1-й этап) | 135,0000 | 2016 -2017 |  |  | 17 МВА |  |
| 1.1.18 | Реконструкция ВЛЭП 35кВ от ПС №98 до ПС №48 в габаритах 110кВ | 141,6000 | 2019-2020 |  |  | 15,36 КМ |  |
| 1.2 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 20,4083 | 2016-2018 (2013) |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Компенсация емкостных токов на 2-х секциях РУ 10 кВ ПС99, замена ячеек 10 кВ на ПС 58 | 5,4083 | 2016-2018 (2013) |  |  | - |  |
| 1.2.2 | Компенсация емкостных токов на ПС 110/10 кВ №49 (I, III, IV СШ 10кВ) | 15,0000 | 2016 |  |  |  |  |
| 2 | Новое строительство | 613,6916 | 2016-2017 (2014) |  |  | - |  |
| 2.1 | Проектирование и строительство ПС 110/10 кВ «Захаровская». КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Захаровская» до ЦРП-5 для перевода нагрузки ЦРП-5 с ПС № 99 на ПС 110/10 кВ «Захаровская» | 5,5466 | 2016 |  |  |  |  |
| 2.2 | Строительство ПС «Южная» 110/10кВ 2*63МВА и КВЛ-110кВ | 450,0000 | 2021-2025 |  | Отсутствие резерва мощности в южной части города |  |  |
| 2.3 | Проектирование и строительство новых трансформаторных пунктов | 15,5450 | 2016-2017 | необходимо выполнить строительство новых трансформаторных подстанций взамен морально и технически устаревших ТП (ТП «Спутник», ТП-3кв.) согласно современным нормативным требованиям, содержащимся в ПУЭ, ПТЭ, а также учету физических внешних нагрузок. | Год ввода: 1938 год (ТП «Спутник»), 1972 год (ТП 3кв.) Износ: 100 процентов, 100 процентов | 0,092 км 0,25 МВА |  |
| 2.4 | Наружные сети электроснабжения пос. Станица Магнитная | 64,8000 | 2017 |  |  | 2940кВт |  |
| 2.5 | Межквартальные подводящие сети электроснабжения к 147 мкр Магнитогорска | 42,5000 | 2017 | Обеспечение электроэнергией застраиваемые районы города |  | 6,8МВт |  |
| 2.6 | Межквартальные подводящие сети электроснабжения к 149 мкр Магнитогорска | 8,8000 | 2017 | Обеспечение электроэнергией застраиваемые районы города |  | 6,7МВт |  |
| 2.7 | Центральный распределительный пункт в 149 мкр | 26,5000 | 2017 | Обеспечение электроэнергией застраиваемые районы города |  | 6,7МВт |  |
|  | ВСЕГО | 1165,2475 |  |  |  |  |  |

Источники инвестиций мероприятий по электроснабжению

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финанси-рования | Срок реализа-ции меро-приятия | Объем финансирования по годам, млн.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | СП | 499,6474 | 2016 | 80,9747 | 81,3196 | 102,1083 | 116,047 | 119,1979 | 20,0000 | 30,000 | 15,000 | 0 | 0 |
| 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | СП | 479,2391 | 2016 | 63,6747 | 81,3196 | 99,0000 | 116,047 | 119,1979 | 20,0000 | 30,000 | 15,000 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Проектирование и реконструкция ВЛ-10кВ: от ПС №49 в сторону КТП-Стандарт-К, от ТП-12 до ТП-5 на 12 участке (2016г); от ТП - Военная кафедра в сторону ТП-МРЗ до ул. Кирова с выносом линии с территории ОАО «ММК» (2017г); от КТП-Освещение 4 перехода (2018г) | СП | 7,7400 | 2017-2019 | 1,6500 | 3,5000 | 2,0000 | 0,5900 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Проектирование и реконструкция КЛ-10кВ: от ПС «Фидерная», от ПС№44, от ТП-Дзержинский шк. 11 до ТП-Самстрой ММЗ и т.д. | СП | 18,5980 | 2017-2019 | - | 3,0000 | 2,5000 | 13,0980 | 0,0000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Проектирование и реконструкция ВЛ-0,4кВ: 1) ТП-3кв 2)КТП-18 п.Железодорожников (2017г); 3)ТП-22, ТП-2, ТП-8, ТП-29 п.Железодорожников (2018г); 4) ТП-3а руб.10 (2018г); 5) ТП-36а руб.3,4 (2018г); 6) ТП-36а Баня (2018г); 7) ТП-Новомагнитный-1 (ул. Р.Люксембург, ул. Декабристов) (2019г); 8) ТП-44а руб.3(2019 год); 9) ТП-Самстрой ММЗ (2020г); 10) ТП-ПКО- АЗС Минимакс (2020 год), 11) ТП-Тельмана (руб.15)(2020г), 12) ТП-30 №1 (руб.7) (2020г) | СП | 7,0444 | 2017-2020 | - | 2,0000 | 2,0000 | 1,6284 | 1,4160 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Проектирование и реконструкция КЛ-0,4кВ:(пр. школа №31; ул. Рубинштейна, 7, 9 (ТП-Калибровка-1); школа-интернат №52; школа-интернат ВОГ и т.д.) | СП | 11,8514 | 2017-2020 | - | 2,0000 | 2,5000 | 2,9264 | 4,4250 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 |
| 1.1.5 | Замена вводных панелей ЩО-70 (2шт) в РУ-0,4 кВ ТП-22 (12 участок) с установкой автоматического выключателя 1000 А.(МУП «ППАПБ»ТП-490 от 27августа 2014 года) | СП | 0,5000 | 2016 | 0,5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-133 №2/1 в части замены панелей ЩО-70 (I и II секция шин) с 4 присоединений на 6 (предусмотреть установку рубильников Iном=250А - 1 шт, Iном=400А - 5 шт., в каждой панели. ООО «Новатэк») | СП | 0,1800 | 2016 | 0,1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 49-20 «ПС № 49- ТП - Кинопрокат» от ячейки № 20 РУ-10 кВ ПС № 49 до выхода из кабельного колодца № 10 с использованием существующего кабельного колодца № 10 | СП | 1,0000 | 2016 | 1,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.8 | Установка реклоузера на ВЛ-10 кВ на участке между ТП-Церковь, ТП-МРЗ и ТП-Тельмана | СП | 1,0000 | 2016 | 1,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.9 | Проектирование и замена в РУ-0,4 кВ ТП-133 №7, яч. №1, панели на 4 присоединения, панелью ЩО-70 на 6 присоединений, с переводом питающих КЛ-0,4 кВ существующих потребителей на вновь установленную панель | СП | 0,6000 | 2016 | 0,6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.10 | Реконструкция кабельного блока, идущего от ЦРП-112 до ТП-109 м-н, ТП-109 №1 (ф. 17, ф. 23 ЦРП-112) на участке от кабельного колодца 1 до кабельного колодца 11 по пр. К. Маркса путем строительства дополнительных очков в количестве не менее двух | СП | 5,0000 | 2016 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.11 | Усиление КЛ-10 кВ ф. 17 ЦРП-112 - ТП-109 м-н №1, КЛ-10 кВ ф. 23 ЦРП-112 - ТП-109 м-н путем прокладки двух кабельных линий 10 кВ с использованием реконструируемого кабельного блока на участке от кабельного колодца 1 до кабельного колодца 11 по пр. К. Маркса | СП | 5,0000 | 2016 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.12 | Реконструкция оборудования РУ-10кВ ЦРП-64, РУ-10кВ ЦРП-112, РУ-10кВ ЦРП-3, РУ-10кВ ЦРП-5 | СП | 59,8260 | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 15,5760 | 44,2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.13 | Реконструкция: 1) КТП-49, 2) ТП-37А, 3) КТП-44№1, 4) ТП-Маяковского-1, 5) ТП-Маяковского-2, 6) ТП- Горького-1 (2-х трансф.), 7) ТП-Щитовые школа (2-х трансф.), 8) ТП- Чайковского-2, 9) КТП-18, 10) КТП- ЮУЖД | СП | 9,7350 | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 3,5990 | 6,1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.14 | Усиление КЛ-10 кВ от ЦРП-4 до ТП-138№1 (L=1,52км,l=1,52/2=0,76 км) | СП | 2,5000 | 2016 | 2,5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.15 | Реконструкция высоковольтных кабельных линий 10 кВ от ПС №44 на КП-1 ф.16, ф.30 (L=6,52 км, l=3,26 км) | СП | 3,5000 | 2016 | 3,5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.16 | Обеспечение дополнительного отбора мощности на ПС №58 и ПС №89 | СП | 71,5643 | 2016-2017 (2013) | 45,7447 | 25,8196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.17 | Проектирование и реконструкция ПС №98 110/35/10 (1-й этап) | СП | 130,0000 | 2016-2017 | 5,0000 | 45,0000 | 80,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.18 | Реконструкция ВЛЭП 35кВ от ПС №98 до ПС №48 в габаритах 110кВ. | СП | 141,6000 | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 78,6292 | 62,9709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | СП | 20,4083 | 2016-2018 (2013) | 17,3000 | 0 | 3,1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | Компенсация емкостных токов на 2-х секциях РУ 10 кВ ПС99, замена ячеек 10 кВ на ПС 58 | СП | 5,4083 | 2016-2018 (2013) | 2,3000 | 0 | 3,1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Компенсация емкостных токов на ПС 110/10 кВ №49 (I, III, IV СШ 10кВ) | СП | 15,0000 | 2016 | 15,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Новое строительство |  | 608,1466 | 2016-2017 (2014) | 5,5466 | 142,6000 | 10,0000 | - | - | - | 20,000 | 220,00 | 200,00 | 10,00 |
| 2.1 | Проектирование и строительство ПС 110/10 кВ «Захаровская». КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Захаровская» до ЦРП-5 для перевода нагрузки ЦРП-5 с ПС № 99 на ПС 110/10 кВ «Захаровская» | СП | 5,5466 | 2016 | 5,5466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Строительство ПС «Южная» 110/10кВ 2*63МВА и КВЛ-110кВ | СИ | 450,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 220,00 | 200,00 | 10,00 |
| 2.3 | Проектирование и строительство новых трансформаторных пунктов: 1) ТП - 3 кв; 2) ТП - Спутник | БС | 15,5450 | 2016-2017 | 0,0000 | 5,5450 | 10,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Наружные сети электроснабжения пос. Станица Магнитная | БС | 64,8000 | 2017 | 0,0000 | 64,8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Межквартальные подводящие сети электроснабжения к 147 мкр Магнитогорска | БС | 42,5000 | 2017 | 0,0000 | 42,5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Межквартальные подводящие сети электроснабжения к 149 мкр Магнитогорска | БС | 8,8000 | 2017 | 0,0000 | 8,8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Центральный распределительный пункт в 149 мкр | БС | 26,5000 | 2017 | 0,0000 | 26,5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО |  | 1165,2475 | 2016-2026 | 78,9747 | 223,9196 | 112,1083 | 116,0470 | 119,1979 | 20,0000 | 50,000 | 235,00 | 200,00 | 10,00 |
|  |  | БС | 152,600 | 2016-2017 | 0 | 142,600 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | СИ | 450,000 | 2021-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 220,00 | 200,00 | 10,00 |
|  |  | СП | 562,6475 | 2016-2026 | 78,9747 | 81,3196 | 102,1083 | 116,0470 | 119,1979 | 20,000 | 30,00 | 15,00 | 0 | 0 |

Приложение №5

к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  на 2016-2025 годы

Таблица №1

Источники инвестиций мероприятий по газоснабжению

| № п/п | Наименование мероприятия | Протя-женность газопрово-дов, км/ количест-во домов, квартир | Источник финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего 2016-2025 годы | по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Корректировка Генеральной схемы газоснабжения правобережной и левобережной частей города Магнитогорска Челябинской области |  | БС* | 5 000,00 | 0 | 5 000,00 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ССН** | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | СИ*** | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | СЗ**** | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 5 000,00 | 0 | 5 000,00 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Газоснабжение города Магнитогорска Челябинской области (правобережная часть) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Газоснабжение пос. Западный-1 города Магнитогорска Челябинской области (XII квартал) | низкого давления (далее-н.д.) 1,7 | БС | 7 400,00 | 0 | 800,00 | 6 600,00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ССН | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 65 | СИ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | СЗ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 7 400,00 | 0 | 800,00 | 6 600,00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Газоснабжение пос. Западный-1 города Магнитогорска Челябинской области (XIII квартал) | н.д.1,8 | БС | 9 400,00 | 0 | 800,00 | 8 600,00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ССН | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 80 | СИ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | СЗ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 9 400,00 | 0 | 800,00 | 8 600,00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Газоснабжение пос. Западный-1, распределительный газопровод по ул. Российской от ул. Цветочной до бульвара Юности | н.д.1,5 | БС | 7 200,00 | 0 | 7 200,00 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ССН | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | СИ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | СЗ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 7 200,00 | 0 | 7 200,00 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Газоснабжение пос. Западный-1, распределительный газопровод по шоссе Западное от бульвара Юности до ул. Гагарина | н.д.0,5 | БС | 1 500,00 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ССН | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | СИ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | СЗ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 1 500,00 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Газоснабжение пос. Западный-1 города Магнитогорска Челябинской области (VIII квартал) | 1,7 | БС | 600,00 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ССН | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 120 | СИ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | СЗ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 600,00 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Газоснабжение пос. Западный-2 в городе Магнитогорске Челябинской области. Распределительные газопроводы высокого и низкого давления | 7,20 | БС | 65 000,00 | 0 | 20 000,00 | 25 000,00 |  | 20000,00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ССН | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 765 | СИ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | СЗ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 65 000,00 | 0 | 20 000,00 | 25 000,00 |  | 20 000,00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Газоснабжение п. Западный - 3 в городе Магнитогорске Челябинской области. Распределительные газопроводы высокого и среднего давления, ГРП | высокого давления (далее-в.д) - 1,0 среднего давления (далее-с.д.) - 7,0 | БС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ССН | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 360 | СИ | 20 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |  | 4 000,00 | 4 000,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | СЗ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 20 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |  | 4 000,00 | 4 000,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Капитальный ремонт распределительного газопровода высокого давления по ул. Усадебной через шоссе Западное вгороде Магнитогорске Челябинской области | н.д. - 0,1 | БС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ССН | 300,00 | 300,00 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | СИ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | СЗ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 300,00 | 300,00 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Газоснабжение п. Светлый в городе Магнитогорске Челябинской области. Распределительные газопроводы высокого и среднего давления, ГРП | в.д.-1,0 | БС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | с.д.- 4,0 | ССН | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | СИ | 6 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | СЗ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 6 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Газопровод высокого давления от от ГРС-2 до ГРС «Молжив» (1 этап газопровод высокого давления от ГРС-2 до 148 мкр города Магнитогорска) | в.д.7,7 | БС |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ССН | 72 500,00 | 5 000,00 | 6 700,00 | 10 800,00 |  | 10 000,00 |  |  | 40 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | СИ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | СЗ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 72 500,00 | 5 000,00 | 6 700,00 | 10 800,00 |  | 10 000,00 |  |  | 40 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Межквартальные подводящие инженерные сети к 149 мкр города Магнитогорска Челябинской области (газоснабжение) | в.д. - 2,0 н.д. -3,5 | БС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ССН | 24 000,00 | 0 | 2 000,00 | 2 000,00 |  | 2 000,00 | 2 000,00 |  | 16 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 590 | СИ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | СЗ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 24 000,00 | 0 | 2 000,00 | 2 000,00 |  | 2 000,00 | 2 000,00 |  | 16 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Распределительный газопровод высокого давления по ул. Радужная со строительством котельной в 148 мкр города Магнитогорска Челябинской области | в.д. - 0,7 | БС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ССН | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 620 | СИ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | СЗ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Распределительные газопроводы высокого и низкого давления для газоснабжения 150 мкр города Магнитогорска Челябинской области | в.д. - 2,0 н.д. -3,8 | БС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ССН | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 520 | СИ | 24 000,00 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 000,00 |  | 22 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | СЗ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 24 000,00 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 000,00 |  | 22 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Поселок Крылова города Магнитогорска Челябинской области. Газопроводы высокого и низкого давления по ул. Советская, ул.Кизильская, ул. Белинского до ГРП-8 | с.д.- 4,00 | БС | 6 000,00 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ССН | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 76 | СИ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | СЗ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 6 000,00 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Распределительный газопровод высокого и среднего давления пос. Новосавинский города Магнитогорска Челябинской области. II этап | в.д. - 1,5 с.д. - 6,0 | БС |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ССН | 18 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 3 000,00 |  | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 400 | СИ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | СЗ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 18 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 3 000,00 |  | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Распределительный газопровод высокого давления к поселку Супряк в городе Магнитогорске Челябинской области | в.д. - 2,2 с.д. - 1,2 | БС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ССН | 12 000,00 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 88 | СИ |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | СЗ |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 12 000,00 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Газоснабжение п. Приуральский в городе Магнитогорске Челябинской области. Газопровод низкого давления по ул.Воронежская, ул.Лучистая | н.д. 1,2 | БС | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ССН | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | СИ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | СЗ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Газоснабжение города Магнитогорска Челябинской области (левобережная часть) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Газоснабжение пос. Дзержинского города Магнитогорска Челябинской области (I и II очереди) | в.д. 0,9 н.д. 3,09 | БС | 40 000,00 |  | 40 000,00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ССН | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 642 | СИ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | СЗ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 40 000,00 |  | 40 000,00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Газоснабжение пос. Горького города Магнитогорска Челябинской области | в.д.10,6 н.д.0,36 | БС | 25 000,00 | 0 | 25 000,00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ССН | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 380 | СИ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | СЗ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 25 000,00 | 0 | 25 000,00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Газоснабжение пос. Первооктябрьский города Магнитогорска Челябинской области (II очередь) | н.д.1,175 | БС | 1 100,00 | 0 | 1 100,00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ССН | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 30 | СИ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | СЗ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 1 100,00 | 0 | 1 100,00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Газоснабжение пос. Ново-Коммунальный города Магнитогорска Челябинской области (1-я очередь) | в.д.0,3 н.д.1,8 | БС | 11 100,00 |  | 5 800,00 |  | 3 000,00 | 2 300,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ССН | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 87 | СИ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | СЗ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 11 100,00 |  | 5 800,00 |  | 3 000,00 | 2 300,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Газоснабжение п. Новая Стройка города Магнитогорска Челябинской области. Распред. газопровод низкого давленияпо ул. Владивостокская и ул. Нерченская | н.д. - 0.9 | БС | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ССН | 2 500,00 | 1 000,00 | 1 500,00 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 69 | СИ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | СЗ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 2 500,00 | 1 000,00 | 1 500,00 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Газоснабжение п. Поля Орошения городе Магнитогорске Челябинской области. ГРП и распределительные газопроводы высокого и низкого давлений с закольцовкой с газопроводом высокого давления ГРС Агапово - ГРС-3 | в.д.-2,0 н.д. -1,5 | БС | 7 000,00 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 7 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ССН | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 120 | СИ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | СЗ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 7 000,00 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 7 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Газоснабжение СНТ «Богатый остров» в городе Магнитогорске Челябинской области, распределительный газопровод высокого и низкого давления | в.д. - 4,0 с.д. - 8,0 | БС | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ССН | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1000 | СИ | 23 000,00 | 11 000,00 | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | СЗ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 23 000,00 | 11 000 | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Газоснабжение п. Надежды в городе Магнитогорске Челябинской области. ГРП, распределительные газопроводы высокого давления по ул. Береговая, ул. Кольцова, ул.Каховского и газопроводы низкого давления | в.д. -0,8 н.д. - 2,0 | БС | 6 000,00 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ССН | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 290 | СИ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | СЗ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 6 000,00 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Газоснабжение п. Новогорняцкий в городе Магнитогорске Челябинской области. ГРП, распределительный газопровод высокого давления по улице Л. Чайкиной и низкого давления к домам поселка | в.д. - 0,2 с.д. - 0,8 | БС | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ССН | 3 000,00 | 0 | 0 |  | 1 000,00 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 57 | СИ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | СЗ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 3 000,00 | 0 | 0 |  | 1 000,00 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Газоснабжение п. Новотуково в городе Магнитогорске Челябинской области. Распределительный газопровод низкого давления по ул. 2-я Кемеровская | н.д. -0,7 | БС | 1 500,00 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ССН | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 179 | СИ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | СЗ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 1 500,00 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Газопровод (закольцовка) от ГРС-3 до газопровода высокого давления по ул. Радужная в городе Магнитогорске Челябинской области | в.д. - 11,0 | БС | 30 000,00 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 30 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ССН | 30 000,00 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 30 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | СИ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | СЗ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 60 000,00 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 60 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Газоснабжение п. Ново-Магнитный в городе Магнитогорске Челябинской области. Распределительный газопровод низкого давления (1 очередь) |  | БС | 1 500,00 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ССН | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 67 | СИ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | СЗ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 1 500,00 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО |  |  | 475 600,00 | 31 300,00 | 132 900,00 |  | 87000,00 | 25 300,00 |  | 15000,00 | 184 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | БС | 230 300,0 | 0 | 105 700,00 |  | 63200,00 | 2 300,00 |  | 0 | 59 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | СП (ССН) | 172 300,00 | 13 300,00 | 17 200,00 |  | 16800,00 | 16 000,00 |  | 6 000,00 | 103 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | СИ или СЗ | 73 000,00 | 18 000,00 | 10 000,00 |  | 7 000,00 | 7 000,00 |  | 9 000,00 | 22 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

БС - средства бюджета;

ССН - СП - средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа – средства предприятия;

СИ - СЗ -средства инвесторов  и (или) заемные средства (или застройщика)